## 單價預算
V. Lista de preços unitários
Ordem | Classe de anos de construção | Conteúdo da reparação | Tipologia | Quantidade | Preço unitário | Montante
|  | De acordo com as plantas , especificações técnicas e memória descritiva anexadas, é o seguinte o conteúdo da execução da obra, incluindo o fornecimento dos respectivos materiais, equipamentos, trabalhos de instalação e limpeza, devendo os processos de construção, técnicas e respectivos materiais e acessórios, adoptados para a execução da obra, estar em conformidade com a respectiva legislação e normas em vigor em Macau. |  |  | Patacas | Patacas
1 |  | O empreiteiro é responsável pela aquisição dos devidos seguros, incluindo o seguro da obra contratada, o seguro contra terceiros e o seguro de trabalho. É da responsabilidade do empreiteiro o pagamento de todos os respectivos impostos, taxas de licenças e patentes. |  | 1
Itens de reparação geral (a idade do edifício está em conformidade com a tabela de correspondência do Instituto de Habitação e a tipologia da fracção de acordo com os registos do IH)
| a. | Itens de reparação geral das fracções construídas nos 6 anos:
2 |  | a.1.Limpeza e remoção de objectos: 1. Remover os artigos de culto e papéis colados nas portas; 2. Remover todo o mobiliário e objectos, incluindo os armários de parede e outros equipamentos adicionados posteriormente; 3. Remover os armários de cozinha, reparar os azulejos atrás dos mesmos com aplicação de material igual ao original; 4. Remover os esquentadores, exaustores, artigos de iluminação e outros equipamentos adicionados posteriormente nas fracções; 5. Remover os suportes para vasos, estendais, guardas e gaiolas das varandas, suportes e aparelhos de ar condicionado, remover os parafusos de ancoragem, reparar o revestimento danificado e aplicar às fissuras material transparente e impermeável para parede exterior (Especificações Técnicas 2.1), no sentido de evitar infiltrações. (As paredes e as janelas no local de colocação dos aparelhos de ar condicionado devem ser reparadas para ficar como originalmente), incluindo a montagem de andaimes; | T1 | 133
3 |  | a.2.Reparação dos azulejos de revestimento das fracções: Reparar os azulejos e mosaicos de revestimento danificados nas fracções com os materiais originais, incluindo todos os materiais e operações necessárias. | T2 | 27
4 |  | a.3.Renovação e reparação das placas de identificação de portas, caixas de correio e estendais: 1. Renovar as placas de portas, devendo o modelo ser igual ao original; 2. Reparar as caixas de correio, fornecer e substituir as fechaduras das mesmas; 3. Reparar, pintar ou substituir os estendais originais. | T3 | 3
a.4.Reparação dos sistemas de abastecimento e drenagem de água (todos os materiais devem satisfazer os subpontos 2.11 das Especificações Técnicas): 1. Substituir ou reparar as válvulas anteriores e posteriores aos contadores; 2. Fornecer torneiras misturadoras de água quente e fria para os lava-loiças, lavatórios e chuveiros sem estes equipamentos; 3. Os equipamentos de água quente e fria devem ter a entrada de água fria à direita e de água quente à esquerda; 4. Um equipamento único de água tem de ter as torneiras de água quente e fria e o manípulo do mesmo modelo; 5. Reparar e limpar todos os artigos sanitários e os respectivos acessórios de abastecimento e drenagem de água; 6. Reparar ou substituir as torneiras, chuveiros, sifões hidráulicos, válvulas, tubos de abastecimento de água (não incluindo os que estejam embutidos); 7. Reparar ou substituir os tubos e outros equipamentos de drenagem de água nas fracções, proceder aos trabalhos de limpeza e desobstrução do sistema de drenagem de água; 8. Demolir ou reorganizar os tubos de abastecimento e de drenagem de água adicionados posteriormente nas fracções;
9. Aplicar uma camada de tinta de primário e duas camadas de tinta de esmalte branca na superfície de todas as canalizações de chumbo à vista após a remoção da ferrugem;
a.5.Reparação ou substituição das instalações de distribuição de electricidade nas fracções (todos os materiais devem satisfazer os subpontos 2.12 das Especificações Técnicas): 1. Reparar ou substituir os disjuntores diferenciais e as caixas de distribuição de electricidade, substituir ou reparar os disjuntores de sobrecarga, interruptores de luz, tomadas de televisão, casquilhos, tomadas, fios eléctricos, relógios, exaustores e intercomunicadores, etc. 2. Todas as instalações de iluminação são equipadas com casquilhos de rosca ou suportes para tubos de luz, sendo necessária a colocação de lâmpadas fluorescentes compactas 23W E27 ou tubos de luz adequados. Os suportes para tubos de luz originais que ainda funcionem normalmente devem ser limpos e pintados; 3. Substituir todas as tomadas de três pinos das fracções que não sejam de “13A” pelas de “13A”, incluindo a ligação aos fios eléctricos originais.
a.6.Reparação de tubos de gás e acabamento das paredes com reserva de espaço para tubos de fluido refrigerante: 1.Reparar os tubos de gás, fornecer e instalar escapes e tampões para os tubos de gás, bem como aplicar na superfície dos tubos uma camada de tinta de primário e duas camadas de tinta de esmalte amarela após a remoção da ferrugem, incluindo as operações de verificação de fugas de gás; 2.Reparar todas as paredes das fracções com reserva de espaço para os tubos de fluido refrigerante, encerrando-as com espuma de poliuretano (PU), incluindo as operações de corte e reparação do revestimento da superfície.
a.7.Reparação das janelas: 1. Reparar as janelas e persianas originais de alumínio de varandas das fracções, fornecer as peças em falta e reparar as partes que tenham sido modificadas, bem como substituir os componentes e os acessórios danificados, incluindo todos os materiais e operações necessárias; 2. Substituir os vidros danificados, devendo o modelo ser igual ao original; 3. Limpar e reparar as grades das janelas, sendo necessário remover a ferrugem e aplicar tinta de esmalte nas de ferro; 4. Reparar o betão na orla das janelas, incluindo o revestimento.
a.8.Reparação e pintura dos portões de ferro, portas de madeira e de alumínio das fracções: 1. Fornecer e instalar as fechaduras das portas de entrada das fracções, óculos de porta e correntes de segurança, incluindo todos os materiais e operações necessárias, estando os materiais sujeitos a autorização do Instituto de Habitação; 2. Lacar ou pintar as portas de madeira, aros de porta e rodapés, entre outros equipamentos de madeira, com laca ou tinta de esmalte, incluindo a reparação de todas as portas de madeira e aros de porta, bem como todas as partes danificadas; 3. Pintar as portas de ferro, guardas e gaiolas, incluindo a remoção da ferrugem e a reparação dos respectivos acessórios, bem como todas as operações necessárias; 4. Substituir ou reparar todos os acessórios metálicos, devendo as portas de cozinha e de casa de banho ter apenas maçaneta esférica sem chave, e as outras equipadas com mais de duas chaves. As chaves para as fechaduras interiores e exteriores das portas devem ser iguais. É necessária a instalação ou reparação caso os portões de correr sejam equipados com a fechadura; 5. Substituir os vidros partidos das portas, devendo o modelo ser igual ao original;
a.9.Reparação e pintura das paredes e tectos: 1. Pintar as paredes e os tectos das salas e dos quartos das fracções com tinta de emulsão da cor branca (Especificações Técnicas 2.2), incluindo reparação das paredes, execução do reboco dos tectos e polimento; 2. Renovar, reparar e pintar o revestimento das paredes e dos tectos das cozinhas, casas de banho e varandas com os materiais originais.
| b. | Reparação das fracções com 8 a 10 anos de construção:
5 |  | Exigências idênticas às das fracções de classe A. | T0 | 25
6 |  |  | T1 | 25
7 |  |  | T2 | 28
8 |  |  | T3 | 14
| c. | Itens de reparação das fracções construídas há mais de 10 anos:
9 |  | Exigências idênticas às das fracções de classe A. | T0, T01 | 20
10 |  |  | T1, T02 | 77
11 |  |  | T2, T03 | 133
12 |  |  | T3, T04 | 14
13 |  |  | T4 | 1
Itens de reparação especial:
14 |  | Demolição das gaiolas e palas instaladas no exterior das fracções: Demolir as gaiolas e palas instaladas no exterior das fracções, sendo necessário ainda remover os parafusos de ancoragem e reparar o revestimento danificado e aplicar material impermeável e transparente nas paredes exteriores para evitar infiltrações caso haja fissuras (Especificações Técnicas 2.1), incluindo a montagem de andaimes. |  | 14
15 |  | Demolição das portas de ferro: Demolir e remover as portas de ferro, incluindo a reparação do revestimento original danificado. |  | 1
16 |  | Demolição e remoção das divisões construídas com placas de madeira: Demolir e remover as divisões construídas com placas de madeira, incluindo a reparação do revestimento original danificado. |  | 16
17 |  | Demolição de plataformas de tijolo e lancis adicionados posteriormente: Demolir e remover plataformas de tijolo e lancis adicionados posteriormente, incluindo a reparação do revestimento original danificado. |  | 5
18 |  | Demolição das paredes de tijolo adicionadas posteriormente: Demolir as paredes de tijolo adicionadas posteriormente, incluindo a reparação do revestimento original danificado. |  | 5m2
19 |  | Remoção dos azulejos de revestimento das paredes adicionados posteriormente: Remover os azulejos de revestimento das paredes adicionados posteriormente, incluindo a reparação do revestimento original danificado. |  | 11m2
20 |  | Demolição dos tubos de drenagem originais dos lancis: Demolir os tubos de drenagem dos lancis, ligar ao sistema de drenagem de água original com sifões hidráulicos em forma de garrafa, incluindo a reparação do revestimento original, usando materiais iguais aos originais; |  | 3
21 |  | Remoção dos mosaicos e tintas das paredes das cozinhas: Remover os mosaicos e tintas das paredes das cozinhas, incluindo a reparação do revestimento original. |  | 2
22 |  | Remoção da cola, dos tacos de madeira e dos pavimentos de vinil adicionados posteriormente nas salas e nos quartos Remover a cola, os tacos de madeira e os pavimentos de vinil adicionados posteriormente nas salas e nos quatros, incluindo a reparação do revestimento original. |  | 3
23 |  | Reposição do revestimento das paredes nas casas de banho: 1.Remover o revestimento adicionado posteriormente nas paredes das casas de banho até à superfície de betão; 2.Repor, com materiais idênticos aos originais, a tinta de revestimento original, incluindo adoptar putty para reparar a superfície do betão. |  | 3
24 |  | Reposição do revestimento das paredes nas varandas: 1.Remover o revestimento adicionado posteriormente nas paredes das varandas até à superfície de betão; 2.Repor, com materiais idênticos aos originais, a tinta de revestimento original, incluindo adoptar putty para reparar a superfície do betão. |  | 2
25 |  | Execução do reboco com argamassa de cimento: 1. Remover o revestimento original até à superfície de betão ou de tijolo; 2. Executar o reboco com argamassa de cimento de traço 1: 3; 3. Remover e instalar os equipamentos originais; |  | 29m2
26 |  | Substituição dos azulejos de revestimento das paredes: 1. Remover o revestimento original da parede até à superfície de betão ou de tijolo; 2. Executar o reboco com argamassa de cimento de traço 1:3, assentando azulejos cerâmicos vidrados brancos, sendo os materiais aplicados após autorização do IH; 3. Remover e instalar os equipamentos originais; |  | 158m2
27 |  | Substituição dos ladrilhos de revestimento do pavimento: 1. Remover os rodapés e o revestimento do pavimento nos quartos das fracções até à superfície do betão original; 2. Assentar ladrilhos de pavimento ou rodapé com 0,1m de altura, com argamassa de cimento de traço 1:3, devendo os ladrilhos ser de tipo homogéneo sem vidrado e com espessura não inferior a 5mm, sendo os materiais utilizados após autorização do IH; 3. Remover e instalar os equipamentos originais; |  | 90m2
28 |  | Substituição do revestimento do pavimento nas salas e nos quatros das fracções: 1. Remover os rodapés e o revestimento do pavimento nas salas / nos quartos das fracções até à superfície do betão original; 2. Assentar ladrilhos de pavimento de 0.30m X 0.30m e rodapés de ladrilhos de 0.1m de altura com argamassa de cimento de traço 1:3, devendo ser os ladrilhos de tipo homogéneo sem vidrado e com espessura não inferior a 5mm, sendo os materiais aplicados após a autorização do IH; também incluir a alteração dos titulares da porta das salas e dos quartos e todas as operações necessárias. | T0, T01 | 9
29 |  |  | T1, T02 | 52
30 |  |  | T2, T03 | 52
31 |  |  | T3, T04 | 36
32 |  |  | T4 | 1
33 |  | Elevação do pavimento em 5cm nas salas e quartos das fracções e substituição do revestimento do pavimento: 1. Remover os rodapés e o revestimento do pavimento nas salas e nos quartos das fracções até à superfície do betão; 2. Caso o revestimento do pavimento original seja de betão de superfície lisa, é necessário usar a lixadeira para remover o revestimento e texturizar a superfície do pavimento, sendo que a área texturizada não pode ser inferior a 20% da original. Usar betão para elevar o pavimento em 5 cm e assentar ladrilhos de pavimento de 0,30m X 0,30m e rodapés de ladrilhos de 0,1m de altura com argamassa de cimento de traço 1:3. Os ladrilhos aplicados devem ser de tipo homogéneo, não vidrado e com espessura não inferior a 5mm. Os materiais só podem ser aplicados com a autorização do Instituto de Habitação, devendo estar incluídas as necessárias alterações dos titulares das portas e das tomadas das salas e dos quartos e todas as operações necessárias; |  | 1
34 |  | Substituição do revestimento das paredes das cozinhas: 1. Remover o revestimento original da parede até à superfície de betão ou de tijolo; 2. Substituir os mosaicos originais, assentando os azulejos com a execução de reboco de traço 1:3, sendo os materiais aplicados após autorização do IH; também inclui remover e colocar as instalações originais; 3. Repor, com materiais idênticos aos originais, a tinta de revestimento original, incluindo adoptar putty para reparar a superfície de betão. |  | 18
35 |  | Substituição da tinta das paredes das casas de banho por azulejos: 1.Remover a tinta das paredes das casas de banho até à superfície original de betão ou de tijolo; 2.Executar reboco com argamassa de cimento de traço 1:3, assentando azulejos cerâmicos vidrados brancos de 0,15x0,15 m, sendo os materiais aplicados após autorização do IH; 3.Remover e colocar as instalações originais. |  | 9
36 |  | Substituição da tinta das paredes das cozinhas por azulejos: 1.Remover a tinta das paredes das cozinhas até à superfície original de betão ou de tijolo; 2.Executar reboco com argamassa de cimento de traço 1:3, assentando azulejos cerâmicos vidrados brancos de 0,15x0,15 m, sendo os materiais aplicados após autorização do IH; 3.Remover e colocar as instalações originais. |  | 11
37 |  | Substituição de ladrilhos das cozinhas: 1. Remover ladrilhos das cozinhas das fracções até à superfície de betão original; 2. Assentar ladrilhos de 0,2x0,2m com argamassa de cimento de traço 1:3, devendo os mesmos ser de tipo homogéneo, não vidrado e com espessura não inferior a 5mm. Os materiais só podem ser aplicados com a autorização do Instituto de Habitação. |  | 18
38 |  | Substituição de ladrilhos das casas de banho: 1. Remover ladrilhos das casas de banhos das fracções até à superfície de betão original; 2. Assentar ladrilhos de 0,2x0,2m com argamassa de cimento de traço 1:3, devendo os mesmos ser de tipo homogéneo, não vidrado e com espessura não inferior a 5mm. Os materiais só podem ser aplicados com a autorização do Instituto de Habitação. |  | 16
39 |  | Substituição de ladrilhos das varandas: 1. Remover ladrilhos das varandas das fracções até à superfície de betão original; 2. Assentar ladrilhos de 0,2x0,2m com argamassa de cimento de traço 1:3, devendo os mesmos ser de tipo homogéneo, não vidrado e com espessura não inferior a 5mm. Os materiais só podem ser aplicados com a autorização do Instituto de Habitação. |  | 6
40 |  | Substituição dos rodapés de ladrilho das salas e dos quartos das fracções: 1.Remover os rodapés originais das salas e dos quartos até à superfície de betão ou de tijolo; 2.Executar o reboco com argamassa de cimento de traço 1:3 e assentar rodapés de ladrilho de 10cm de altura. Os materiais só podem ser aplicados com a autorização do Instituto de Habitação, devendo estar incluídas a alteração dos fios eléctricos e das tomadas, bem como todas as operações necessárias; |  | 9
41 |  | Assentamento de tijolos e aplicação do reboco: 1. Assentar paredes espessas de tijolo de entre 10 e 15cm; 2. Executar o reboco com argamassa de cimento de traço 1:3; 3. Proceder às operações necessárias para efectuar a ligação das paredes antigas às novas paredes; |  | 9m2
42 |  | Reparação e pintura das paredes e tectos: Proceder ao reboco e pintura das paredes e dos tectos, devendo as cores e os materiais ser iguais aos originais, incluindo a remoção do revestimento original; |  | 25m2
43 |  | De acordo com as novas casas de banho e os novos artigos sanitários constantes das imagens (1) e (2), todos os materiais, incluindo os necessários para a renovação dos azulejos e dos artigos sanitários brancos bem como a construção das banheiras, devem ser utilizados após autorização do IH: 1.Remover, de acordo com as imagens, os artigos sanitários e equipamentos de abastecimento e drenagem de água originais das casas de banhos, bem como os azulejos de revestimento das paredes até à superfície original de tijolo ou de betão; 2.Assentar, de acordo com as imagens, banheiras, usando argamassa pronta para reboco (Especificações Técnicas 2.3) para criar um declive, aplicando material impermeável de cimento elástico com espessura de 2mm(Especificações Técnicas 2.4) na superfície do pavimento, nos rodapés de parede de 0,2 m e nas paredes circundantes da banheira até 2m, fornecer e assentar os ladrilhos de revestimento das paredes e do pavimento; 3.Fornecer e instalar sanitas com autoclismo (Especificações Técnicas 2.6) e lavatórios, incluindo a instalação de sifões hidráulicos de cobre para drenagem de água no pavimento, substituição dos tubos originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todas as operações e acessórios necessários; |  | 18
4.Fornecer e instalar suportes de papel higiénico de porcelana;
44 |  | Instalar banheiras e artigos sanitários novos, nas casas de banho, em conformidade com a imagem (03), e com as exigências acima mencionadas. |  | 5
45 |  | Substituir o pavimento ou os ladrilhos do chão das casas de banho, bem como construir um lancil para prevenção de saída de água de 0,2 metros de altura: 1. Reconstruir o pavimento ou os ladrilhos do chão das casas de banho, e um lancil para prevenção de saída de água, bem como remover o pavimento e o revestimento de rodapé de parede até à superfície de betão; 2. Utilizar argamassa pronta para reboco (Especificações Técnicas 2.3) para fazer o nivelamento, e aplicar, verticalmente e horizontalmente, nas paredes circundantes das banheiras até à altura de 1,5m ou de 0,6m, material impermeável de cimento elástico (Especificações Técnicas 2.4) de 1mm de espessura, no total de 2mm; 3.Usar adesivo (Especificações Técnicas 2.5) para assentar os ladrilhos do revestimento, devendo os materiais ser iguais ao revestimento original; 4.Alterar os tubos originais de drenagem de água, fornecer e instalar sifões hidráulicos de cobre de diâmetro interno de 38mm, incluindo todas as operações e acessórios necessários; |  | 2
46 |  | Construir novas cabines de chuveiro impermeáveis de 0,6m de altura: 1. Construir novas cabines de chuveiro nas casas de banho, incluindo a demolição das banheiras, ladrilhos e outros materiais de enchimento originais. As novas cabines de chuveiro devem ser construídas com tijolos, devendo a dimensão das mesmas não ser inferior a 1,2x0,7m; 2. Utilizar argamassa pronta para reboco (Especificações Técnicas 2.3) para fazer o nivelamento, e aplicar, verticalmente e horizontalmente, nas paredes circundantes das cabines de chuveiro até à altura de 1,5m ou de 0,6m, material impermeável de cimento elástico (Especificações Técnicas 2.4) de 1mm de espessura, no total de 2mm; 3. Usar adesivo (Especificações Técnicas 2.5) para assentar os ladrilhos do revestimento, devendo os materiais ser iguais ao revestimento original; 4. Alterar os tubos originais de drenagem de água, fornecer e instalar sifões hidráulicos de cobre de diâmetro interno de 38mm, incluindo todas as operações e acessórios necessários; 5. Alterar os tubos de abastecimento de água, devendo as torneiras de chuveiro ser instaladas a 90cm de altura a partir do chão, incluindo todas as operações e acessórios necessários. |  | 77
47 |  | Construir novas cabines de chuveiro impermeáveis de 1,5m de altura, de acordo com as exigências acima mencionadas. |  | 3
48 |  | Preenchimento com betão armado das bancadas originais: 1.Demolir na totalidade os componentes das bancadas originais; 2.Transformar as bancadas de ferro originais e encher com betão armado, incluindo todos os materiais e operações para a montagem e desmontagem das cofragens de madeira e colocação de barras de aço; 3.Reinstalar os lava-loiças e granitos na superfície do betão com argamassa de traço 1:3, incluindo a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias; 4.Usar adesivo de silicone neutro para obter um acabamento impermeável na fissura entre o lava-loiça e o granito. |  | 9
49 |  | Substituição do revestimento das bancadas e instalação dos lava-loiças de aço inoxidável com abas: Substituir os ladrilhos de revestimento das bancadas, incluindo o fornecimento e a instalação de lava-loiças de aço inoxidável com abas, bem como todos os materiais e operações necessárias, estando os materiais sujeitos à autorização do Instituto de Habitação. |  | 50
50 |  | Demolição e construção de lancis de betão contra saída de água: Demolir e construir lancis de betão contra saída de água, fornecer e instalar o revestimento de ladrilhos ou de granito preto de 20mm de espessura nas bancadas dos lava-loiças de aço inoxidável com abas, incluindo todos os materiais e operações necessárias, estando os materiais sujeitos à autorização do Instituto de Habitação; |  | 65
51 |  | Substituição dos ladrilhos de revestimento dos espaços para fogão: Substituir os ladrilhos de revestimento dos espaços para fogão, incluindo a remoção do revestimento original até à superfície do betão. Os materiais estão sujeitos à autorização do Instituto de Habitação, devendo estar incluídos todos os materiais e operações necessárias. |  | 61
52 |  | Demolir e reconstruir bancadas para fogão: Demolir e reconstruir bancadas de betão armado para fogão. Demolir os equipamentos originais, assentar os ladrilhos de revestimento, bem como todos os materiais e operações necessárias, estando os materiais sujeitos à autorização do Instituto de Habitação. |  | 14
53 |  | Abertura de 2 ralos de drenagem na parede exterior e nas casas de banho: Abrir ralos de drenagem de 75mm de diâmetro na parede exterior e nos rodapés das casas de banho com condutas de PVC equipadas com tampões, incluindo o acabamento do revestimento e a montagem de andaimes. |  | 6
54 |  | Fornecer e instalar tubos de PVC de 32mm de diâmetro: Fornecer e instalar tubos de PVC de 32mm de diâmetro e todos os materiais e operações necessárias, bem como efectuar a ligação ao sistema original de drenagem de água. |  | 11m
55 |  | Fornecer e instalar tubos de PVC de 50mm de diâmetro: Fornecer e instalar tubos de PVC de 50mm de diâmetro e todos os materiais e operações necessárias, bem como efectuar a ligação ao sistema original de drenagem de água. |  | 11m
56 |  | Fornecer e instalar tubos de PVC de 100mm de diâmetro: Fornecer e instalar tubos de PVC de 100mm de diâmetro e todos os materiais e operações necessárias, bem como efectuar a ligação ao sistema original de drenagem de água. |  | 11m
57 |  | Substituir os tubos embutidos de drenagem pública de 100mm de diâmetro: Remover o revestimento dos tubos embutidos de drenagem pública , remover as partes danificadas, fornecer todos os materiais e operações necessárias, sobretudo fornecer e instalar os tubos grossos de UPVC ou de ferro fundido , instalar e ligar aos tubos originais de drenagem de água, bem como restaurar as superfícies danificadas em conformidade com o revestimento original. |  | 3
58 |  | Tubo principal e tubos de três vias para conexão: Remover o revestimento original do tubo principal da casa de banho, instalar tubos de três vias de 5cm de diâmetro, para conexão com parafusos ao tubo principal de 10cm de diâmetro, com inclinação de 45°, bem como restaurar as superfícies danificadas em conformidade com o revestimento original, incluindo todos os materiais e operações necessárias. |  | 3
59 |  | Fornecer e instalar cortinas de chuveiro: Fornecer e instalar cortinas de chuveiro de acordo com a altura do varão da banheira (cerca de 2m), incluindo reparação e fixação dos varões originais para cortina de banheira. |  | 182
60 |  | Fornecimento e instalação de varões de banheira de aço inoxidável e cortinas de chuveiro: Fornecer e instalar varões de banheira de aço inoxidável com 25mm de diâmetro e cortinas de chuveiro. Caso seja varão curvo, é necessário soldar com aço inoxidável de 3mm de espessura e fixar com parafusos de ancoragem de aço inoxidável. |  | 203
61 |  | Fornecimento e instalação de tampas de sanita: Fornecer e substituir tampas de sanita espessas, adequadas à dimensão original das sanitas. |  | 40
62 |  | Fornecimento e instalação de autoclismos de cerâmica: Fornecer e substituir o autoclismo para sanita, devendo ser de cerâmica e com capacidade não inferior a 6 litros, incluindo o fornecimento de válvulas esféricas de entrada de água e a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias. |  | 6
63 |  | Fornecimento e instalação de sanitas com autoclismo: Fornecer e substituir sanitas com autoclismo separado (Especificações Técnicas 2.6), de marca American Standard ou produto de igual qualidade, devendo o autoclismo ser de cerâmica com capacidade não inferior a 6 litros, incluindo o fornecimento de válvulas esféricas de entrada de água e a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias. |  | 45
64 |  | Fornecimento e instalação de lavatórios e torneiras das casas de banho (os materiais devem estar em conformidade com as Especificações Técnicas 2.11): Fornecer e instalar lavatórios cuja largura não seja inferior a 45cm, válvulas esféricas de entrada de água fria e quente e torneiras, incluindo a demolição dos lavatórios originais e a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias. |  | 36
65 |  | Fornecimento e substituição das torneiras misturadoras dos lavatórios: Fornecer e substituir as torneiras misturadoras de água fria e quente dos lavatórios, devendo o comprimento do manípulo destas não ser inferior a 13cm, incluindo a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias. |  | 24
66 |  | Fornecimento e substituição das torneiras misturadoras dos chuveiros fixos: Fornecer e substituir as torneiras misturadoras de água fria e quente dos chuveiros fixos, devendo o comprimento do manípulo destas não ser inferior a 13cm, incluindo a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias. |  | 24
67 |  | Fornecimento e instalação das juntas de aço inoxidável do exaustor: Fornecer e instalar juntas de aço inoxidável do exaustor, incluindo parafusos de aço inoxidável, em conformidade com o modelo, material (número de referência não inferior a 304#) e tamanho apresentado na imagem (4), bem como a remoção dos exaustores originais e respectivas operações. |  | 19
68 |  | Substituir o sistema de abastecimento de água com tubos de cobre à vista de diâmetro interno de 20mm - Fracção habitacional geral (material Crane Copper Tube ou estar em conformidade com as Especificações Técnicas 2.11): 1. Fornecer e instalar, à vista, tubos de cobre de água fria e quente com revestimento plástico desde os contadores até ao interior das fracções, devendo a ligação dos tubos ser efectuada com Pretinning ou rosca nas extremidades dos tubos; 2. Fornecer tubos de cobre acessíveis de água fria e quente de 20mm de diâmetro com revestimento plástico para a instalação de tubos de abastecimento de água normal entre os contadores e os equipamentos de cozinha e de casa de banho; 3. Ligar os tubos às torneiras e válvulas, entre outros equipamentos, usando roscas de cobre e as respectivas técnicas; 4. Fornecer e instalar as válvulas atrás dos contadores; 5. Fornecer e instalar as válvulas gerais do interior das fracções (usar as válvulas esféricas, cujo modelo deve estar em conformidade com o fornecido pelo Instituto de Habitação ou cujo uso deve ser autorizado pelo mesmo); 6. Fornecer e instalar válvulas esféricas dos tubos de abastecimento de água para os autoclismos das sanitas; |  | 87
7. Fornecer e instalar válvulas esféricas de abastecimento de água fria e quente no fundo dos lavatórios; 8. Remover os tubos sem utilidade, do sistema original de abastecimento de água, à vista nas paredes; 9. Fixar as abraçadeiras dos tubos à vista com uma distância não superior a 1m, devendo as abraçadeiras e os parafusos que fixam as mesmas ser de cobre ou de aço inoxidável; 10. Fornecer e instalar torneiras misturadoras de água fria e quente para os lava-loiças, lavatórios e chuveiros; 11. Reservar espaço para os esquentadores e encerrar com tampões de 20mm; 12. O percurso dos tubos não pode penetrar o pavimento da casa de banho, sendo necessário obter o consentimento do Instituto de Habitação.
69 |  | Substituir o sistema de abastecimento de água com tubos de cobre à vista de diâmetro interno de 20mm - Fracção habitacional em duplex(material Crane Copper Tube ou estar em conformidade com as Especificações Técnicas 2.11): |  | 5
70 |  | Fornecimento e instalação de válvulas esféricas: Fornecer e instalar válvulas esféricas, ou substituir as válvulas originais de autoclismo por válvulas esféricas (incluindo a alteração da localização dos autoclismos), cujo modelo está sujeito a autorização do Instituto de Habitação. |  | 9
71 |  | Fornecimento e instalação de torneiras de válvula de esfera: Fornecimento e instalação de torneiras de válvula esfera, incluindo a ligação ao sistema original de abastecimento de água. |  | 5
72 |  | Fornecimento e instalação de torneiras misturadoras nos lava-loiças: Fornecimento e instalação de torneiras misturadoras nos lava-loiças, incluindo a ligação ao sistema original de abastecimento de água fria e quente. |  | 5
73 |  | Fornecimento e instalação de torneiras misturadoras nos lavatórios: Fornecimento e instalação de torneiras misturadoras nos lavatórios, incluindo a ligação ao sistema original de abastecimento de água fria e quente. |  | 20
74 |  | Fornecimento e instalação de torneiras nos lavatórios, com comando separado de água fria e água quente: Fornecer e instalar torneiras misturadoras nos lavatórios, com dois comandos, incluindo a ligação ao sistema original de abastecimento de água fria e quente. |  | 20
75 |  | Reparação das guardas de ferro das varandas: Remover as partes enferrujadas das guardas de ferro, fornecer barras de ferro de 45mm de diâmetro para reforçar e reparar as guardas de ferro originais, incluindo a pintura e o acabamento do revestimento, bem como a montagem de andaimes e todas as instalações de protecção. |  | 5
76 |  | Fornecimento e substituição das cordas de aço dos estendais: Fornecer e substituir as cordas de aço com revestimento plástico dos estendais, devendo o tamanho ser igual ao original, incluindo todas as operações e acessórios necessários. |  | 11
77 |  | Fornecimento de estendais: Fornecer e instalar estendais de berras de ferro em ângulo, incluindo a pintura. |  | 34
78 |  | Prevenção de infiltrações nos tectos com enchimento de argamassa: 1. Utilizar argamassa fluida de expansão (Especificações Técnicas 2.7) ou os materiais autorizados pelo IH para enchimento pelo método de injecção para evitar infiltrações; 2. Aplicar um revestimento impermeável (Especificações Técnicas 2.8) ou os materiais autorizados pelo IH à superfície no local em obra, da prevenção de infiltrações. |  | 17m2
79 |  | Reparação dos componentes de betão: (Especificações Técnicas 2.13) 1. Reparação dos componentes de betão, incluindo demolir e remover o betão original e a ferrugem da superfície das barras de aço; 2. Aplicar adesivo de reparação de betão e inibidor de ferrugem ou os materiais autorizados pelo IH na superfície do betão e das barras de aço (Especificações Técnicas 2.13.2); 3. Reparar com argamassa de cimento de traço 1: 2. |  | 17m2
80 |  | Fornecimento e instalação de acessórios de alumínio para janelas, para prevenção de entrada de água: Fornecer e instalar os acessórios de alumínio para janelas, para prevenção de entrada de água (2cm X 2cm), incluindo o acabamento com cola para vidros e todas as operações necessárias. |  | 10m
81 |  | Fornecimento e instalação de portas e janelas de alumínio e grades em conformidade com os desenhos: 1.Demolir as janelas originais; 2.Fornecer e instalar portas e janelas de alumínio de acordo com os desenhos, devendo as portas estar em conformidade com o modelo A80 e as janelas em conformidade com o modelo A50 ou superior, equipadas com vidro de 6mm de espessura; remover as portas e janelas originais, incluindo a montagem de andaimes e todas as instalações de protecção, acabamento com pasta de cimento, bem como todas as operações necessárias. Preencher os espaços entre os aros das janelas e as paredes com argamassa pronta para reparação (Especificações Técnicas 2.9), aplicar duas camadas de argamassa de cimento impermeável e elástico (Especificações Técnicas 2.10) em todo o perímetro das janelas. O número total das cantoneiras de ferro galvanizadas para cada conjunto de janelas de alumínio não pode ser inferior a 12, com uma espessura não inferior a 1.5 mm. Todos os parafusos para as janelas de alumínio devem ser de aço inoxidável, e de cabeça redonda. Todos os materiais, incluindo as fechaduras e pegas de porta e de janela, estão sujeitos à autorização do Instituto de Habitação; 3.Soldar ou montar as grades com os materiais previstos nos desenhos, incluindo as operações de pintura com as cores em conformidade com os requisitos do Instituto de Habitação. | J1 | 20
82 |  |  | J2 | 7
83 |  |  | J3 | 11
84 |  |  | J4 | 6
85 |  |  | J5 | 2
86 |  |  | J6 | 2
87 |  |  | J7 | 2
88 |  |  | J8 | 2
89 |  |  | J9 | 6
90 |  |  | J10 | 3
91 |  |  | J11 | 7
92 |  |  | J12 | 2
93 |  |  | J13 | 1
94 |  |  | J14 | 1
95 |  |  | J15 | 1
96 |  |  | J16 | 1
97 |  |  | J17 | 2
98 |  |  | J18 | 1
99 |  |  | J19 | 5
100 |  |  | J20 | 5
101 |  |  | J21 | 15
102 |  |  | J22 | 5
103 |  |  | J23 | 5
104 |  |  | J24 | 5
105 |  |  | J25 | 5
106 |  |  | J26 | 2
107 |  | Fornecimento e substituição das portas de alumínio de 2,1m X 0,73m: 1. Fornecer e substituir as portas e os aros de porta de alumínio de 2,1m X 0,73m. A parte superior da porta com 0,8m deve ser de vidro de 6mm de espessura, e a parte inferior da porta com 1.3m deve ser de placa de alumínio de 12mm de espessura, incluindo todos os acessórios necessários, tais como fechaduras, ganchos, acessórios metálicos, pintura e acabamento do revestimento. (Especificações Técnicas 2.9 e 2.10) |  | 2
108 |  | Substituição das 4 portas de correr da varanda da fracção: 1. Demolir as originais portas de ferro e respectivos aros da porta das varandas; 2. Fornecer e instalar portas de alumínio e respectivos aros de porta (2,5mx2,15m) na varanda da fracção. As cores e os modelos dos materiais de alumínio devem estar em conformidade com os requisitos do Instituto de Habitação, incluindo todos os acessórios metálicos e acabamentos de revestimento (Especificações Técnicas 2.9 e 2.10), bem como as respectivas operações. |  | 25
109 |  | Fornecimento e instalação de portão de abrir de aço inoxidável da varanda: Fornecer e instalar portão de abrir de aço inoxidável, em conformidade com o modelo, material (número de referência não inferior a 304#) e tamanho apresentados na imagem (5), incluindo todos os acessórios metálicos necessários, bem como demolir o portão de ferro original, reparar os equipamentos originais afectados, efectuar o acabamento do revestimento e as respectivas operações. (Especificações Técnicas 2.9 e 2.10) |  | 11
110 |  | Fornecimento e instalação de portão de abrir de aço inoxidável: Fornecer e instalar portão de aço inoxidável de acordo com a imagem (6), e com as condições acima mencionadas. |  | 5
111 |  | Fornecimento e instalação de portão de abrir de aço inoxidável com uma folha grande e uma folha pequena: Fornecer e instalar portão de aço inoxidável de acordo com a imagem (7), e com as condições acima mencionadas. |  | 1
112 |  | Fornecimento e instalação de portão de correr de aço inoxidável: Fornecer e instalar portão de aço inoxidável de acordo com a imagem (8), e com as condições acima mencionadas. |  | 23
113 |  | Fornecimento e instalação de portão de correr de duas folhas de aço inoxidável: Fornecer e instalar portão de aço inoxidável de acordo com a imagem (9), e com as condições acima mencionadas. |  | 1
114 |  | Remover, relocalizar e reinstalar os portões de ferro originais: Remover os portões de ferro, proceder à sua deslocação e reinstalação nas fracções indicadas pelo Instituto de Habitação, incluindo todos os materiais e operações necessárias. |  | 2
115 |  | Fornecimento e instalação das grades e portões de aço inoxidável: Construir as grades e portões de aço inoxidável com barras de aço inoxidável #304 de 3/4″, bem como barras de ferro em ângulo de 1 polegada. A distância entre as barras não pode ser superior a 10cm, incluindo demolir os portões de ferro originais, o acabamento do revestimentos e as respectivas operações. |  | 10m2
116 |  | Fornecimento e instalação das cantoneiras para consolidar os aros dos portões: Fornecimento das cantoneiras de aço inoxidável de 6cmX6cm, com 2m de altura e 3mm de espessura (número de referência não inferior a 304#), substituição dos aros dos portões do lado das fechaduras, incluindo todos os acessórios metálicos e acabamentos de revestimento, bem como as respectivas operações. |  | 17 m2
117 |  | Instalação de fechaduras: Instalar fechaduras nas portas de correr, incluindo todos os materiais e operações necessárias. |  | 15
118 |  | Substituição das portas de entrada das fracções: Fornecer e instalar as portas de entrada de madeira maciça das fracções, cuja classe de resistência ao fogo deve corresponder ao escalão de tempo de 60 minutos (CRF60) e cujo modelo deve ser igual ao da original, incluindo a remoção das portas originais, a pintura e a instalação de dobradiças, fechaduras, correntes de segurança, óculos de porta, batentes de porta, entre outros acessórios, bem como todas as operações necessárias. |  | 87
119 |  | Substituição das portas de madeira dos quartos das fracções: Fornecer e instalar as portas de madeira dos quartos das fracções, devendo o material e o desenho ser iguais aos das originais, incluindo a remoção das portas de madeira originais, a pintura e a instalação das dobradiças, fechaduras, batentes de porta, entre outros acessórios, bem como todas as operações necessárias. |  | 131
120 |  | Substituição das portas de madeira das cozinhas das fracções: Fornecer e instalar as portas de madeira das cozinhas das fracções, a classe de resistência ao fogo é de CRF60, devendo o modelo ser igual ao da original, incluindo a remoção das portas de madeira originais, a pintura e a instalação das dobradiças, fechaduras, batentes de porta, entre outros acessórios, bem como todas as operações necessárias. |  | 96
121 |  | Substituição das portas de madeira das casas de banho das fracções: Fornecer e instalar as portas de madeira das casas de banho das fracções, devendo o material e o desenho ser iguais aos das originais, incluindo a remoção das portas de madeira originais, a pintura e a instalação das dobradiças, fechaduras, batentes de porta, entre outros acessórios, bem como todas as operações necessárias. |  | 191
122 |  | Substituição das portas plásticas de fole das cozinhas das fracções: Fornecer e instalar as portas plásticas de fole das fracções, incluindo a remoção das originais, dos batentes da porta, entre outros acessórios, bem como todas as operações necessárias. |  | 2
123 |  | Substituição dos aros das portas de madeira das fracções: Fornecer e instalar os aros das portas de madeira de acordo com a quantidade e as fracções indicadas no anexo, incluindo demolir os aros originais da porta de madeira da fracção, bem como o acabamento com cimento, tinta e todas as operações necessárias. |  | 153
124 |  | Reforço dos aros de madeira das portas: 1. Remover e reinstalar as aduelas de madeira das portas, bem como usar cunhas para preencher os espaços entre os aros principais e os secundários; 2. Instalar seis buchas de expansão metálica de 15cm x 1cm nos aros das portas ancorando nas paredes de tijolo, incluindo todos os acessórios e operações necessárias, etc.; 3. Proceder ao acabamento com cola e vedante, devendo a cor ser igual aos aros originais; 4. Pintar os aros; |  | 101
125 |  | Combate às térmites: Executar o trabalho de combate às térmites nas fracções habitacionais, não podendo haver sobreviventes dez dias após a aplicação do insecticida. Caso se encontrem térmites sobreviventes, é preciso repetir a medida até todas serem eliminadas antes de limpar o material afectado e os detritos de madeira, incluindo a reparação das instalações danificadas. |  | 5
126 |  | Fornecer e instalar caixas de distribuição de electricidade de parede para 14 disjuntores, incluindo fios de ligação de alimentação eléctrica, trilhos deslizantes DIN, bases de conexão eléctrica, fios neutro, adaptadores, suporte de Bama de cobre e outros apensos que devem estar num quadro, acessórios de electrodomésticos, bem como todas as operações necessárias. (Especificações Técnicas 2.12.1) |  | 48
127 |  | Fornecer e instalar disjuntores monofásicos 40A 300mA (RCCB) (Especificações Técnicas 2.12.2) |  | 10
128 |  | Fornecer e instalar disjuntores monofásicos 63A 300mA (RCCB) (Especificações Técnicas 2.12.3) |  | 38
129 |  | Fornecer e instalar micro-disjuntores monofásicos de sobrecarga16A (MCB) (Especificações Técnicas 2.12.3) |  | 431
130 |  | Fornecer e instalar micro-disjuntores monofásicos de sobrecarga 10A (MCB) (Especificações Técnicas 2.12.3) |  | 48
131 |  | Instalar de forma embutida interruptores de luz, casquilhos com lâmpadas florescentes compactas 23W E27 incluídas, incluindo fios de alimentação eléctrica em tubo plástico VD20 V3x1.5mm, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios necessários, bem como a recuperação do revestimento original, entre outros trabalhos. (Especificações Técnicas 2.12) |  | 287
132 |  | Instalar interruptores de luz, casquilhos com lâmpadas florescentes compactas 23W E27 incluídas, incluindo fios de alimentação eléctrica VV3x1.5mm, abraçadeiras com prego, adaptadores, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios necessários à vista. (Na cozinha e casa de banho é necessário instalar adicionalmente tubos plásticos) (Especificações Técnicas 2.12) |  | 48
133 |  | Fornecer e instalar interruptores de luz, artigos de iluminação impermeáveis para varanda com lâmpadas florescentes compactas 23W E27 incluídas, incluindo fios de alimentação eléctrica VV3x1.5mm, tubos plásticos, abraçadeiras com prego, caixas de passagem eléctrica, e todos os acessórios necessários. (Especificações Técnicas 2.12) |  | 48
134 |  | Instalar de forma embutida tomadas 13A, incluindo fios de alimentação eléctrica em tubo plástico VD20 V3x2.5mm, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios necessários, bem como a recuperação do revestimento original, entre outros trabalhos. (Especificações Técnicas 2.12) |  | 10
135 |  | Instalar de forma à vista tomadas 13A, incluindo fios de alimentação eléctrica V3x2.5mm, abraçadeiras com prego, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios eléctricos (Na cozinha é preciso instalar adicionalmente tubos plásticos). (Especificações Técnicas 2.12) |  | 48
136 |  | Instalar de forma embutida tomadas 13A com interruptor (para ar condicionado), incluindo fios de alimentação eléctrica em tubo plástico VD20 V3x2.5mm, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios necessários, bem como a recuperação do revestimento original, entre outros trabalhos. (Especificações Técnicas 2.12) |  | 10
137 |  | Instalar de forma à vista tomadas 13A com interruptor (para ar condicionado), incluindo fios de alimentação eléctrica VV3x2.5mm, abraçadeiras com prego, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios necessários. (Especificações Técnicas 2.12) |  | 135
138 |  | Fornecer e instalar tomadas impermeáveis 13A (varanda), incluindo fios de alimentação eléctrica em tubo plástico VD20 V3x2.5mm, adaptadores impermeáveis e todos os acessórios necessários. (Especificações Técnicas 2.12) |  | 48
139 |  | Fornecer e instalar interruptores (Cooker Switch) 25A (esquentador eléctrico), incluindo fios de alimentação eléctrica em tubo plástico VD25 V3x4mm, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios necessários. (Especificações Técnicas 2.12) |  | 57
140 |  | Fornecer e instalar tomadas de telefone, incluindo a ligação do fio de 8 núcleos à caixa de distribuição dos andares e todos os acessórios necessários, bem como reparação do revestimento original e outros trabalhos. (Especificações Técnicas 2.12) |  | 5
141 |  | Fornecer e instalar campainhas, incluindo interruptores, fios com tubos e todos os acessórios necessários, bem como a recuperação do revestimento original, entre outros trabalhos (Especificações Técnicas 2.12.09) |  | 57
142 |  | Fornecer e instalar ventiladores de 4 polegadas com interruptor, incluindo fios e todos os acessórios necessários. (Especificações Técnicas 2.12.11) |  | 29
143 |  | Fornecer e instalar exaustor de 6”, incluindo os fios e todos os acessórios necessários. (Especificações Técnicas 2.12.11) |  | 19
144 |  | Fornecer e instalar exaustor de 8”, incluindo os fios e todos os acessórios necessários. (Especificações Técnicas 2.12.11) |  | 10
145 |  | Fornecer e instalar os fios eléctricos de energia eléctrica monofásica J1VV-R3G10 entre as caixas de CCL dos andares, os contadores de electricidade e as caixas de distribuição de electricidade da fracção, devendo satisfazer os requisitos da CEM em relação à instalação de contadores de electricidade. (Especificações Técnicas 2.12) |  | 1
146 |  | Fornecer e instalar os fios eléctricos de energia eléctrica monofásica J1VV-R3G16 entre as caixas de CCL dos andares, os contadores de electricidade e as caixas de distribuição de electricidade da fracção, devendo satisfazer os requisitos da CEM em relação à instalação de contadores de electricidade. (Especificações Técnicas 2.12) |  | 1
Total：