## 單價表每頁都須由有權使投標人承擔義務的人士簽署（按身份證式樣）
為房屋局管理的樓宇更換門禁系統 Substituição do sistema de controlo de acesso dos edifícios administrados pelo Instituto de Habitação 單價表 TABELA DOS PREÇOS UNITÁRIOS
項目 ITEM | 摘要 DESCRIÇÃO | 數量 QUANT. | 單位 UNID. | 單價 PREÇO UNIT. [$MOP] | 金額 QUANTIA [$MOP]
備註 | 根據工作說明及圖則要求所列明之物料進行提供及安裝，包括所有需要配件及工序，務求使施工順利進行及竣工。
Nota | Fornecimento e instalação dos materiais especificados nas plantas e memória descritiva, incluindo todos os acessórios e operações necessárias, a fim de garantir o sucesso dos trabalhos de execução e a conclusão da obra.
包含施工需要提供所需之腳手架、工作台等輔助設施，並包括一切所需工序及物料。
Envolve os equipamentos de apoio, tais como andaimes, plataformas de trabalho e outras instalações auxiliares, incluindo todos os materiais e operações necessárias.
承判人須主動與大廈管理公司、其他相關的設施保養服務商妥善協調施工，當中所衍生的一切費用，由承判人承擔；承判人對現有門禁系造成損壞或影響，須無償承擔復修責任。
O adjudicatário deve tomar a iniciativa de coordenar activamente e adequadamente os trabalhos de execução da obra, com a sociedade comercial de administração do edifício e os demais fornecedores de serviços de manutenção dos equipamentos relacionados, e todos os custos relativos à execução da obra serão suportados pelo adjudicatário; este deverá assumir a responsabilidade pela reparação gratuita do sistema de controlo de acesso actual em caso de dano ou avaria.
各系統須包括安裝軟件及測試報告以確保各系統運作正常 。
Cada sistema deve incluir a instalação de programas e relatórios de teste, para garantia do funcionamento correto do sistema.
保固期內承判人必須每月檢查所有設備及提交報告，倘設備損壞或故障(包括自然損毀或人為破壞)，必須於事發後48小時內修復。
Durante o prazo de garantia, o adjudicatário deve, mensalmente, verificar todos os equipamentos e apresentar relatórios; caso os equipamentos estejam danificados ou com mau funcionamento (incluindo danos naturais ou de vandalismo), os equipamentos deverão ser reparados dentro de 48 horas após ocorrência da situação.
1 | 門禁系統
Sistema de controlo de acesso
根據工作說明及圖則，供應及安裝以下項目，包括所有配件，固定材料，過路箱，接駁材料和相關工序等等。
De acordo com as plantas e a memória descritiva, deve fornecer e instalar os seguintes itens, incluindo todos os acessórios, materiais de fixação e ligação, caixas de junção e todos os acessórios e operações necessárias.
1.1 | 供應及安裝門禁讀卡器 | 60 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de leitores de cartões dos sistemas de controlo de acesso.
1.2 | 供應及安裝開門按鈕制 | 60 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação do sistema de botões para abertura de porta.
1.3 | 供應及安裝門禁控制器 | 58 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de controladores do sistema de controlo de acesso.
1.4 | 供應及安裝緊急開門玻璃制 (有透明膠蓋) | 70 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de botões de vidro para abertura de portas em situação de emergência (com tampa plástica transparente)
1.5 | 供應及安裝電磁鎖(500kg) | 12 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de fechadura magnética (500kg)
1.6 | 供應及安裝指紋考勤讀卡器及電源 | 45 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de leitor de controlo de assiduidade por impressão digital e fonte de energia eléctrica.
1.7 | 供應及安裝 8 Port PoE 網路交換機 | 33 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de comutador de rede com 8 Port PoE.
1.8 | 供應及安裝 8 Port 網路交換機 | 1 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de comutador de rede com 8 Port.
1.9 | 供應及安裝VPN 路由器 | 25 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de VPN Router.
1.10 | 供應及安裝壁掛式6U機櫃。 | 30 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de armários de parede 6U.
1.11 | 供應及安裝遠端網絡存儲伺服器 | 2 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de servidor remoto de armazenamento de rede.
1.12 | 供應"CPU" 16kByte門禁卡，包括按房屋局要求為門禁卡進行雙面彩色印刷。 | 30000 | 張/Un.
Fornecimento de cartões de acesso "CPU" 16kByte. O cartão deve ser impresso a cores, na frente e no verso, de acordo com os requisitos do IH.
1.13 | 供應及安裝門禁卡發卡器 | 1 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de emissor de cartão de acesso.
1.14 | 供應及安裝門禁卡打印機，包括一切所需之安裝配件、卡片設計及打印軟件。 | 1 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de impressoras de cartões de acesso, com aplicações para concepção e impressão de cartões, incluindo todos os acessórios de instalação necessários.
1.15 | 供應及安裝槍型閉路電視攝像機，包括支架、CAT6信號線路、修改配電箱、安裝MCB、供電插座及電源線路。 | 1 | 套/Conj.
Fornecimento e instalação de câmara bullet de sistema de vigilância, incluindo suportes, cabos de rede CAT6, instalação de MCB, quadro eléctrico, tomadas e cabos de energia eléctrica.
1.16 | 根據工作說明及圖則，於下列安裝地點，供應及安裝上述門禁及考勤系統所需的所有電源線路、通訊線路、修改配電箱、加裝跳掣、供電插座、VD喉管，配件等，一切所需之安裝配件、線材及完善工序。(地點：樂群樓、氹仔平民新邨、日昇樓、嘉翠麗大廈、台山平民新邨、青翠樓、青雅樓、青松樓、青泉樓、快達樓、快富樓、快意樓、望賢樓、望善樓。) | 1 | 項/Lote
De acordo com as plantas e memória descritiva, fornecimento e instalação de todos os equipamentos e acessórios dos sistemas de controlo de acesso e de assiduidade acima referidos, nomeadamente, cabos de energia eléctrica, cabos de comunicação, quadro eléctrico, órgão de corte, tomadas de abastecimento de electricidade, tubos de VD e fios, bem como prestação de todas as operações necessárias, nos locais seguintes: Edifício Lok Kuan, Bairro Social da Taipa, Edifício Iat Seng, Edifício D.ª Julieta Nobre de Carvalho, Bairro Social de Tamagnini Barbosa, Edifício Cheng Choi, Edifício Cheng Nga, Edifício Cheng Chong, Edifício Cheng Chun, Edifício Fai Tat, Edifício Fai Fu, Edifício Fai I, Edifício Mong In, e Edifício Mong Sin.
1.17 | 根據工作說明及圖則，於下列安裝地點，供應及安裝上述門禁及考勤系統所需的所有電源線路、通訊線路、修改配電箱、加裝跳掣、供電插座、VD喉管，配件等，一切所需之安裝配件、線材及完善工序。(地點：濠江花園第3、4、5座。) | 1 | 項/Lote
De acordo com as plantas e memória descritiva, fornecimento e instalação de todos os equipamentos e acessórios dos sistemas de controlo de acesso e de assiduidade acima referidos, nomeadamente, cabos de energia eléctrica, cabos de comunicação, quadro eléctrico, órgão de corte, tomadas de abastecimento de electricidade, tubos de VD e fios, bem como prestação de todas as operações necessárias, no Edifício Hou Kong Garden, Blocos 3, 4 e 5.
1.18 | 根據工作說明及圖則，於下列安裝地點，供應及安裝上述門禁及考勤系統所需的所有電源線路、通訊線路、修改配電箱、加裝跳掣、供電插座、VD喉管，配件等，一切所需之安裝配件、線材及完善工序。(地點：新城市花園17座。) | 1 | 項/Lote
De acordo com as plantas e memória descritiva, fornecimento e instalação de todos os equipamentos e acessórios dos sistemas de controlo de acesso e de assiduidade acima referidos, nomeadamente, os cabos de energia eléctrica, cabos de comunicação, quadro eléctrico, órgão de corte, tomadas de abastecimento de electricidade, tubos de VD e fios, bem como prestação de todas as operações necessárias, no Bloco 17 do San Seng Si Fa Un.
1.19 | 根據工作說明及圖則，於安裝房屋局伺服器房，供應及安裝門禁及考勤系統所需的所有電源線路、通訊線路、插座、VD喉管，配件等，一切所需之安裝配件、線材及完善工序。 | 1 | 項/Lote
De acordo com as plantas e memória descritiva, fornecimento e instalação de todos os equipamentos e acessórios dos sistemas de controlo de acesso e de assiduidade, nomeadamente, os cabos de energia eléctrica, cabos de comunicação, tomadas de abastecimento de electricidade, tubos de VD e fios, bem como prestação de todas as operações necessárias, na sala do servidor do IH.
1.20 | 根據工作說明及圖則，供應及編寫門禁系統及考勤系統的客製化管理軟件，包括創建數據庫、存取各硬件資料、製作報表等。 | 1 | 項/Lote
De acordo com as plantas e memória descritiva, fornecimento e elaboração da aplicação personalizada de administração dos sistemas de controlo de acesso e de assiduidade, incluindo a criação de uma base de dados, arquivo de informações de cada hardware, elaboração de relatórios, etc.
1.21 | 對所有設備提供各種設備標籤、系統調校及測試、與網絡供應商協調安裝網線接入點、連通及搭建房屋局與社屋互聯網路設定、操作及維修手冊及系統操作培訓課程。 | 1 | 項/Lote
Fornecimento de etiquetas para todos os equipamentos, calibração e teste de todos os sistemas, colaboração com o fornecedor de internet para a instalação dos cabos de rede, construção e ligação de redes de internet entre o IH e as habitações sociais, prestação e manutenção de guias de reparação e de operação e disponibilização de cursos de formação para operação dos sistemas.
總計: Total:
Note on F13: 作者: 每一頁都須由有權使投標人承擔義務的人士簽署（按身份證式樣）
Note on F28: 作者: 每一頁都須由有權使投標人承擔義務的人士簽署（按身份證式樣）
Note on F49: 作者: 每一頁都須由有權使投標人承擔義務的人士簽署（按身份證式樣）
Note on F67: 作者: 每一頁都須由有權使投標人承擔義務的人士簽署（按身份證式樣）
Note on F73: 作者: 每一頁都須由有權使投標人承擔義務的人士簽署（按身份證式樣）
Note on F79: 作者: 每一頁都須由有權使投標人承擔義務的人士簽署（按身份證式樣）
Note on F85: 作者: 每一頁都須由有權使投標人承擔義務的人士簽署（按身份證式樣）
Note on F90: 作者: 每一頁都須由有權使投標人承擔義務的人士簽署（按身份證式樣）