## 預算及格價表 (1)
台山平民新邨更新工程（第四期） Obra de Renovação do Bairro Social de Tamagnini Barbosa (Fase IV)
工程項目及價格表 Lista de obras e tabela do preços
項目 Item | 內容 Conteúdo | 價格 (澳門幣) Preços (MOP)
A | 拆卸及建築工程 Trabalhos de Demolição e Arquitectura
B | 供排水系統 Rede de Abastecimento de Água e Esgotos
C | 電力安裝 Instalações Elétricas
D | 防水工程 Trabalhos de impermeabilização
總合計 / Total：

## 預算及格價表 (2)
台山平民新邨更新工程（第四期） Obra de Renovação do Bairro Social de Tamagnini Barbosa (Fase IV)
單價表 Lista de Preços Unitários
項目 Item | 內容 Conteúdo | 單位 Unidade | 數量 Quant. | 單價 Preço Unitário | 金額 Montante
| 根據所附之圖則、技術規範及工程技術規範，執行下列工程內容，包括提供相關之材料、設備、安裝及清理工作， 施工所採用之工序、工藝及相關之材料與配件須符合本澳現行的有關規範及條例。 De acordo com as plantas, a regulamentação técnica e as normas técnicas anexadas, é executado o seguinte conteúdo de obra, incluindo o fornecimento dos devidos materiais, equipamentos, instalação e remoção, devendo os procedimentos, tecnologias e materiais e acessórios necessários à execução estar conformes com as normas respeitantes e a legislação vigentes de RAEM. |  |  | 澳門幣 MOP | 澳門幣 MOP
A | 拆卸及建築工程 Trabalhos de Demolição e Arquitectura
A01 | 承建商需負責提供足夠的保險包括工程第三者保險、勞工保險。承建商需負責所有有關的稅費、牌照費、設計費、專利費。 Deve o empreiteiro adquirir o seguro suficiente, incluindo o seguro de danos a terceiros e o seguro de trabalho. Cabe ao empreiteiro o pagamento dos impostos, custos de licença, de concepção e patente. | 單 Fracção | 1
A02 | 按照工程技術規範 (I.1)，於大廈天井位置搭建雙層棚架及工作平台，作為七樓至十五之施工及場地圍護。 Procede-se, para segurança na obra, nos termos das normas técnicas (I.1) respeitantes à execução de obra, à montagem de andaimes de dupla camada e plataformas de trabalho no pátio do edifício, para a execução das obras do 7.° piso ao 15.° piso. | 單 Fracção | 1
A03 | 按照工程技術規範 (I.1)，於大廈外牆搭建吊棚。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.1) respeitantes à execução de obra, à montagem de andaime independente na parede exterior do edifício. | 平方米 m2 | 5
A04 | 按照工程技術規範 (I.1)，於大廈外牆搭建單層棚架。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.1) respeitantes à execução de obra, à montagem de andaimes de camada única na parede exterior do edifício. | 平方米 m2 | 5
A05 | 按照工程技術規範 (I.2)，拆除及清理單位內雜物及附加物。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.2) respeitantes à execução de obra, à desmontagem e à remoção dos objectos e dos acessórios resultantes da execução de obra da fracção. | 單 Fracção | 72
A06 | 按照工程技術規範 (I.3)，為單位墻身或天花進行批灰及油乳膠。 Pintam-se o gesso e as emulsões de óleo nas paredes ou no tecto da fracção, nos termos das normas técnicas (I.3) respeitantes à execução de obra na fracção. | 平方米 m2 | 10100
A07 | 按照工程技術規範 (I.3)，為單位露台及廁所墻身或天花進行批灰及油外牆乳膠。 De acordo com as especificações técnicas (I.3), procede-se a reboco e pintura de emulsão própria para paredes exteriores, nas paredes e tectos das varandas e casas de banho das fracções. | 平方米 m2 | 2200
A08 | 按照工程技術規範 (I.4)，更換單位地台為地磚。 Assoalham-se os ladrilhos no pavimento da fracção, nos termos das normas técnicas (I.4) respeitantes à execução de obra. | 平方米 m2 | 3800
A09 | 按照工程技術規範 (I.4)，更換單位地台腳線為瓷磚腳線。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.4) respeitantes à execução de obra, à substituição do rodapé do pavimento pelo rodapé de telha. | 米 Metro | 3300
A10 | 按照工程技術規範 (I.5 及 I.6)，於單位浴室及廚房更換牆身瓷磚。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.5 e I.6) respeitantes à execução de obra, à substituição dos azulejos das paredes da casa de banho e da cozinha da fracção. | 平方米 m2 | 2800
A11 | 按照工程技術規範 (I.8)，供應及更換單位瓷質坐廁連水箱，連不銹鋼廁紙盅。座廁尺寸不少於 L660mm x W415mm x H790 mm。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.8) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à substituição de sanita de porcelana com autoclismo e de suporte de papel higiénico de aço inoxidável. As dimensões da sanita não podem ser inferiores a L660mm x W415mm x H790 mm. | 單 Fracção | 72
A12 | 按照工程技術規範 (I.9)，供應及更換單位瓷質洗面盆，尺寸不少於W495 x L430 x H190 mm，連混合龍頭。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.9) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à substituição de lavatório de porcelana, as dimensões dos lavatórios não podem ser inferiores a W495 x L430 x H190 mm, com torneira misturadora. | 單 Fracção | 72
A13 | 按照工程技術規範 (I.10)，供應及更換單位浴室鏡。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.10) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à substituição do espelho da casa de banho da fracção. | 塊 Peça | 72
A14 | 按照工程技術規範 (I.11)，於浴室內砌築100cm x 60cm 洗衣機承台。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.11) respeitantes à execução de obra, à construção do pavimento, de superfície de 100 cm X 60 cm, para o fim de montagem de máquina de lavar roupa. | 單 Fracção | 4
A15 | 按照工程技術規範 (I.12)，於浴室內安裝長者專用扶手。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.12) respeitantes à execução de obra, à montagem do gradeamento especializado para os idosos na casa de banho. | 單 Fracção | 3
A16 | 按照工程技術規範 (I.12)，於浴室內安裝長者專用坐浴椅。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.12) respeitantes à execução de obra, à montagem, na casa de banho, da cadeira para banho especializada aos idosos. | 單 Fracção | 2
A17 | 按照工程技術規範 (I.13)，供應及更換冷熱水混合浴缸龍頭連花灑器及不銹鋼軟喉。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.13) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à substituição do chuveiro, de bocas mistas de água fresca e água quente, e da mangueira de água de aço inoxidável. | 單 Fracção | 72
A18 | 按照工程技術規範 (I.14)，拆除及新建造灶床，灶床面舖設原塊麻石飾面，則面以瓷磚作飾面。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.14) respeitantes à execução de obra, à desmontagem e à construção de um armário para a colocação de fogão, com o revestimento de granitos no topo e de azulejos nas laterais. | 單 Fracção | 72
A19 | 按照工程技術規範 (I.15)，拆除及新建造水圍基，包括混合龍頭並接駁到公共排水管。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.5) respeitantes à execução de obra, à desmontagem e à construção de um murete de água, inclusive as bocas mistas ligadas à canalização pública. | 單 Fracção | 72
A20 | 按照工程技術規範 (I.16)，翻新單位門框。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.16) respeitantes à execução de obra, à renovação da moldura da entrada da fracção. | 單 Fracção | 18
A21 | 按照工程技術規範 (I.17)，供應及更換山樟實木門框。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.17) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à substituição da moldura de kapur. | 單 Fracção | 18
A22 | 按照工程技術規範 (I.18)，供應及更換有百頁之浴室木門，包括修補門框及翻新門框油漆。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.18) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à substituição, da porta de madeira com ripas, da casa de banho, incluindo reparação e renovação da pintura do caixilho da porta. | 單 Fracção | 80
A23 | 按照工程技術規範 (I.18)，供應及更換廚房木門，CRF60，包括修補門框及翻新門框油漆。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.18) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à substituição da porta de madeira da cozinha, CRF60, incluindo a reparação e renovação da pintura do caixilho da porta. | 單 Fracção | 80
A24 | 按照工程技術規範 (I.18)，供應及更換房間木門，包括修補門框及翻新門框油漆。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.18) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à substituição das portas de madeira de todos os quartos, incluindo a reparação e renovação da pintura dos caixilhos das portas. | 單 Fracção | 100
A25 | 按照工程技術規範 (I.18)，供應及更換單位實芯大門（木門），CRF60，包括修補門框及翻新門框油漆。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.18) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à renovação da porta maciça (porta de madeira), CRF60, incluindo a reparação e renovação da pintura do caixilho da porta. | 單 Fracção | 80
A26 | 按照工程技術規範 (I.19)，供應及更換木門不銹鋼磁吸或房門鎖。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.19) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à substituição do magnete inoxidável ou da fechadura da porta dos quatros. | 單 Fracção | 18
A27 | 按照工程技術規範 (I.20)，修補露台欄河混凝土及翻新露台欄柵。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.20) respeitantes à execução de obra, à reparação da guarda de cimento e à substituição da barreira da varanda. | 單 Fracção | 80
A28 | 按照工程技術規範 (I.21)，更換單位門檻石。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.21) respeitantes à execução de obra, à substituição da pedra da soleira. | 單 Fracção | 240
A29 | 按照工程技術規範 (I.22)，於淋浴池鋪砌攔水。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.22) respeitantes à execução de obra, à montagem de umbar de água na base de duches. | 單 Fracção | 72
A30 | 按照工程技術規範 (I.23)，為住宅單位執行滅白蟻。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.23) respeitantes à execução de obra, à eliminação de térmite na fracção. | 單 Fracção | 2
A31 | 按照工程技術規範 (I.24)，於墻身或天花灌漿防漏。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.24) respeitantes, à injecção de produtos apropriados nas paredes ou no tecto por forma a prevenir a fuga de água. | 平方米 m2 | 20
A32 | 按照工程技術規範 (I.26)，提供及安裝 6mm 厚鋁窗之鋼化玻璃。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.26) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à montagem de vidro temperado, de espessura de 6 milímetros, nas janelas de alumínio. | 塊 Peça | 5
A33 | 按照工程技術規範 (I.26)，提供及安裝 8mm 厚露台鋁門之鋼化玻璃。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.26) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à montagem de vidro temperado, de espessura de 8 milímetros, na janela da porta de correr da varanda. | 塊 Peça | 3
A34 | 按照工程技術規範 (I.28)，供應及安裝#304不銹鋼蝕字單位門牌，15cmX12cm，厚度為1.2mm。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.28) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à colocação das placas de numeração policial gravadas em aço inoxidável #304, 15cmX12cm, de espessura de 1,2mm. | 單 Fracção | 72
A35 | 按照工程技術規範 (I.29)，於單位浴室牆身安裝排水渠鋁合金檢修口，尺寸為 400mm x 400mm。 Montam-se, nos termos das normas técnicas (I.29) respeitantes à execução de obra, os sifões hidráulicos de liga de alumínio, de dimensões 400mm x 400mm, para os fins de inspecção e conservação das paredes da casa de banho da fracção. | 單 Fracção | 144
A36 | 按照工程技術規範 (I.30)，提供及安裝不銹鋼涼衫架。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.30) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à montagem do secadouro de aço inoxidável. | 單 Fracção | 80
A37 | 按照工程技術規範 (I.31)，供應及安裝直徑25mm不銹鋼浴簾通連浴簾。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.31) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à montagem da haste da cortina da casa de banho de aço inoxidável de diâmetro de 25 milímetros e a cortina para a fracção. | 單 Fracção | 72
A38 | 按照工程技術規範 (I.32)，安裝不銹鋼抽油煙接頭。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.32) respeitantes à execução de obra, à montagem da chaminé de aço inoxidável do extractor de fumos. | 單 Fracção | 72
A39 | 按照工程技術規範 (I.33)，供應及安裝＃304不銹鋼趟閘。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.33) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à montagem do freio de aço inoxidável para a porta de correr. | 單 Fracção | 72
A40 | 按照工程技術規範 (I.34)，更換走廊氣窗為鋁掩窗並採用6mm磨砂玻璃，包#304不銹鋼窗花。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.34) respeitantes à execução de obra, à substituição das janelas de ventilação dos corredores, por janelas de alumínio que abrem para cima, aplicando vidros foscos com espessura de 6mm, inclusive as grades de aço inoxidável. | 單 Fracção | 72
A41 | 按照工程技術規範 (I.35)，檢查及維修鋁門、窗，包括供應及更換損壞之配件。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.35) respeitantes à execução de obra, à inspecção e à conservação das janelas e portas de alumínio, inclusive o fornecimento e a renovação dos acessórios inutilizados. | 單 Fracção | 30
A42 | 按照工程技術規範 (I.36)，供應及更換#304不銹鋼窗撐。必須包括合適的保護措施，棚架及施工平台。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.36) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à substituição do suporte de janela de aço inoxidável do modelo #304. Devem tomar-se providências de protecção adequadas, construindo tapumes e plataformas de execução de obra. | 單 Fracção | 400
A43 | 按照工程技術規範 (I.37)，更換單位鋁窗。必須包括合適的保護措施，棚架及施工平台。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.37) respeitantes à execução de obra, à substituição das janelas de alumínio da fracção. Devem tomar-se providências de protecção adequadas, construindo tapumes e plataformas de execução de obra. | 平方米 m2 | 20
A44 | 按照工程技術規範 (I.37)，更換單位鋁窗之窗肉。必須包括合適的保護措施，棚架及施工平台。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.37) respeitantes à execução de obra, à substituição do vão de janela de alumínio da fracção. Devem tomar-se providências de protecção adequadas, construindo tapumes e plataformas de execução de obra. | 單 Fracção | 10
A45 | 按照工程技術規範 (I.38)，供應及安裝鋁質活動窗花。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.38) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à montagem de grades de fácil acesso de alumínio. | 平方米 m2 | 9
A46 | 按照工程技術規範 (I.39)，更換露台門為 2m X 2m 四趟鋁門。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.39) respeitantes à execução de obra, à substituição da porta de varanda para porta de correr de quatro vias, de material aluminoso, de 2m X 2m. | 套 Conjunto | 80
A47 | 按照工程技術規範 (I.3)，為公共走廊墻身進行批灰及油優質外牆漆。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.3) respeitantes à execução de obra, à pintura do estuque das paredes dos corredores públicos do edifício, com tinta de qualidade. | 平方米 m2 | 2900
A48 | 按照工程技術規範 (I.3)，為公共走廊天花進行批灰及油優質外牆漆。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.3) respeitantes à execução de obra, à pintura do estuque dos tectos dos corredores públicos do edifício, com tinta de qualidade. | 平方米 m2 | 1600
A49 | 按照工程技術規範 (I.4, I.56)，更換大堂及公共走廊地磚。 Assoalham-se, nos termos das normas técnicas (I.4) respeitantes à execução de obra, os ladrilhos no pavimento dos corredores públicos e átrio do edifício. | 平方米 m2 | 700
A50 | 按照工程技術規範 (I.4)，更換大堂及公共走廊地台瓷磚腳線。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.4) respeitantes à execução de obra, à substituição do rodapé de telha dos corredores públicos e átrio do edifício. | 米 Metro | 350
A51 | 按照工程技術規範 (I.33)，更換走廊設備房#304不銹鋼掩閘，連亞克力膠門牌。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.33) respeitantes, à substituição do portão de aço inoxidável de modelo #304, incluindo placas acrílicas para serem instaladas na porta. | 單 Fracção | 58
A52 | 按照工程技術規範 (I.33)，供應及安裝走廊設備房亞克力膠門牌。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.33) respeitantes, ao fornecimento e à montagem de placas acrílicas para serem instaladas na porta. | 單 Fracção | 36
A53 | 按照工程技術規範 (I.40)，拆除公共走廊墻欄河及金屬斜擋，按圖砌築欄河連飾面及#304不銹鋼扶手。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.40) respeitantes à execução de obra, à remoção da antiga guarda e do tabuleiro inclinado metal e à montagem, de acordo com o projecto, de uma guarda e de um corrimão de aço inoxidável. | 米 Metro | 230
A54 | 按照工程技術規範 (I.41)，按現場式樣更換走廊#304不銹鋼固定窗花。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.41) respeitantes à execução de obra, à montagem de grades fixas de aço inoxidável de acordo com a situação no local. | 平方米 m2 | 4
A55 | 按照工程技術規範 (I.25)，執行維修混凝土構件工程。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.25) respeitantes à execução de obra, à conservação dos carotes retirados da estrutura. | 平方米 m2 | 100
A56 | 按照工程技術規範 (I.3)，為大廈走火梯墻身或天花進行批灰及油乳膠。 Pintam-se o gesso e as emulsões de óleo nas paredes ou no tecto das escadas de incêndio do edifício, nos termos das normas técnicas (I.3) respeitantes à execução de obra na fracção. | 平方米 m2 | 1800
A57 | 按照工程技術規範 (I.27)，翻新大廈走火梯梯台及梯階油防滑地台漆。 De acordo com as especificações técnicas (I.27), procede-se à renovação das escadas de incêndio e tinta de látex do patamar do edifício. | 平方米 m2 | 540
A58 | 按照工程技術規範 (I.42)，按現場式樣更換大堂走火梯金屬扶手、圍欄及相連之金屬柱構件，包括所需之修補及油漆，一切固有工序及材料。 De acordo com as especificações técnicas (I.42), procede-se, conforme o modelo existente no local, à substituição dos corrimãos de metal, das cercas e da estrutura metálica de ligação, incluindo a reparação necessária, pintura, todos os processos inerentes e materiais, nas escadas de incêndio do edifício no átrio. | 米 Metro | 10
A59 | 按照工程技術規範 (I.42)，按現場式樣於大廈走火梯樓層間，供應及安裝金屬垃圾攔截網，並連接現有金屬扶手圍欄，包括所需之工序及材料及並修改金屬圍欄。 De acordo com as especificações técnicas (I.42), fornecem-se e instalam-se, conforme o modelo existente no local, as redes metálicas, entre os pisos, nas escadas de incêndio do edifício, para bloquear o lixo, ligando-se aos corrimãos metálicos e às cercas existentes, incluindo os processos e materiais necessários, bem como a reparação das cercas metálicas. | 單 Fracção | 4
| 拆卸及建築工程 Trabalhos de Demolição e Arquitectura |  |  | 合計 Total
B | 供排水系統 Rede de Abastecimento de Água e Esgotos
B01 | 按照工程技術規範 (I.43)，更換大廈七樓至十五樓排水管，uPVC直徑50mm，包括一切所需配件。 Procede-se, no edifício, nos termos das normas técnicas (I.43) respeitantes à execução de obra, à substituição dos tubos de drenagem de água do 7.° piso ao 15.° piso, em uPVC de 50 milímetros de diâmetro, incluindo os necessários acessórios. | 米 Metro | 680
B02 | 按照工程技術規範 (I.43)，更換大廈七樓至十五樓排水管，uPVC直徑80mm，包括一切所需配件。 Procede-se, no edifício, nos termos das normas técnicas (I.43) respeitantes à execução de obra, à substituição dos tubos de drenagem de água do 7.° piso ao 15.° piso, em uPVC de 80 milímetros de diâmetro, incluindo os necessários acessórios. | 米 Metro | 450
B03 | 按照工程技術規範 (I.43)，更換大廈七樓至十五樓排水管，uPVC直徑100mm，包括一切所需配件。 Procede-se, no edifício, nos termos das normas técnicas (I.43) respeitantes à execução de obra, à substituição dos tubos de drenagem de água do 7.° piso ao 15.° piso, em uPVC de 100 milímetros de diâmetro, incluindo os necessários acessórios. | 米 Metro | 250
B04 | 按照工程技術規範 (I.43)，更換大廈七樓至十五樓排水管，uPVC直徑150mm，包括一切所需配件。 Procede-se, no edifício, nos termos das normas técnicas (I.43) respeitantes à execução de obra, à substituição dos tubos de drenagem de água do 7.° piso ao 15.° piso, em uPVC de 150 milímetros de diâmetro, incluindo os necessários acessórios. | 米 Metro | 15
B05 | 按照工程技術規範 (I.43)，更換大廈公共排水管之uPVC三叉，包括一切所需配件。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.43) respeitantes à execução de obra, à substituição dos tubos de drenagem pública em uPVC tridente, para o edifício, incluindo os necessários acessórios. | 單 Fracção | 2
B06 | 按照工程技術規範 (I.44)，及拆除廚房餿水盆及原有排水支管，新造排水支管並接駁到公共排水管及相關用具。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.44) respeitantes à execução de obra, à remoção de bacia de água residual e da canalização antiga e à montagem de uma nova, ligando a mesma à rede de canalização pública do edifício. | 單 Fracção | 72
B07 | 按照工程技術規範 (I.45)，於浴室內重新建造洗面盆及坐廁uPVC排水管。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.45) respeitantes à execução de obra, à remodelação do lavatório e da canalização do padrão uPVC da sanita. | 單 Fracção | 72
B08 | 按照程技術規範 (I.46)，為住宅單位廚房或廁所排污渠進行通渠。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.46) respeitantes à execução de obra, ao desentupimento do esgoto na cozinha e na casa de banho da fracção. | 單 Fracção | 2
B09 | 按照工程技術規範 (I.47)，供應及安裝單位內 20mm 內徑冷熱水銅喉（明裝）。銅喉需符合 EN 1057-Type X。包括供應及安裝洗衣機供水及波子龍頭、預留熱水爐供水、廁所水箱及面盆冷熱水龍頭來水波子閘制（須提供樣板作審批）。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.47) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à montagem da mangueira de cobre (mangueira visível), de calibre de 20mm decímetro, para as águas natural e quente. O tube de cobre deve estar em conformidade com EN 1057-Type X. Fornecer e instalar as válvulas esféricas de entrada de água para o abastecimento de água e as torneiras esféricas para as máquinas de lavar roupa, para o abastecimento de água aos esquentadores, aos autoclismos da casa do banho e às torneiras de água quente e fria dos lavatórios (é necessário apresentar modelos para aprovação). | 單 Fracção | 72
B10 | 按照工程技術規範 (I.48)，供應及安裝 20mm 內徑明喉（銅喉）連閘掣及配件。銅喉需符合 EN 1057-Type X。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.48) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à montagem da mangueira visível (mangueira de cobre), de calibre de 20mm decímetros, com o botão e os acessórios. O tube de cobre deve estar em conformidade com EN 1057-Type X. | 米 Metro | 560
B11 | 按照工程技術規範 (I.13)，供應及更換洗衣機用波子龍頭。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.13) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à substituição da boca de válvula de esfera da máquina de lavar roupa. | 單 Fracção | 5
B12 | 按照工程技術規範 (I.49)，更換走廊消防帆布喉，包括水帶、接扣、噴嘴、束緊圈等與現有相等之配件。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.49) respeitantes à execução de obra, à renovação da mangueira de lona do tipo bombeiro, inclusive a mangueira de incêndio, bicos, a agulheta, anéis de aperto e outros acessórios correspondentes. | 單 Fracção | 36
| 供排水系統 Redes de Abastecimento de Água e Esgotos |  |  | 合計 Total
C | 電力安裝 Instalações Elétricas
C01 | 按照工程技術規範 (I.50)，供應及安裝螺絲燈咀連 LED 燈膽（11W/13W） ，包括相關配件、電源線及開關。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.50) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à montagem de lâmpada compacta fluorescente LED (11W/13W) de casquilho de rosca, incluíndo os necessários acessórios, cabos eléctricos e interruptores. | 單 Fracção | 420
C02 | 按照工程技術規範 (I.50)，供應及更換門鈴連按掣。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.50) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à substituição da campainha e botões. | 單 Fracção | 80
C03 | 按照工程技術規範 (I.50)，供應及安裝13A/15A（按現場）電力插座連底箱或天線插座連底箱。 De acordo com as especificações técnicas (I.50), fornecem-se e instalam-se tomadas eléctricas de 13A/15A (conforme a situação no local) com caixa inferior ou as tomadas de antena com caixa inferior. | 單 Fracção | 600
C04 | 按照工程技術規範 (I.50)，供應及安裝防水13A電力插座連底箱。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.50) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à montagem da tomada de corrente impermeável do modelo 13A com a caixa de tomada. | 單 Fracção | 18
C05 | 按照工程技術規範 (I.50)，供應及更換電力開關制連底箱。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.50) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à substituição dos interruptores para o controlo de electricidade com a caixa de tomada. | 單 Fracção | 5
C06 | 按照工程技術規範 (I.51)，供應及安裝電源線連燈喉（明裝）。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.51) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à montagem do cabo eléctrico e da mangueira de luz. (mangueira visível) | 米 Metro | 180
C07 | 按照工程技術規範 (I.52)，供應及更換40A/2P漏電斷路掣。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.52) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à substituição dos interruptores, do modelo 40A/2P, em caso de defeito. | 單 Fracção | 4
C08 | 按照工程技術規範 (I.52)，供應及更換16A單相微型斷路掣(MCB)。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.52) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à substituição dos mini-interruptores monofásicos do modelo 16A (MCB). | 單 Fracção | 4
C09 | 按照工程技術規範 (I.53)，供應及更換單位金屬電箱。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.53) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à substituição do quadro de distribuição de energia metal. | 單 Fracção | 2
C10 | 按照工程技術規範 (I.54)，供應及更換單位內對講機。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.54) respeitantes à execução de obra, ao fornecimento e à substituição dos intercomunicadores das fracções | 單 Fracção | 2
C11 | 按照工程技術規範 (I.55)，更換大廈公共走廊LED照明，1x17W。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.55) respeitantes à execução de obra, à substituição das luzes de LED de 1x17W dos corredores públicos. | 單 Fracção | 72
C12 | 按照工程技術規範 (I.55)，更換大廈公共走廊設備房LED照明，1x11W。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.55) respeitantes à execução de obra, à substituição das luzes de LED de 1x11W nas salas de instalações dos corredores públicos. | 單 Fracção | 54
C13 | 按照工程技術規範 (I.55)，更換大廈走火梯LED照明，1x11W。 Procede-se, nos termos das normas técnicas (I.55) respeitantes à execução de obra, à substituição das luzes de LED de 1x11W nas escadas de incêndio do edifício. | 單 Fracção | 72
| 電力安裝 Instalações Elétricas |  |  | 合計 Total
D | 防水工程 Trabalhos de impermeabilização
D01 | 按照工程技術規範 (I.5, I.6 及 I.7)，於單位浴室、廚房及露台地台鋪設2mm厚彈性水泥防水膜。 Impermeabiliza-se com cimento elástico, de espessura de 2 milímetros, a casa de banho, a cozinha e a varanda da fracção, nos termos das normas técnicas (I.5, I.6 e I.7) respeitantes à execução de obra. | 平方米 m2 | 900
D02 | 按照工程技術規範 (I.5)，於單位浴室，地台至1.5m高牆身鋪設1.5mm厚彈性水泥防水膜。 Impermeabiliza-se com cimento elástico, de espessura de 1.5 milímetros, a casa de banho e as paredes da fracção até 1.5 metro do pavimento, nos termos das normas técnicas (I.5) respeitantes à execução de obra. | 平方米 m2 | 900
D03 | 按照工程技術規範 (I.56)，於重造大堂地台防水層作為鋪設地台飾面，須包括打鑿至地台原混凝土面，採用預拌收縮補償及具備抗滲性能的防水地台砂漿作找平層（硬底）、完成面縱橫塗雙組份改良乾粉砂漿強韌防水膜、防水膜中附纖維加強網，防水膜總厚度不少於 2mm。包括採用耐磨、高撕裂強彈性地坪切縫密封膠重造地台接縫，採用强韌瓷磚黏結劑鋪貼地台磚，基底層之處理及一切固有材料及必需工序。 De acordo com as Especificações Técnicas de obras (I.56), na reconstrução da impermeabilização do pavimento do átrio e no revestimento do pavimento, deve ser incluída a perfuração até à superfície original de betão do pavimento, usar argamassa com compensação premix shrinkage, com resistência à penetração de água, para fazer a camada de nivelamento (base dura) do pavimento de impermeabilização, aplicando, na camada concluída, nas direcções vertical e horizontal, membranas duplas, de alta qualidade com pó seco especial, sendo a membrana impermeável ligada com malha reforçada com fibra, e a espessura total da membrana impermeável não pode ser inferior a 2 mm, devendo reconstruir as juntas do piso com massa elástica de alta resistência à rotura e ao desgaste, usando adesivo de alta qualidade para pisos cerâmicos para assentar os ladrilhos, incluindo o tratamento das camadas de base e todos os materiais inerentes e processos necessários. | 平方米 m2 | 10
| 防水工程 Trabalhos de impermeabilização |  |  | 合計 Total
總合計 / Total：