## 單價表 (P)
LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS
Ordem | Conteúdo da reparação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Montante
| De acordo com as plantas , especificações técnicas e memória descritiva anexadas, é o seguinte o conteúdo da execução da obra, incluindo o fornecimento dos respectivos materiais, equipamentos, trabalhos de instalação e limpeza, devendo os processos de construção, técnicas e respectivos materiais e acessórios, adoptados para a execução da obra, estar em conformidade com a respectiva legislação e normas em vigor em Macau. |  |  | MOP | MOP
1 | O empreiteiro é responsável pela aquisição dos devidos seguros, incluindo o seguro da obra contratada, o seguro contra terceiros e o seguro de trabalho. É da responsabilidade do empreiteiro o pagamento de todos os respectivos impostos, taxas de licenças e patentes. | Item | 1
Itens de reparação geral (Itens 2~13), o conteúdo de reparação é o seguinte: (nota: a idade do edifício está em conformidade com a tabela de correspondência da vetustez dos edifícios do Instituto de Habitação e a tipologia da fracção está em conformidade com os registos do IH)
a. Protecção, limpeza e remoção de objectos (fracções de todas as tipologias): - Medidas adequadas de protecção, limpeza e prevenção de poeira nos espaços e equipamentos públicos no âmbito da obra; - Fornecer andaimes, plataformas de trabalho e plataformas suspensas, necessários para a obra ; - Remover os artigos de culto e papéis colados nas portas; - Remover todo o mobiliário e objectos, incluindo os armários de parede e outros equipamentos adicionados posteriormente (esquentadores, exaustores, equipamentos decorativos de iluminação, instalações eléctricas, instalações para abastecimento e drenagem de água e artigos colocados fora da fracção, etc); - Remover os armários de cozinha, reparar os azulejos atrás dos mesmos com aplicação de material igual ao original; - Remover os suportes para vasos, guardas e gaiolas das varandas, suportes, aparelhos de ar condicionado e estendais, entre outros equipamentos, adicionados posteriormente pelos antigos moradores, e remover os parafusos de ancoragem, reparar o revestimento danificado e aplicar às fissuras material transparente e impermeável para parede exterior (Especificações Técnicas 2.1), no sentido de evitar infiltrações. (As paredes e as janelas no local de colocação dos aparelhos de ar condicionado devem ser reparadas para ficar como originalmente), incluindo a montagem de andaimes; - Todos os artigos devem ser transportados para os locais indicados pelo IH.
b. Reparação dos azulejos de revestimento das fracções: - Reparar os azulejos e mosaicos de revestimento danificados nas fracções com os materiais originais, incluindo todos os materiais e operações necessárias.
c. Renovação e reparação das placas de identificação de portas, caixas de correio e estendais: - Renovar as placas de portas, devendo o modelo ser igual ao original; - Reparar as caixas de correio, fornecer e substituir as fechaduras das mesmas; - Reparar, pintar ou substituir os estendais originais.
d. Reparação ou nova instalação do tubo de aço inoxidável de suporte da cortina de chuveiro e da respectiva cortina: - Reparação ou nova instalação do tubo de aço inoxidável de 25mm de diâmetro, para suporte da cortina de chuveiro e da respectiva cortina, devendo, caso se trate de suporte não recto, fazer a soldadura com uma placa base de aço inoxidável de 3mm de espessura, e proceder à fixação por meio de parafuso chumbado de aço inoxidável.
e. Reparação do sistema de abastecimento e drenagem de água e dos artigos sanitários (os materiais devem estar em conformidade com as Normas Técnicas 2.13): - Substituição ou reparação das instalações existentes de abastecimento e drenagem de água, de acordo com o projecto original; - Fornecer torneiras misturadoras de água quente e fria para os lava-loiças, lavatórios e chuveiros sem estes equipamentos; - É necessário fornecer e instalar para o equipamento único de água, torneiras de água quente e fria e o manípulo do mesmo modelo; - Reparação e limpeza de todos os artigos sanitários; - Limpar ou substituir os suportes de papel higiénico, incluindo o fornecimento de roletes; - Reparar, limpar ou substituir os assentos das sanitas e todos os acessórios de abastecimento e drenagem de água; - Reparar ou substituir as torneiras, chuveiros, sifões hidráulicos, válvulas, tubos de abastecimento de água (não incluindo os que estejam embutidos); - Reparar ou substituir os tubos e outros equipamentos de drenagem de água nas fracções, incluindo no interior e exterior das fracções, proceder aos trabalhos de limpeza e desobstrução do sistema de drenagem de água; - Demolir ou reorganizar os tubos de abastecimento e de drenagem de água adicionados posteriormente nas fracções; - Aplicar uma camada de tinta de primário e duas camadas de tinta de esmalte branca na superfície de todas as canalizações de chumbo à vista após a remoção da ferrugem.
f. Reparação ou substituição das instalações de distribuição de electricidade nas fracções (todos os materiais devem satisfazer os subpontos 2.14 das Especificações Técnicas): - Substituição ou reparação das instalações existentes de distribuição de electricidade, de acordo com o projecto original; - Reparar ou substituir os disjuntores diferenciais e as caixas de distribuição de electricidade, substituir ou reparar os disjuntores de sobrecarga, interruptores de luz, tomadas de televisão, casquilhos, tomadas, fios eléctricos, relógios, exaustores e intercomunicadores, etc; - Todas as instalações de iluminação são equipadas com casquilhos de rosca ou suportes para tubos de luz, sendo necessária a colocação de lâmpadas fluorescentes compactas 23W E27 ou tubos de luz adequados. Os suportes para tubos de luz originais que ainda funcionem normalmente devem ser limpos e pintados; - Substituir todas as tomadas de três pinos das fracções que não sejam de “13A” pelas de “13A”, incluindo a ligação aos fios eléctricos originais.
g. Reparação de tubos de gás e acabamento das paredes com reserva de espaço para tubos de fluido refrigerante: - Reparar os tubos de gás, fornecer e instalar escapes e tampões para os tubos de gás, bem como aplicar na superfície dos tubos uma camada de tinta de primário e duas camadas de tinta de esmalte amarela após a remoção da ferrugem, incluindo as operações de verificação de fugas de gás; - Reparar todas as paredes das fracções com reserva de espaço para os tubos de fluido refrigerante, encerrando-as com espuma de poliuretano (PU), incluindo as operações de corte e reparação do revestimento da superfície.
h. Reparação das janelas: - Reparar as janelas e persianas originais de alumínio de varandas das fracções, fornecer as peças em falta e reparar as partes que tenham sido modificadas, bem como substituir os componentes e os acessórios danificados, incluindo todos os materiais e operações necessárias; - Substituir os vidros danificados, devendo o modelo ser igual ao original; - Limpar e reparar as grades das janelas, sendo necessário remover a ferrugem e aplicar tinta de esmalte nas de ferro; - Reparar o betão na orla das janelas, incluindo o revestimento.
i. Reparação e pintura dos portões de ferro, portas de madeira e de alumínio das fracções: - Fornecer e instalar as fechaduras das portas de madeira da entrada das fracções, cujas fechaduras com trinco e dois travamentos, óculos de porta e correntes de segurança, incluindo todos os materiais e operações necessárias, estando os materiais sujeitos a autorização do Instituto de Habitação; - Lacar ou pintar as portas de madeira, aros de porta e rodapés, entre outros equipamentos de madeira, com laca ou tinta de esmalte, incluindo a reparação de todas as portas de madeira e aros de porta, bem como todas as partes danificadas; - Pintar as portas de ferro, guardas e gaiolas, incluindo a remoção da ferrugem e a reparação dos respectivos acessórios, bem como todas as operações necessárias; - Substituir ou reparar todos os acessórios metálicos, devendo as portas de cozinha e de casa de banho ter apenas maçaneta esférica sem chave, e as outras equipadas com mais de duas chaves. As chaves para as fechaduras interiores e exteriores das portas devem ser iguais. É necessária a instalação ou reparação caso os portões de correr sejam equipados com a fechadura; - Substituir os vidros partidos das portas, devendo o modelo ser igual ao original.
j. Reparação e renovação do revestimento das paredes e tectos: - Renovar as paredes e os tectos, originalmente revestidos com reboco ou papel, com revestimento a tinta de emulsão; é necessário retirar o revestimento original de reboco das paredes e tectos, execução de reboco e polimento, entre outros trabalhos de reparação. Pintar as paredes com tinta de emulsão de cor amarelo claro e os tectos com tinta de emulsão de cor branca (Especificações Técnicas 2.2). - Reparar e renovar o revestimento das paredes e dos tectos das cozinhas, casas de banho e varandas, com materiais iguais ao original (epoxy, execução do reboco, tinta de emulsão).
2 | Itens de reparação geral (fracções T1 até 7 anos de construção) | Item | 53
3 | Itens de reparação geral (fracções T2 até 7 anos de construção) | Item | 60
4 | Itens de reparação geral (fracções T3 até 7 anos de construção) | Item | 10
5 | Itens de reparação geral (fracções T0 com 7 a 11 anos de construção) | Item | 14
6 | Itens de reparação geral (fracções T1 com 7 a 11 anos de construção) | Item | 74
7 | Itens de reparação geral (fracções T2 com 7 a 11 anos de construção) | Item | 82
8 | Itens de reparação geral (fracções T3 com 7 a 11 anos de construção) | Item | 11
9 | Itens de reparação geral (fracções T0 ou T01 com mais de 11 anos de construção) | Item | 15
10 | Itens de reparação geral (fracções T1 ou T02 com mais de 11 anos de construção) | Item | 78
11 | Itens de reparação geral (fracções T2 ou T03 com mais de 11 anos de construção) | Item | 88
12 | Itens de reparação geral (fracções T3 ou T04 com mais de 11 anos de construção) | Item | 12
13 | Itens de reparação geral (fracções T4 com mais de 11 anos de construção) | Item | 3
Itens de reparação específicos （itens 14~160）:
14 | Demolição das gaiolas e palas instaladas no exterior das fracções: Demolir as gaiolas e palas instaladas no exterior das fracções, sendo necessário ainda remover os parafusos de ancoragem e reparar o revestimento danificado e aplicar material impermeável e transparente nas paredes exteriores para evitar infiltrações caso haja fissuras (Especificações Técnicas 2.1), incluindo a montagem de andaimes. | Item | 5
15 | Demolição das portas de ferro: Demolir e remover as portas de ferro, incluindo a reparação do revestimento original danificado. | Item | 3
16 | Demolição e remoção das divisões construídas com placas de madeira: Demolir e remover as divisões construídas com placas de madeira, incluindo a reparação do revestimento original danificado. | Item | 20
17 | Demolição de plataformas de tijolo e lancis adicionados posteriormente: Demolir e remover plataformas de tijolo e lancis adicionados posteriormente, incluindo a reparação do revestimento original danificado. | Item | 6
18 | Demolição das paredes de tijolo adicionadas posteriormente: Demolir as paredes de tijolo adicionadas posteriormente, incluindo a reparação do revestimento original danificado. | m2 | 10
19 | Remoção dos azulejos de revestimento das paredes adicionados posteriormente: Remover os azulejos de revestimento das paredes adicionados posteriormente, incluindo a reparação do revestimento original danificado. | m2 | 10
20 | Demolição dos tubos de drenagem originais dos lancis: Demolir os tubos de drenagem dos lancis, ligar ao sistema de drenagem de água original com sifões hidráulicos em forma de garrafa, incluindo a reparação do revestimento original, usando materiais iguais aos originais. | Item | 27
21 | Remoção dos mosaicos e tintas das paredes das cozinhas: Remover os mosaicos e tintas das paredes das cozinhas, incluindo a reparação do revestimento original. | Item | 3
22 | Remoção dos tacos de madeira e pavimentos plásticos, colados no pavimento dos quartos e salas: Remover os tacos de madeira e de plástico que estão colados no pavimento dos quartos e salas, incluindo a reparação do revestimento original. | Item | 3
23 | Reposição do revestimento das paredes nas casas de banho: 1.Remover o revestimento adicionado posteriormente nas paredes das casas de banho até à superfície de betão; 2.Repor, com materiais idênticos aos originais, a tinta de revestimento original, incluindo adoptar putty para reparar a superfície do betão. | Item | 5
24 | Reposição do revestimento das paredes nas varandas: 1.Remover o revestimento adicionado posteriormente nas paredes das varandas até à superfície de betão; 2.Repor, com materiais idênticos aos originais, a tinta de revestimento original, incluindo adoptar putty para reparar a superfície do betão. | Item | 3
25 | Execução do reboco com argamassa de cimento: 1. Remover o revestimento original até à superfície de betão ou de tijolo; 2. Executar o reboco com argamassa de cimento de traço 1: 3; 3. Remover e instalar os equipamentos originais. | m2 | 20
26 | azulejos de revestimento das paredes: 1. Remover o revestimento original da parede até à superfície de betão ou de tijolo; 2. Executar o reboco com argamassa de cimento de traço 1:3, assentando azulejos cerâmicos vidrados, sendo os materiais aplicados após autorização do IH; 3. Remover e instalar os equipamentos originais. | m2 | 180
27 | Substituição dos ladrilhos de revestimento do pavimento: 1. Remover os rodapés e o revestimento do pavimento nos quartos das fracções até à superfície do betão original; 2. Assentar ladrilhos de pavimento ou rodapé com 0,1m de altura, com argamassa de cimento de traço 1:3, devendo os ladrilhos ser de tipo homogéneo sem vidrado e com espessura não inferior a 5mm, sendo os materiais utilizados após autorização do IH. 3. Remover e instalar os equipamentos originais. | m2 | 84
Substituição do revestimento do pavimento nas salas e nos quatros das fracções (Intens 28~32): 1. Remover os rodapés e o revestimento do pavimento nas salas / nos quartos das fracções até à superfície do betão original; 2. Nivelar com argamassa de cimento de traço 1:3 e após ter solidificado, assentar ladrilhos de pavimento de 0.30m X 0.30m e rodapés de ladrilhos de 0.1m de altura com argamassa de cimento de traço 1:3, devendo ser os ladrilhos de tipo homogéneo sem vidrado e com espessura não inferior a 6mm; o portão, as portas da casa de banho, da cozinha devem utilizar nosing tile para acabamento, deve instalar no interior da porta de correr, rodapé de azulejos com largura não inferior a 5 cm, com a mesma altura da caixilharia de aluminio da porta de correr, sendo os materiais aplicados após a autorização do IH; também incluir a alteração dos titulares da porta das salas e dos quartos e todas as operações necessárias.
28 | Substituição do revestimento do pavimento nas salas e nos quatros das fracções (fracções T0 ou T01). | Item | 8
29 | Substituição do revestimento do pavimento nas salas e nos quatros das fracções (fracções T1 ou T02). | Item | 35
30 | Substituição do revestimento do pavimento nas salas e nos quatros das fracções (fracções T2 ou T03). | Item | 45
31 | Substituição do revestimento do pavimento nas salas e nos quatros das fracções (fracções T3 ou T04). | Item | 10
32 | Substituição do revestimento do pavimento nas salas e nos quatros das fracções (fracções T4). | Item | 3
Substituição do pavimento vinil das salas e dos quartos das fracções (Itens 33~34): 1. Remover o vinil original, incluindo a reparação da superfície do pavimento de cimento; 2. Fornecer e colar pavimento vinil de 0.30mX0.30m nas salas e quartos, o material de pavimento vinil com espessura não inferior a 1.6mm de pavimento vinil amarelo, sendo os materiais aplicados após a autorização do IH.
33 | Substituição do pavimento vinil das salas e dos quartos das fracções (fracções T0 ou T01). | Item | 3
34 | Substituição do pavimento vinil das salas e dos quartos das fracções (fracções T1 ou T02). | Item | 3
35 | Elevação do pavimento em 5cm nas salas e quartos das fracções e substituição do revestimento do pavimento: 1. Remover os rodapés e o revestimento do pavimento nas salas e nos quartos das fracções até à superfície do betão; 2. Caso o revestimento do pavimento original seja de betão de superfície lisa, é necessário usar a lixadeira para remover o revestimento e texturizar a superfície do pavimento, sendo que a área texturizada não pode ser inferior a 20% da original. Usar betão para elevar o pavimento em 5 cm e assentar ladrilhos de pavimento de 0,30m X 0,30m e rodapés de ladrilhos de 0,1m de altura com argamassa de cimento de traço 1:3. Os ladrilhos aplicados devem ser de tipo homogéneo, não vidrado e com espessura não inferior a 5mm. Os materiais só podem ser aplicados com a autorização do Instituto de Habitação, devendo estar incluídas as necessárias alterações dos titulares das portas e das tomadas das salas e dos quartos e todas as operações necessárias. | Item | 3
36 | Substituição do revestimento das paredes das cozinhas: 1. Remover o revestimento original da parede até à superfície de betão ou de tijolo; 2. Substituir os mosaicos originais, assentando os azulejos com a execução de reboco de traço 1:3 e assentando azulejos cerâmicos vidrados brancos com espessura não inferior a 7 mm do tamanho 0.20X0.20m , sendo os materiais aplicados após autorização do IH; 3.Remover e colocar as instalações originais. | Item | 40
37 | Substituição da tinta das paredes das casas de banho por azulejos: 1.Remover a tinta das paredes das casas de banho até à superfície original de betão ou de tijolo; 2.Executar reboco com argamassa de cimento de traço 1:3, assentando azulejos cerâmicos vidrados, com aplicação de material igual ao original ; 3.Remover e colocar as instalações originais. | Item | 10
38 | Substituição da tinta das paredes das cozinhas por azulejos: 1.Remover a tinta das paredes das cozinhas até à superfície original de betão ou de tijolo; 2.Executar reboco com argamassa de cimento de traço 1:3, assentando azulejos cerâmicos vidrados , com aplicação de material igual ao original; 3.Remover e colocar as instalações originais. | Item | 30
39 | Substituição de ladrilhos das cozinhas: 1. Remover ladrilhos das cozinhas das fracções até à superfície de betão original; 2. Assentar ladrilhos de 0,2x0,2m com argamassa de cimento de traço 1:3, devendo os mesmos ser de tipo homogéneo, não vidrado e com espessura não inferior a 5mm. Os materiais só podem ser aplicados com a autorização do Instituto de Habitação. | Item | 35
40 | 40. Substituição de ladrilhos das casas de banhos: 1. Remover ladrilhos das cozinhas das fracções até à superfície de betão original; 2. Nivelar com argamassa de cimento de traço 1:3 e após ter solidificado, assentar ladrilhos de 0,2x0,2m, devendo os mesmos ser de tipo homogéneo, não vidrado e com espessura não inferior a 5mm. As portas das casas de banhos devem utilizar nosing tile para acabamento, os materiais só podem ser aplicados com a autorização do Instituto de Habitação. | Item | 25
41 | Substituição de ladrilhos das cozinhas: 1. Remover ladrilhos das cozinhas das fracções até à superfície de betão original; 2. Nivelar com argamassa de cimento de traço 1:3 e após ter solidificado, assentar ladrilhos de 0,2x0,2m, devendo os mesmos ser de tipo homogéneo, não vidrado e com espessura não inferior a 5mm. As portas das cozinhas devem utilizar nosing tile para acabamento, os materiais só podem ser aplicados com a autorização do Instituto de Habitação. | Item | 10
42 | Substituição dos rodapés de ladrilho das salas e dos quartos das fracções: 1.Remover os rodapés originais das salas e dos quartos até à superfície de betão ou de tijolo; 2.Executar o reboco com argamassa de cimento de traço 1:3 e assentar rodapés de ladrilho de 10cm de altura. Os materiais só podem ser aplicados com a autorização do Instituto de Habitação, devendo estar incluídas a alteração dos fios eléctricos e das tomadas, bem como todas as operações necessárias. | Item | 5
43 | Fornecer e instalar a pedra de soleira da porta: Demolir a soleira original da porta, fornecer e instalar soleira em mámore negro galaxy com 2 cm de espessura (comprimento não superior a 1 m, largura não superior a 10cm), sendo o ângulo de face de 1/4 e de borda arredondada. | Item | 20
44 | Assentamento de tijolos e aplicação do reboco: 1. Assentar paredes espessas de tijolo de entre 10 e 15cm; 2. Executar o reboco com argamassa de cimento de traço 1:3; 3. Proceder às operações necessárias para efectuar a ligação das paredes antigas às novas paredes. | m2 | 19
45 | Reparação e pintura das paredes e tectos: Proceder ao reboco e pintura das paredes e dos tectos, devendo as cores e os materiais ser iguais aos originais, incluindo a remoção do revestimento original. | m2 | 20
46 | De acordo com as novas casas de banho e os novos artigos sanitários constantes das imagens (1) e (2), todos os materiais, incluindo os necessários para a renovação dos azulejos e dos artigos sanitários brancos bem como a construção das bases do duche, devem ser utilizados após autorização do IH: 1.Remover, de acordo com as imagens, os artigos sanitários e equipamentos de abastecimento e drenagem de água originais das casas de banhos, bem como os azulejos de revestimento das paredes até à superfície original de tijolo ou de betão; 2.Construir, de acordo com as imagens, uma base do duche, com um murete com altura não inferior a 7 cm e largura de 8 cm, instalação de revestimento em mármore negro galaxy de 2 cm de espessura; 3. Usando argamassa pronta para reboco (Especificações Técnicas 2.3) para criar um declive, aplicando material impermeável de cimento elástico com espessura de 2mm (Especificações Técnicas 2.4) na superfície do pavimento, nos rodapés de parede de 0,2 m e nas paredes circundantes da banheira até 2m, fornecer e assentar os ladrilhos de revestimento das paredes e do pavimento de 0.2mX0.2m; 4. Fornecer e instalar sanitas com autoclismo (Normas Técnicas 2.6), o autoclismo deve ser instalado junto à parede, incluindo o trabalho de colocação de azulejos na parte de trás; 5. Fornecer e instalar os lavatórios (Normas Técnicas 2.7); 6. Fornecer e instalar os sifões hidráulicos de cobre para drenagem de água no pavimento, são instalados ralos do pavimento removível para a drenagem de água e devem ser de aço inoxidável, incluindo a substituição dos tubos originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todas as operações e acessórios necessários. | Item | 55
47 | Instalar banheiras e artigos sanitários novos, nas casas de banho, em conformidade com a imagem (03), e com as exigências acima mencionadas. | Item | 3
48 | Substituir o pavimento das casas de banho, bem como reinstalar sanita: 1. Remover a sanita e o autoclismo original; 2. Remover a base do duche, a murete, o pavimento e nas paredes de 0.2 m de altura até à superfície de betão original; 3. Construir murete na base do duche, devendo o comprimento deste ser igual ao original, com altura não inferior a 7cm e largura de 8 cm, instalação de revestimento em mármore negro galaxy de 2 cm de espessura; 4. Utilizar argamassa pronta para reboco (Especificações Técnicas 2.3) para fazer o nivelamento, e aplicar, horizontalmente, nas paredes circundantes das banheiras até à altura de 02m, material impermeável de cimento elástico (Especificações Técnicas 2.4) de 1mm de espessura, no total de 2mm; 5. Usar gesso adesivo (Especificações Técnicas 2.5) para assentar os ladrilhos do revestimento, devendo os materiais ser iguais ao revestimento original; 6. Remover o anel de borracha de conexão para a drenagem de água original da sanita, e executar o reboco com argamassa de cimento impermeável conectar de novo o sistema de drenagem e instalação e fixação da sanita, incluindo conexão do sistema de drenagem de água original, bem como todos os materiais e operações necessárias. | Item | 100
49 | Substituir o pavimento das casas de banho ou os ladrilhos da banheira e proceder a camada impermeável, de 0.2m de altura: 1. Reconstruir o pavimento da casa de banho ou os ladrilhos da banheira e proceder a camada impermeável, incluindo a remoção o pavimento original e o revestimento do rodapé até à superfície de betão; 2. Utilizar argamassa pronta para reboco (Especificações Técnicas 2.3) para fazer o nivelamento, e aplicar, horizontalmente, na base do pavimento e nas paredes circundantes das banheiras até à altura de 0,2m, material impermeável de cimento elástico (Especificações Técnicas 2.4) de 1mm de espessura, no total de 2mm; 3.Usar adesivo (Especificações Técnicas 2.5) para assentar os ladrilhos do revestimento, devendo os materiais ser iguais ao revestimento original; 4.Alterar os tubos originais de drenagem de água, fornecer e instalar sifões hidráulicos de cobre de diâmetro interno de 38mm, e ralos de aço inoxidável, que pode ser removido, incluindo todas as operações e acessórios necessários. | Item | 33
50 | Construir novas cabines de chuveiro impermeáveis de 0,6m de altura: 1. Construir novas cabines de chuveiro nas casas de banho, incluindo a demolição das banheiras, ladrilhos e outros materiais de enchimento originais. As novas cabines de chuveiro devem ser construídas com tijolos, devendo a dimensão das mesmas não ser inferior a 1,2x0,7m; 2. Construir murete na base do duche, devendo o comprimento desta igual ao original, com altura não inferior a 7cm e largura de 8 cm, instalar o revestimento de mármore negro galaxy de 2 cm de espessura; 3. Utilizar argamassa pronta para reboco (Especificações Técnicas 2.3) para fazer o nivelamento, e aplicar, horizontalmente, nas paredes circundantes das cabines de chuveiro até à altura de 1,5m ou de 0,6m, material impermeável de cimento elástico (Especificações Técnicas 2.4) de 1mm de espessura, no total de 2mm; 4. Usar gesso (Especificações Técnicas 2.5) para assentar os ladrilhos do revestimento, devendo os materiais ser iguais ao revestimento original; 5. Alterar os tubos originais de drenagem de água, fornecer e instalar sifões hidráulicos de cobre de diâmetro interno de 38mm, e ralos de aço inoxidável, que podem ser removidos, incluindo todas as operações e acessórios necessários; 6. Alterar os tubos de abastecimento de água, devendo as torneiras de chuveiro ser instaladas a 90cm de altura a partir do chão, incluindo todas as operações e acessórios necessários. | Item | 48
51 | Construir novas cabines de chuveiro impermeáveis de 1.5m de altura, e com as exigências acima mencionadas. | Item | 6
52 | Execução da camada de impermeabilização: Nivelar com argamassa de cimento de traço 1:3, e em seguida aplicar material impermeável de cimento elástico de 1mm, nas direcções horizontal e vertical, com espessura total de 2mm (Especificações Técnicas 2.4) na superfície do pavimento. | m2 | 3
53 | Preenchimento com betão armado das bancadas originais: 1.Demolir na totalidade os componentes das bancadas originais; 2.Transformar as bancadas de ferro originais e encher com betão armado, incluindo todos os materiais e operações para a montagem e desmontagem das cofragens de madeira e colocação de barras de aço; 3.Reinstalar os lava-loiças e granitos na superfície do betão com argamassa de traço 1:3, incluindo a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias; 4.Usar adesivo de silicone neutro para obter um acabamento impermeável na fissura entre o lava-loiça e o granito. | Item | 40
54 | Substituir os ladrilhos de revestimento das bancadas, construir lancis à volta da bancada, com tubo quadrado de aço inoxidável de 10mmX10mm, com 1mm de espessura e 50mm de largura, com soldadura de 1 mm, para evitar a saída de água, incluindo o fornecimento e a instalação de lava-loiças de aço inoxidável com abas (número de referência não inferior a 304#) (comprimento 914Xlargura457Xaltura180Xespessura0.8mm), bem como todos os materiais e operações necessárias, estando os materiais sujeitos à autorização do Instituto de Habitação. | Item | 50
55 | Remover e construir bancadas de betão, incluindo o fornecimento e a instalação de lava-loiças de aço inoxidável com abas (comprimento 914 X largura 457 X altura 180 X espessura 0.8mm) e com revestimento em azulejo, construir lancis de 1mm de espessura do tubo quadrado de 10mmX10mm com o soldador de aço inoxidável, de 1mm de espessura e 50mm de largura, contra saída de água rodeado na bancada, ou de mármore negro galaxy de 20mm de espessura nas bancadas com os lava-loiças de aço inoxidável (altura180Xespessura0.8mm), incluindo todos os materiais e operações necessárias, estando os materiais sujeitos à autorização do Instituto de Habitação. | Item | 90
56 | Substituição dos ladrilhos de revestimento dos espaços para fogão: Substituir os ladrilhos de revestimento dos espaços para fogão, incluindo a remoção do revestimento original até à superfície do betão. Os materiais estão sujeitos à autorização do Instituto de Habitação, devendo estar incluídos todos os materiais e operações necessárias. | Item | 50
57 | Demolir e reconstruir bancadas para fogão: Demolir e reconstruir bancadas de betão armado para fogão. Demolir os equipamentos originais, assentar os ladrilhos de revestimento, bem como todos os materiais e operações necessárias, estando os materiais sujeitos à autorização do Instituto de Habitação. devendo estar incluídos todos os materiais e operações necessárias. | Item | 55
58 | Fornecimento e substituição dos tubos de abastecimento de água de 20mm: Fornecimento e substituição dos tubos de abastecimento de água de 20mm, incluindo remoção e ligação ao sistema de abastecimento de água, e todos os materiais e operações. Utilização de materiais iguais aos originais. | m | 3
59 | Abertura de 2 ralos de drenagem na parede exterior e nas casas de banho: Abrir ralos de drenagem de 75mm de diâmetro na parede exterior e nos rodapés das casas de banho com condutas de PVC equipadas com tampões, incluindo o acabamento do revestimento e a montagem de andaimes. | Item | 6
60 | Fornecer e instalar o local para drenagem de água da máquina de lavar roupa: Fornecer e instalar sifões e tubos de PVC de 32mm de diâmetro e todos os materiais e operações necessárias, bem como efectuar a ligação ao sistema original de drenagem de água residual. | Item | 110
61 | Fornecer e instalar tubos de PVC de 50mm de diâmetro: Fornecer e instalar tubos de PVC de 50mm de diâmetro e todos os materiais e operações necessárias, bem como efectuar a ligação ao sistema original de drenagem de água. | m | 3
62 | Fornecer e instalar tubos de PVC de 100mm de diâmetro: Fornecer e instalar tubos de PVC de 100mm de diâmetro e todos os materiais e operações necessárias, bem como efectuar a ligação ao sistema original de drenagem de água. | m | 3
63 | Substituir os tubos embutidos de drenagem pública de 100mm de diâmetro: Remover o revestimento dos tubos embutidos de drenagem pública, remover as partes danificadas, fornecer todos os materiais e operações necessárias, sobretudo fornecer e instalar os tubos grossos de UPVC ou de ferro fundido, instalar e ligar aos tubos originais de drenagem de água, bem como restaurar as superfícies danificadas em conformidade com o revestimento original. | Item | 6
64 | Tubo principal e tubos de três vias para conexão: Remover o revestimento original do tubo principal da casa de banho, instalar tubos de três vias de 5cm de diâmetro, para conexão com parafusos ao tubo principal de 10cm de diâmetro, com inclinação de 45°, bem como restaurar as superfícies danificadas em conformidade com o revestimento original, incluindo todos os materiais e operações necessárias. | Item | 5
65 | Fornecimento e instalação de autoclismos de cerâmica: Fornecer e substituir o autoclismo para sanita, devendo ser de cerâmica e com capacidade não inferior a 6 litros, incluindo o fornecimento de válvulas esféricas de entrada de água e a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias. | Item | 4
66 | Fornecer e substituir sanitas com autoclismo separado (Normas Técnicas 2.6) de cor branca, o autoclismo deve ser instalado junto à parede e no espaço entre o autoclismo e a parede, deve ser instalada placa de aço inoxidável de 1mm de espessura tendo a mesma largura do autoclismo, incluindo o fornecimento de válvulas esféricas de entrada de água e a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias. | Item | 70
67 | Fornecimento e instalação de lavatórios e torneiras das casas de banho (os materiais devem estar em conformidade com as Especificações Técnicas 2.7): Fornecimento e instalação de lavatórios brancos com uma única entrada para torneira misturadora de abastecimento de água, válvulas esféricas de entrada de água fria e quente e torneira, incluindo a demolição dos lavatórios originais e a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias. | Item | 56
68 | Fornecimento e substituição das torneiras misturadoras dos lavatórios: Fornecer e substituir as torneiras misturadoras de água fria e quente dos lavatórios, devendo o comprimento do manípulo destas não ser inferior a 13cm, incluindo a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias. | Item | 37
69 | Instalação de Fornecimento e substituição das torneiras misturadoras dos chuveiros fixos: Fornecer e substituir as torneiras misturadoras de água fria e quente dos chuveiros fixos, devendo o comprimento do manípulo destas não ser inferior a 13cm, incluindo a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias. | Item | 37
70 | Substituir o sistema de abastecimento de água com tubos de cobre à vista de diâmetro interno de 20mm - Fracção habitacional geral (material Crane Copper Tube ou estar em conformidade com as Especificações Técnicas 2.13): 1. Fornecer e instalar, à vista, tubos de cobre de água fria e quente com revestimento plástico desde os contadores até ao interior das fracções, devendo a ligação dos tubos ser efectuada com Pretinning ou rosca nas extremidades dos tubos; 2. Fornecer tubos de cobre acessíveis de água fria e quente de 20mm de diâmetro com revestimento plástico para a instalação de tubos de abastecimento de água normal entre os contadores e os equipamentos de cozinha e de casa de banho; 3. Ligar os tubos às torneiras e válvulas, entre outros equipamentos, usando roscas de cobre e as respectivas técnicas; 4. Fornecer e instalar as válvulas atrás dos contadores; 5. Fornecer e instalar as válvulas gerais do interior das fracções (usar as válvulas esféricas, cujo modelo deve estar em conformidade com o fornecido pelo Instituto de Habitação ou cujo uso deve ser autorizado pelo mesmo); 6. Fornecer e instalar válvulas esféricas dos tubos de abastecimento de água para os autoclismos das sanitas; 7. Fornecer e instalar válvulas esféricas de abastecimento de água fria e quente no fundo dos lavatórios; 8. Remover os tubos sem utilidade, do sistema original de abastecimento de água, à vista nas paredes; 9. Fixar as abraçadeiras dos tubos à vista com uma distância não superior a 1m, devendo as abraçadeiras e os parafusos que fixam as mesmas ser de cobre ou de aço inoxidável; 10. Fornecer e instalar torneiras misturadoras de água fria e quente para os lava-loiças, lavatórios e chuveiros; 11. Reservar espaço para os esquentadores e encerrar com tampões de 20mm; 12. O percurso dos tubos não pode penetrar o pavimento da casa de banho, sendo necessário obter o consentimento do Instituto de Habitação. | Item | 110
71 | Substituir o sistema de abastecimento de água com tubos de cobre à vista de diâmetro interno de 20mm - Fracção habitacional em duplex(material Crane Copper Tube ou estar em conformidade com as Especificações Técnicas 2.13). | Item | 3
72 | Fornecimento de tubos PVC: 1. Fixar e cobrir com tubo PVC branco com abertura adequada nos tubos de abastecimento de água normal da fracção, incluindo o tubo de abastecimento de água fria e quente da via do corredor exterior; 2. Pintar o acessório de ligação ao tubo de cobre com óleo branco. | Item | 3
73 | Fornecimento e instalação de válvulas esféricas: Fornecer e instalar válvulas esféricas, ou substituir as válvulas originais de autoclismo por válvulas esféricas (incluindo a alteração da localização dos autoclismos), cujo modelo está sujeito a autorização do Instituto de Habitação. | Item | 6
74 | Fornecimento e instalação de torneiras de válvula de esfera: Fornecimento e instalação de torneiras de válvula esfera, incluindo a ligação ao sistema original de abastecimento de água. | Item | 25
75 | Fornecimento e instalação de torneiras misturadoras nos lava-loiças: Fornecimento e instalação de torneiras misturadoras nos lava-loiças, incluindo a ligação ao sistema original de abastecimento de água fria e quente. | Item | 100
76 | Fornecimento e instalação de torneiras misturadoras nos lavatórios: Fornecimento e instalação de torneiras misturadoras nos lavatórios, incluindo a ligação ao sistema original de abastecimento de água fria e quente. | Item | 30
77 | Fornecimento e instalação de torneiras nos lavatórios, com comando separado de água fria e água quente: Fornecer e instalar torneiras misturadoras nos lavatórios, com dois comandos, incluindo a ligação ao sistema original de abastecimento de água fria e quente. | Item | 30
78 | Fornecimento e instalação de uma válvula manual de aço inoxidável no tubo de exaustão: Instalação de uma válvula manual de aço inoxidável de 125 mm de diâmetro (número de referência não inferior a 304#) no tubo de exaustão da cozinha, incluindo todas as operações e materiais necessários. | Item | 250
79 | Fornecimento e instalação de uma válvula manual de aço inoxidável e placa: Instalação de uma válvula manual de aço inoxidável de 125 mm de diâmetro (número de referência não inferior a 304#) no tubo de exaustão da cozinha e placa de aço inoxidável 300mmX300mmX2mm, incluindo todas as operações e materiais necessários. | Item | 50
80 | Fornecimento e instalação de tampões nos tubos de exaustão: Fornecimento e instalação de tubos de exaustão e tampões de 75 a 100mm de diâmetro, incluindo incluindo todas as operações e materiais necessários. | Item | 150
81 | Fornecer e instalar placa de selagem de aço inoxidável; Remover os exaustores originais e vedar com uma placa de aço inoxidável (número de referência não inferior a 304#) de 300mmX300mmX2mm, incluindo todos os materiais e operações necessárias. |  | 100
82 | Reparação das guardas de ferro das varandas: Remover as partes enferrujadas das guardas de ferro, fornecer barras de ferro de 45mm de diâmetro para reforçar e reparar as guardas de ferro originais, incluindo a pintura e o acabamento do revestimento, bem como a montagem de andaimes e todas as instalações de protecção. | Item | 3
83 | Fornecimento e substituição das cordas de aço dos estendais: Fornecer e substituir as cordas de aço com revestimento plástico dos estendais, devendo o tamanho ser igual ao original, incluindo todas as operações e acessórios necessários. | Item | 17
84 | Fornecimento de estendais: De acordo com a figura (17) fornecer e instalar estendais de aço inoxidável. | Item | 30
85 | Prevenção de infiltrações nos tectos com enchimento de argamassa: 1. Utilizar argamassa fluida de expansão (Especificações Técnicas 2.8) ou os materiais autorizados pelo IH para enchimento pelo método de injecção para evitar infiltrações; 2. Aplicar um revestimento impermeável (Especificações Técnicas 2.9) ou os materiais autorizados pelo IH à superfície no local em obra, da prevenção de infiltrações. | m2 | 20
86 | Reparação dos componentes de betão: (Especificações Técnicas 2.12) 1. Reparação dos componentes de betão, incluindo demolir e remover o betão original e a ferrugem da superfície das barras de aço; 2. Aplicar adesivo de reparação de betão e inibidor de ferrugem ou os materiais autorizados pelo IH na superfície do betão e das barras de aço (Especificações Técnicas 2.12.2); 3. Reparar com argamassa de cimento de traço 1: 2. | m2 | 30
87 | Fornecimento e instalação de acessórios de alumínio para janelas, para prevenção de entrada de água: Fornecer e instalar os acessórios de alumínio para janelas, para prevenção de entrada de água (2cm X 2cm), incluindo o acabamento com cola para vidros e todas as operações necessárias. | m | 3
Fornecimento e instalação de portas e janelas de alumínio e grades em conformidade com os desenhos (Itens 88-114): 1.Demolir as janelas originais; 2.Fornecer e instalar janelas de alumínio de acordo com os desenhos, devendo a resistência de alumínio ser a mesma do material original com o modelo A50 ou superior, equipadas com vidro de 6mm de espessura; remover as portas e janelas originais, incluindo a montagem de andaimes e todas as instalações de protecção, acabamento com pasta de cimento, bem como todas as operações necessárias. Preencher os espaços entre os aros das janelas e as paredes com argamassa pronta para reparação (Normas Técnicas 2.10), aplicar duas camadas de argamassa de cimento impermeável e elástico (Normas Técnicas 2.11) em todo o perímetro das janelas. O número total das cantoneiras de ferro galvanizadas para cada conjunto de janelas de alumínio não pode ser inferior a 12, com uma espessura não inferior a 1.5 mm. Todos os parafusos para as janelas de alumínio devem ser de aço inoxidável, e de cabeça redonda. Todos os materiais, incluindo as fechaduras e pegas de porta e de janela, estão sujeitos à autorização do Instituto de Habitação; 3.Soldar ou montar as grades com os materiais previstos nos desenhos, incluindo as operações de pintura com as cores em conformidade com os requisitos do Instituto de Habitação.
88 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J0). | Item | 20
89 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J1). | Item | 20
90 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J2). | Item | 6
91 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J3). | Item | 9
92 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J4). | Item | 3
93 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J5). | Item | 9
94 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J6). | Item | 6
95 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J7). | Item | 9
96 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J8). | Item | 3
97 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J9). | Item | 3
98 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J10). | Item | 3
99 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J11). | Item | 9
100 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J12). | Item | 4
101 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J13). | Item | 3
102 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J14). | Item | 3
103 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J15). | Item | 3
104 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J16). | Item | 3
105 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J17). | Item | 3
106 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J18). | Item | 3
107 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J19). | Item | 3
108 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J20). | Item | 3
109 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J21). | Item | 9
110 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J22). | Item | 3
111 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J23). | Item | 3
112 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J24). | Item | 3
113 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J25). | Item | 4
114 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J26). | Item | 3
115 | Fornecimento e substituição das portas de alumínio de 2,1m X 0,73m: 1. Fornecer e substituir as portas e os aros de porta de alumínio de 2,1m X 0,73m. A parte superior da porta com 0,8m deve ser de vidro de 6mm de espessura, e a parte inferior da porta com 1.3m deve ser de placa de alumínio de 12mm de espessura, incluindo todos os acessórios necessários, tais como fechaduras, ganchos, acessórios metálicos, pintura e acabamento do revestimento. (Especificações Técnicas 2.10 e 2.11) | Item | 3
116 | Fornecimento e substituição das 4 portas de correr, em alumínio: 1. Demolir os portões originais e respectivos aros da porta das varandas; 2. Fornecer e instalar as portas de alumínio e respectivos aros da porta (2.5mx2.15m) das varandas das fracções, o material das portas de alumínio deve ser utilizado o modelo A80, as cores e os estilos devem estar de acordo com as exigências do Instituto de Habitação, incluindo todas as ferragens, acessórios e acabamento do revestimento necessários (Normas Técnicas 2.10 e 2.11), bem como as respectivas operações. 3. Deve instalar no interior da porta de correr, rodapé de azulejos com largura não inferior a 5 cm, com a mesma altura da caixilharia de aluminio da porta de correr, acabamento com pasta de cimento, bem como todas as operações necessárias. | Item | 29
117 | Fornecimento e substituição das 2 portas de correr, de alumínio: 1. Demolir os portões originais das varandas e respectivos aros ; 2. Fornecer e instalar as portas de alumínio e respectivos aros da porta (1.2mx2.15m) das varandas das fracções, o material das portas de alumínio deve ser utilizado o modelo A80, as cores e os estilos devem estar de acordo com as exigências do Instituto de Habitação, incluindo todas as ferragens, acessórios e acabamento do revestimento necessários (Normas Técnicas 2.10 e 2.11), bem como as respectivas operações. 3. Deve instalar no interior da porta de correr, rodapé de azulejos com largura não inferior a 5 cm, com a mesma altura da caixilharia de aluminio da porta de correr, acabamento com pasta de cimento, bem como todas as operações necessárias. |  | 3
118 | Fornecimento e instalação de portão de abrir de aço inoxidável da varanda: Fornecer e instalar portão de abrir de aço inoxidável, em conformidade com o modelo, material (número de referência não inferior a 304#) e tamanho apresentados na imagem (4), incluindo todos os acessórios metálicos necessários, bem como demolir o portão de ferro original, reparar os equipamentos originais afectados, efectuar o acabamento do revestimento e as respectivas operações. (Especificações Técnicas 2.10 e 2.11) | Item | 10
119 | Fornecimento e instalação de portão de abrir de aço inoxidável: Fornecer e instalar portão de aço inoxidável de acordo com a imagem (5), e com as condições acima mencionadas. | Item | 10
120 | Fornecimento e instalação de portão de abrir de aço inoxidável com uma folha grande e uma folha pequena: Fornecer e instalar portão de aço inoxidável de acordo com a imagem (6), e com as condições acima mencionadas. | Item | 6
121 | Fornecimento e instalação de portão de correr de aço inoxidável: Fornecer e instalar portão de aço inoxidável de acordo com a imagem (7), e com as condições acima mencionadas. | Item | 35
122 | Fornecimento e instalação de portão de correr de duas folhas de aço inoxidável: Fornecer e instalar portão de aço inoxidável de acordo com a imagem (8), e com as condições acima mencionadas. | Item | 3
123 | Remover, relocalizar e reinstalar os portões de ferro originais: Remover os portões de ferro, proceder à sua deslocação e reinstalação nas fracções indicadas pelo Instituto de Habitação, incluindo todos os materiais e operações necessárias. | Item | 3
124 | Fornecimento e instalação das grades e portões de aço inoxidável: Construir as grades e portões de aço inoxidável com barras de aço inoxidável #304 de 3/4″, bem como barras de ferro em ângulo de 1 polegada. A distância entre as barras não pode ser superior a 10cm, incluindo demolir os portões de ferro originais, o acabamento do revestimentos e as respectivas operações. | m2 | 7
125 | Fornecimento e substituição de uma coluna de aço inoxidável da moldura dos os portões: Fornecimento e instalação de uma coluna de aço inoxidável para os portões, com 2m de altura e 3mm de espessura (número de referência não inferior a 304#) de acordo com a imagem (16), incluindo todos os acessórios metálicos e acabamentos de revestimento, bem como as respectivas operações. | Item | 40
126 | Instalação de fechaduras: Instalar fechaduras nas portas de correr, incluindo todos os materiais e operações necessárias. | Item | 3
127 | Substituição das portas de entrada das fracções: Fornecer e instalar as portas de entrada de madeira maciça das fracções, cuja classe de resistência ao fogo deve corresponder ao escalão de tempo de 60 minutos (CRF60) e cujo modelo deve ser igual ao da original, incluindo a remoção das portas originais, a pintura e a instalação de dobradiças, fechaduras, correntes de segurança, óculos de porta, batentes de porta, entre outros acessórios, bem como todas as operações necessárias. | Item | 70
128 | Substituição das portas de madeira dos quartos das fracções: Fornecer e instalar as portas de madeira dos quartos das fracções, devendo o material e o desenho ser iguais aos das originais, incluindo a remoção das portas de madeira originais, a pintura e a instalação das dobradiças, fechaduras, batentes de porta, entre outros acessórios, bem como todas as operações necessárias. | Item | 120
129 | Substituição das portas de madeira das cozinhas das fracções: Fornecer e instalar as portas de madeira das cozinhas das fracções, a classe de resistência ao fogo é de CRF60, devendo o modelo ser igual ao da original, incluindo a remoção das portas de madeira originais, a pintura e a instalação das dobradiças, fechaduras, batentes de porta, entre outros acessórios, bem como todas as operações necessárias. | Item | 75
130 | Substituição das portas de madeira das casas de banho das fracções: Fornecer e instalar as portas de madeira das casas de banho das fracções, devendo o material e o desenho ser iguais aos das originais, incluindo a remoção das portas de madeira originais, a pintura e a instalação das dobradiças, fechaduras, batentes de porta, entre outros acessórios, bem como todas as operações necessárias. | Item | 160
131 | Substituição das portas plásticas de fole das cozinhas das fracções: Fornecer e instalar as portas plásticas de fole das fracções, incluindo a remoção das originais, dos batentes da porta, entre outros acessórios, bem como todas as operações necessárias. | Item | 4
132 | Substituição dos aros das portas de madeira das fracções: Fornecer e instalar os aros das portas de madeira de acordo com a quantidade e as fracções indicadas no anexo, incluindo demolir os aros originais da porta de madeira da fracção, bem como o acabamento com cimento, tinta e todas as operações necessárias. | Item | 130
133 | Reforço dos aros de madeira das portas: 1. Remover e reinstalar as aduelas de madeira das portas, bem como usar cunhas para preencher os espaços entre os aros principais e os secundários; 2. Instalar seis buchas de expansão metálica de 15cm x 1cm nos aros das portas ancorando nas paredes de tijolo, incluindo todos os acessórios e operações necessárias, etc.; 3. Proceder ao acabamento com cola e vedante, devendo a cor ser igual aos aros originais; 4. Pintar os aros. | Item | 70
134 | Combate às térmites: Executar o trabalho de combate às térmites nas fracções habitacionais, não podendo haver sobreviventes dez dias após a aplicação do insecticida. Caso se encontrem térmites sobreviventes, é preciso repetir a medida até todas serem eliminadas antes de limpar o material afectado e os detritos de madeira, incluindo a reparação das instalações danificadas. | Item | 3
135 | Fornecer e instalar caixas de distribuição de electricidade de parede para 10 - 24 disjuntores (incluindo a alteração da localização dos caixas de distribuição de electricidade), incluindo fios de ligação de alimentação eléctrica, trilhos deslizantes DIN, bases de conexão eléctrica, fios neutro, adaptadores, suporte de Bama de cobre e outros apensos que devem estar num quadro, acessórios de electrodomésticos, bem como todas as operações necessárias. (Especificações Técnicas 2.14.1) | Item | 37
136 | Fornecer e instalar disjuntores monofásicos 40A 300mA (RCCB) (Especificações Técnicas 2.14.2). | Item | 38
137 | Fornecer e instalar disjuntores monofásicos 63A 300mA (RCCB) (Especificações Técnicas 2.14.3). | Item | 6
138 | Fornecer e instalar micro-disjuntores monofásicos de sobrecarga20A (MCB) (Especificações Técnicas 2.14.3). | Item | 72
139 | Fornecer e instalar micro-disjuntores monofásicos de sobrecarga16A (MCB) (Especificações Técnicas 2.14.3). | Item | 300
140 | Fornecer e instalar micro-disjuntores monofásicos de sobrecarga 10A (MCB) (Especificações Técnicas 2.14.3). | Item | 44
141 | Instalar de forma embutida interruptores de luz, casquilhos com lâmpadas florescentes compactas 23W E27 incluídas, incluindo fios de alimentação eléctrica em tubo plástico VD20 V3x1.5mm, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios necessários, bem como a recuperação do revestimento original, entre outros trabalhos. (Especificações Técnicas 2.14) | Item | 180
142 | Instalar interruptores de luz, casquilhos com lâmpadas florescentes compactas 23W E27 incluídas, incluindo fios de alimentação eléctrica VD20 V3x1.5mm, abraçadeiras com prego, adaptadores, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios necessários à vista. (Na cozinha e casa de banho é necessário instalar adicionalmente tubos plásticos) (Especificações Técnicas 2.14) | Item | 60
143 | Fornecer e instalar interruptores de luz, artigos de iluminação impermeáveis para varanda com lâmpadas florescentes compactas 23W E27 incluídas, incluindo fios de alimentação eléctrica VD20 VV3x1.5mm, tubos plásticos, abraçadeiras com prego, caixas de passagem eléctrica, e todos os acessórios necessários. (Especificações Técnicas 2.14) | Item | 40
144 | Instalar de forma embutida tomadas 13A, incluindo fios de alimentação eléctrica em tubo plástico VD20 V3x2.5mm, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios necessários, bem como a recuperação do revestimento original, entre outros trabalhos. (Especificações Técnicas 2.14) | Item | 250
145 | Instalar de forma à vista tomadas 13A, incluindo fios de alimentação eléctrica V3x2.5mm, abraçadeiras com prego, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios eléctricos (Na cozinha é preciso instalar adicionalmente tubos plásticos). (Especificações Técnicas 2.14) | Item | 150
146 | Instalar de forma embutida interruptores (Cooker Switch) 13A com luz de indicação (para ar condicionado), incluindo fios de alimentação eléctrica em tubo plástico VD20 V3x2.5mm, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios necessários, bem como a recuperação do revestimento original, entre outros trabalhos. (Especificações Técnicas 2.14) | Item | 150
147 | Instalar de forma à vista interruptores (Cooker Switch) 13A (para ar condicionado), incluindo fios de alimentação eléctrica VV3x2.5mm, abraçadeiras com prego, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios necessários. (Especificações Técnicas 2.14) | Item | 150
148 | Instalar de forma embutida tomadas 13A impermeável (varanda ou casa de banho), incluindo fios de alimentação eléctrica em tubo plástico VD20 V3x2.5mm, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios necessários, bem como a recuperação do revestimento original, entre outros trabalhos. (Especificações Técnicas 2.14) | Item | 38
149 | Fornecer e instalar tomadas impermeáveis 13A (varanda), incluindo fios de alimentação eléctrica em tubo plástico VD20 V3x2.5mm, adaptadores impermeáveis e todos os acessórios necessários. (Especificações Técnicas 2.14) | Item | 38
150 | Instalar de forma à vista interruptores (Cooker Switch) 32A (esquentador eléctrico), incluindo fios de alimentação eléctrica em tubo plástico VD25 V3x4mm, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios necessários para a restauração do revestimento original. (Normas Técnicas 2.14) | Item | 40
151 | Fornecer e instalar interruptores (Cooker Switch) 32A (esquentador eléctrico), incluindo fios de alimentação eléctrica em tubo plástico VV3x4mm, braçadeiras para fios eléctricos, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios necessários. (Normas Técnicas 2.14) | Item | 40
152 | Fornecer e instalar interruptores (Cooker Switch) 32A (esquentador eléctrico), incluindo fios de alimentação eléctrica em tubo plástico VD25 V3x4mm, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios necessários. (Especificações Técnicas 2.14) | Item | 16
153 | Fornecer e instalar tomadas de TV / FM, incluindo a ligação do fio à caixa de distribuição dos andares e todos os acessórios necessários, bem como reparação do revestimento original e outros trabalhos. (Especificações Técnicas 2.14) | Item | 8
154 | Fornecer e instalar tomadas de telefone, incluindo a ligação do fio de 8 núcleos à caixa de distribuição dos andares e todos os acessórios necessários, bem como reparação do revestimento original e outros trabalhos. (Especificações Técnicas 2.14) | Item | 3
155 | Fornecer e instalar campainhas, incluindo interruptores, fios com tubos e todos os acessórios necessários, bem como a recuperação do revestimento original, entre outros trabalhos (Especificações Técnicas 2.14.09). | Item | 52
156 | Fornecer e instalar ventiladores de 4 polegadas com interruptor, incluindo fios e todos os acessórios necessários. (Especificações Técnicas 2.14.11) | Item | 33
157 | Fornecer e instalar exaustor de 6”, incluindo os fios e todos os acessórios necessários. (Especificações Técnicas 2.14.11) | Item | 10
158 | Fornecer e instalar exaustor de 8”, incluindo os fios e todos os acessórios necessários. (Especificações Técnicas 2.14.11) | Item | 3
159 | Fornecer e instalar os fios eléctricos de energia eléctrica monofásica J1VV-R3G10 entre as caixas de CCL dos andares, os contadores de electricidade e as caixas de distribuição de electricidade da fracção, devendo satisfazer os requisitos da CEM em relação à instalação de contadores de electricidade. | Item | 3
160 | Fornecer e instalar os fios eléctricos de energia eléctrica monofásica J1VV-R3G16 entre as caixas de CCL dos andares, os contadores de electricidade e as caixas de distribuição de electricidade da fracção, devendo satisfazer os requisitos da CEM em relação à instalação de contadores de electricidade. | Item | 3
Montante total: