## 單價表
2021年度社會房屋單位翻新工程(02)
單價表
項目編號 | 維修內容 | 單位 | 數量 | 單價 (澳門元) | 總價 (澳門元)
根據所附之單位工程維修項目工作表、圖則、技術規範及工程說明，執行下列工程內容，包括提供相關之材料、設備、安裝及清理工作， 施工所採用之工序、工藝及相關之材料與配件須符合本澳現行的有關規範及條例。
1 | 承建商需負責提供足夠的保險，包括工程第三者保險、勞工保險。承建商需負責所有有關的稅費、牌照費、設計費、專利費。 承建商須對施工範圍受影響之設施作出保護，如有需要，須將現有設備設施臨時拆除並於工程完成前重新安裝，並須保持公共地方清潔及須於每天完工前清潔因工程引致之灰塵及廢棄物。 承建商須提供一切所需棚架、工作平台、一切所需的保護措施，一切所需臨時拆除及重裝工序。 拆除或移除工程範圍內所有不適用或阻礙工程進行的元件、物件包括打鑿工程範圍內地台及牆身飾面至混凝土面或磚面、開鑿工程所需的一切開孔等。倘有需要時，必須按照房屋局要求，將拆除或移除的物件作適當保護及封存，並運送至房屋局指定地點存放，以及按照房屋局要求，於完工時重新安裝有關物件。 建築廢料等垃圾需按照第22/2020號行政法規《建築廢料管理制度》之規定，送往合法之堆填區處理，包括一切所需費用。 承建商須於開始施工前測試住宅對講機，紀錄並報告其功能，如有異常需通知房屋局。 | 單 | 1
2 | 清潔及拆除物件： a)清除門口外之祭祀物品及貼紙； b)清除一切傢俬及雜物，包括入牆櫃及後加設備； c)清拆單位內舊有的熱水爐、抽油煙機、裝飾燈具等後加設備； d)清拆花架、衣架、冷氣機連機架，並須清除拉爆螺絲及對損壞之飾面作出修補，有裂縫者應再油上外牆透明防水材料(需符合技術規範)作防漏，包括工作台之搭建； e)所有物件需運往房屋局指定地點安置； f)對舊鋁門窗進行深層清潔； g)全單位清潔。 | 單 | 62
3 | 騎樓維修： a)維修騎樓瓷磚飾面，材料式樣同原有相同。 b)鐵閘及攔河維修油漆。 | 單 | 62
4 | 翻新及維修門牌及信箱： a)翻新或新做門牌，式樣同原有相同； b)維修信箱，供應及更換信箱鎖，需提供兩條鎖匙。 | 單 | 62
5 | 維修排水及排煙系統： a)維修或更換單位內排水系統，為排水系統進行清污及疏通工作； b)供應及安裝所有地漏隔氣，包括可拆式不鏽鋼地漏蓋； c)更新現有直徑38mmPVC星盆明渠，每個曲位需設置清潔口，包括開鑿主渠磚牆，更換被損壞之主渠部分； d)拆除及封閉原有星盆暗渠，包括開鑿主渠磚牆及一切所需配件及工序； e)使用厚身鋁箔硬摺管更改受影響排煙管之路徑，包括開鑿磚牆及一切所需配件及工序； f)於廚房排煙管安裝直125mm不鏽鋼手動風閥； g)增加安裝配銅隔氣直徑32mmPVC洗衣機排水渠，包括接駁原有之排水系統，和一切所需之材料及工序。 (h)進行維修主渠前承建商需與相鄰單位住戶協調施工安排，承建商需於完成更換大渠後，優先處理維修受影響住戶之磚牆及飾面，需與原有樣式一致。 | 單 | 62
6 | 安裝臨時淋浴間： 承建商需於空置單位內設置臨時淋浴間供大廈住戶臨時使用，包括浴廉、照明等一切所需之設備，工程完成後需拆除，清潔及還原至原有飾面，以及一切所需之材料及工序。 | 單 | 6
項目7至10為維修及油漆翻新單位內之牆身及天花： a)以米黃色及白色乳膠漆(需符合技術規範)油漆單位內廳及房間之牆身及天花，包括鏟底維修(包括清除牆壁及天花環氧樹脂漆)、油水性封固底漆、批灰、砂紙磨平、提供一切材料及工序； b)以原設計之材料進行翻新、維修及油漆廚房、廁所及露台天花。
7 | 維修及油漆翻新T01或T1單位內之牆身及天花。 | 單 | 15
8 | 維修及油漆翻新T2單位內之牆身及天花。 | 單 | 37
9 | 維修及油漆翻新T3單位內之牆身及天花。 | 單 | 4
10 | 維修及油漆翻新T4單位內之牆身及天花。 | 單 | 6
項目11至14為更換單位內廳和房間之地台飾面： a)鑿除單位廳/房腳線及地台飾面至原有混凝土面； b)用1：3水泥沙抓平凝固後舖貼0.30mX0.30m之地磚及0.1m高之圓邊地磚腳線，瓷磚材料為厚度不少於6mm之過底磚，大門、廁所、廚房需使用2cm厚黑金沙大理石收口，連同與地台飾面相同之踢腳線，鋁趟門室內部分需砌建不小於5cm寬，與鋁趟門底框同高之瓷磚飾面踢腳線，泥水收口及一切所須之工序，材料由房屋局批准後方可使用。
11 | T0或T1單位更換廳和房間之地台飾面。 | 單 | 15
12 | T2單位更換廳和房間之地台飾面。 | 單 | 37
13 | T3單位更換廳和房間之地台飾面。 | 單 | 4
14 | T4單位更換廳和房間之地台飾面。 | 單 | 6
項目15至18為按照圖則所示更新浴室及潔具，包括更新瓷磚、白色潔具及建造浴池，一切材料需由房屋局批准後方可使用： a)清拆浴室原有之潔具及供排水設備、清拆瓷磚等飾面至原有磚牆或混凝土面； b)按圖則及技術規範要求，砌築浴池及以預拌乾粉批盪砂漿作找玻層，以彈性水泥防水材料塗抹2mm厚於地台面、0.2m高墙腳及浴池周邊墙身2m高，供應及舖貼牆身與地台瓷磚飾面； c)供應及安裝分體水箱相連式座廁(需符合技術規範)及面盆(需符合技術規範)，包括安裝銅隔氣地台去水； d)供應及安裝入牆瓷質紙盅； e)供應及安裝直徑25mm不鏽鋼浴簾通及浴簾，若曲尺型需以3mm厚不鏽鋼偏燒焊並以不鏽鋼拉爆固定。
15 | 按照圖則(C1)所示更新浴室及潔具。 | 單 | 4
16 | 按照圖則(C2)所示更新浴室及潔具。 | 單 | 44
17 | 按照圖則(C3)所示更新浴室及潔具。 | 單 | 11
18 | 按照圖則(C4)所示更新浴室及潔具。 | 單 | 13
19 | 以內徑20mm銅喉更換一般單位之供水系統： (各材料需符合技術規範) a)供應及安裝水錶後至單位內包膠銅冷熱明喉 b)供應內徑為20mm包膠銅冷熱明喉水喉為水錶位至廚房及浴室等設備進行冷水供水喉之安裝 c)喉管接駁瀧頭及閘制等設備使用銅螺母配件及工藝接駁； d)供應及安裝水錶後閘制； e)供應及安裝室內總制(用波子制，式樣參照房屋局樣本或由房屋局批准後使用)； f)供應及安裝廁所水箱供水喉波子閘制； g)供應及安裝洗手盆底冷熱供水波子閘制； h)拆除原有供水系統外露牆壁之廢置水管； i)固定明喉之喉碼間距不大於1米，喉碼及固定喉碼之螺絲須為銅或不鏽鋼製品； j)供應及安裝星盆、洗手盆及花灑之混合瀧頭； k)供應及安裝洗衣機瀧頭； l)須預留熱水爐位及以20mm喉塞封閉； m)水管之安裝路徑須得到房屋局的同意。 | 單 | 52
20 | 以內徑20mm銅喉更換複式單位之供水系統： (各材料需符合技術規範) a)要求同項目19維修內容相同； b)若水管過地台需配置套管。 | 單 | 10
21 | 更新廚房瓷磚及灶台水圍基： a)鑿除廚房牆壁及地台原有飾面至混凝土面或磚面； b)牆壁用1：3水泥沙批盪及舖貼0.2mX0.2mX7mm之白色釉面磚，地台用1：3水泥沙舖砌0.20mX0.20m之地磚，地磚材料為厚度不少於6mm之過底磚，材料由房屋局批准後方可使用； c)拆除原有灶台水圍基設施； d)重新建造鋼筋混凝土灶台水圍基，供應及安裝(長914mmX闊457mmX高180mmX厚0.8mm)有翼不鏽鋼星盆配瓷磚飾面，包括一切所需之材料及工序，材料需經本局批准。 e)水圍基面外弦以1mm厚10mmX10mm方通配1mm厚50mm寬不鏽鋼焊接鑲嵌作欄水線。 | 單 | 62
22 | 維修及改善複式單位鐵梯： a)維修及油漆原有複式單位鐵梯； b)更換鐵梯扶手膠，包括梯井鐵欄河扶手膠； c)供應2cm厚低碳環保木板以不鏽鋼螺絲裝嵌梯級面； d)以1寸木方及10mm厚夾板封閉梯底，單面貼膠板及油上乳膠油漆，包括一切所需配件及油漆工序。 | 單 | 10
23 | 維修混凝土構件：(需符合技術規範) a)維修混凝土構件，包括清拆及清理舊有混凝土，鋼筋清鏽； b)在混凝土及鋼筋表面塗上鋼筋阻鏽及混凝土修補黏接劑(需符合技術規範)或由房屋局批准使用之同等材料； c)以1:2水泥沙修補。 | 平方米 | 22
項目24至27為按照圖則供應及安裝窗花及更換鋁窗配件： a)維修窗戶，包括提供欠缺之部件及修復曾被改裝之部份，以及更換損毀之構件、五金配件等，和一切所需之材料及工序； b)更換破爛玻璃，款式同原有相同； c)修補窗簷混凝土，包括飾面維修； d)按圖供應及安裝不鏽鋼窗花； e)更新所有窗鉸，窗鎖及拉手； f)更新所有窗玉及窗框防水膠邊，膠條需採用優質之熱塑性半球形橡膠條，膠條接駁口需以熱溶工藝接駁； g)整體重新唧膠，包括鋁材與玻璃、鋁材與鋁材、鋁材與飾面接觸面，灌注不小於闊度8mm之玻璃膠； h)窗花使用如圖則所要求材料焊制或裝嵌。
24 | 按圖則(J1)供應及安裝窗花及更換鋁窗配件。 | 單 | 3
25 | 按圖則(J2)供應及安裝窗花及更換鋁窗配件。 | 單 | 3
26 | 按圖則(J3)供應及安裝窗花及更換鋁窗配件。 | 單 | 3
27 | 按圖則(J4)供應及安裝窗花及更換鋁窗配件。 | 單 | 3
項目28至31為供應及更換鋁窗及窗花： a)拆除原有之窗戶； b)根據圖紙所示提供及安裝鋁窗，鋁材使用A50型號或更優質材料，配置6mm厚玻璃，包括棚架之搭建及一切保護設施、泥水收口及一切所須之工序。窗框與牆體間縫隙採用預拌維修沙漿(需符合技術規範)填塞，於窗框四周塗上水泥基彈性防水漿(需符合技術規範)2層。固定每套鋁窗之鉛水鐵碼，數量不小於12個。門窗顏色、鎖及拉手等一切材料需經本局批准； c)窗花使用如圖則所要求材料焊制或裝嵌。
28 | 按圖(J1)供應及更換鋁窗及窗花。 | 單 | 160
29 | 按圖(J2)供應及更換鋁窗及窗花。 | 單 | 49
30 | 按圖(J3)供應及更換鋁窗及窗花。 | 單 | 25
31 | 按圖(J4)供應及更換鋁窗及窗花。 | 單 | 4
32 | 維修露台鋁趟門： a)維修露台鋁趟門，包括提供欠缺之部件及修復曾被改裝之部份，以及更換損毀之構件、五金配件等，和一切所需之材料及工序； b)更換破爛玻璃，款式同原有相同； c)更新所有趟門轆，包括一切相關的工序； f)更新所有卡槽密封毛條； g)整體重新唧膠，包括鋁材與玻璃、鋁材與鋁材、鋁材與飾面接觸面，灌注不小於闊度8mm之玻璃膠。 | 單 | 3
33 | 更換單位露台4趟鋁門： 1.拆除原有之露台鋁趟門及門框； 2.供應及安裝單位露台鋁門及門框(參考尺寸3.2mx2.2m)，鋁門材使用A80型號，顏色及式樣與原有露台鋁趟門相同或按房屋局要求，包括一切所需之五金配件、飾面收口，以及一切所需的相關的工序。 | 單 | 62
34 | 按照圖則供應及安裝不鏽鋼雙竹晾衣架一對，包括拆除原有之晾衣架及修復飾面。 | 單 | 62
35 | 按照圖則供應及安裝不鏽鋼單竹晾衣架一對，包括拆除原有之晾衣架及修復飾面。 | 單 | 23
36 | 按照圖則新造管道維修口： a)供應及安裝不鏽鋼管道維修口，材料標號不低於#304，修改原有被影響之設施； b)磚牆開鑿及泥水油漆收口。 | 單 | 110
37 | 按圖(G1)供應及安裝不鏽鋼攬閘： 根據圖示之款式、材料(標號不低於#304)、尺寸，供應及安裝不鏽鋼閘門，包括一切所需之五金配件、拆除舊鐵閘、修改原有被影響之設施、飾面收口，以及相關的工序。 | 單 | 9
38 | 按圖(G2)供應及安裝不鏽鋼攬閘： 根據圖示之款式、材料(標號不低於#304)、尺寸，供應及安裝不鏽鋼閘門，包括一切所需之五金配件、拆除舊鐵閘、修改原有被影響之設施、飾面收口，以及相關的工序。 | 單 | 18
39 | 按照圖則供應及安裝不鏽鋼趟閘： 根據圖示之款式、材料(標號不低於#304)、尺寸，供應及安裝不鏽鋼閘門，包括一切所需之五金配件、拆除舊鐵閘、修改原有被影響之設施、飾面收口，以及相關的工序。 | 單 | 19
40 | 按照圖則供應及安裝不鏽鋼掩閘，要求同項目41維修內容相同。 | 單 | 43
41 | 更換單位大門及門框： 供應及安裝單位實芯大門，並且需符合CRF60之耐火等級，木門飾面使用紅櫸夾板，需以不小於8mm厚紅櫸實木線收邊及貼上防火膠條。門框使用截面不小於5cmX13cm之紅櫸實木框，需以1cmX5cm紅櫸實木線為門框線，包括拆除原有之木門連框，以及油漆、安裝門鉸、門鎖、防盜鏈、防盜眼、不鏽鋼門吸及門抽等五金配件，和一切所需之工序。 | 單 | 62
42 | 更換單位房間木門及門框： 供應及安裝單位房間木門，門厚4cm，木門飾面使用4mm厚紅櫸夾板，需以不小於8mm厚紅櫸實木線收邊。門框使用截面不小於5cmX10cm之紅櫸實木框，需以1cmX5cm紅櫸實木線為門框線，包括拆除原有之木門連框，以及油漆、安裝門鉸、門鎖、防盜鏈、防盜眼、不鏽鋼門吸等五金配件，和一切所需之工序。 | 單 | 125
43 | 更換單位廚房木門及門框： 供應及安裝單位實芯大門，並且需符合CRF60之耐火等級，木門飾面使用絨面紅櫸木紋膠板，需以不小於8mm厚紅櫸實木線收邊及貼上防火膠條。門框使用截面不小於5cmX10cm之紅櫸實木框，需以1cmX5cm紅櫸實木線為門框收口線，包括拆除原有之木門連框，以及油漆、安裝不鏽鋼彈弓門鉸、門鎖、不鏽鋼門吸等五金配件，和一切所需之工序。 | 單 | 62
44 | 更換單位廁所木門及門框： 供應及安裝單位廁所木門，門厚4cm，木門飾面使用絨面紅櫸木紋膠板，需以不小於8mm厚紅櫸實木線收邊，並配置35cmX25cm櫸木氣格。門框使用截面不小於5cmX10cm之紅櫸實木框，需以1cmX5cm紅櫸實木線為門框收口線，包括清除原有之木門連框，以及油漆、泥水收口、安裝門鉸、門鎖、不鏽鋼門吸等五金配件，和一切所需之工序。 | 單 | 72
項目44至45為供應及安裝樓層CCL箱、電錶箱、單位配電箱之間的單相供電電纜，須符合電力公司安裝單相電錶規例之要求，及按照具體施工進度，與電力公司協調解鎖及上鎖之安排。(需符合技術規範)
45 | J1VV-R3G10(電錶至單位配電箱電纜)。 | 單 | 52
46 | J1VV-R3G16(電錶至單位配電箱電纜)。 | 單 | 10
項目46至52為供應及安裝住宅配電箱，包括電源接線、DIN路軌、電線接駁座、水線、索咀、膠喉、杯梳、安裝制箱元件、修復飾面、銅巴等制箱應有之附件及電器配件，打鑿及修復飾面等工序。(需符合技術規範)
47 | 16位配電箱。 | 單 | 52
48 | 24位配電箱。 | 單 | 10
49 | 10A MCB (制箱元件)。 | 單 | 62
50 | 16A MCB (制箱元件)。 | 單 | 694
51 | 20A MCB (制箱元件)。 | 單 | 134
52 | 40A 300mA 漏電斷路器 (制箱元件)。 | 單 | 52
53 | 63A 300mA 漏電斷路器 (制箱元件)。 | 單 | 10
項目53至56為供應及安裝供電設備，包括拆除原有設施，應優先考慮利用現有喉管及按現有管線路徑安裝新電線。如現有喉管等已出現損壞或無法安裝，則需按照圖則由制箱至供電點間之暗藏膠喉VD20、V3x2.5電源線、底盒、過路盒及一切所需配件等，打鑿及修復飾面等工序。倘未能按照上述方式進行安裝，在獲得房屋局批准後方可以明裝方式進行安裝，明裝時應以垂直或水平方向伸延，平貼牆、柱、間壁等表面，包括一切所需物料、工序及配件。(需符合技術規範)
54 | 13A插座。 | 單 | 1035
55 | 13A插座帶開關及指示燈(獨立線路)。 | 單 | 197
56 | 13A防水插座(IP66)。 | 單 | 72
57 | 25A防水曲架掣。 | 單 | 134
項目57、58為供應及安裝燈具，包括拆除原有設施，應優先考慮沿用現有線路及底盒，包括所需材料修復飾面、底盒、螺絲孔等簡易修復工作。倘現有線路、底盒及過路盒等無法沿用，則需包括由燈掣引出暗裝線路、VD20膠喉、V3x1.5電源線、所需底盒、過路盒、樓板開孔，及一切所需配件等，以及打鑿及修復飾面等工序。倘未能按照上述方式進行安裝，在獲得房屋局批准後方可以明裝方式進行安裝，包括由燈掣引出明裝3G1.5線路、所需底盒、修復飾面、固定線碼、索咀、過路盒及一切所需配件等，線碼距離不超出200mm。明裝時應以垂直或水平方向伸延，平貼牆、柱、間壁等表面。(需符合技術規範)
58 | E27燈座。 | 單 | 345
59 | 防水燈具：(光源：E27接口，外形大小：250mmx125mmx115mm，最大功率：100W)。 | 單 | 85
項目59、60為供應及安裝發光源。(需符合技術規範)
60 | E27 13W LED燈，1500流明，OSRAM超廣角型或同等。 | 單 | 86
61 | E27 9W LED燈，800流明，OSRAM超廣角型或同等。 | 單 | 259
項目61至63為供應及安裝燈掣或面板，應優先考慮沿用現有線路及底盒，包括修復底盒螺絲孔、修復飾面等簡易修復工作。倘現有線路及底盒無法沿用，則需按照圖則由制箱至燈掣間之暗藏膠喉VD20、V3x1.5電源線、底盒、過路盒及一切所需配件等，打鑿及修復飾面等工序。倘未能按照上述方式進行安裝，則需按照圖則由制箱至燈掣間之明裝3G1.5線路、所需底盒、修復飾面、固定線碼、索咀、過路盒及一切所需配件等，線碼距離不超出200mm。(需符合技術規範)
62 | 單位燈掣。 | 單 | 174
63 | 孖位燈掣。 | 單 | 108
64 | 三位燈掣。 | 單 | 55
項目64至65為供應及安裝以下設備，應優先考慮沿用現有線路及底盒，包括更換供電點面蓋，修復飾面、底盒、螺絲孔等簡易修復工作。倘現有線路、底盒及過路盒等無法沿用，則需包括電源處至設備間之暗藏膠喉VD20、V3x1.5電源線、底盒、過路盒及一切所需配件等，打鑿及修復飾面等工序。倘未能按照上述方式進行安裝，在獲得房屋局批准後方可以明裝方式進行安裝，包括由電源處至設備間之明裝3G1.5電源線、供電點面蓋、底盒、修復飾面、固定線碼、索咀、過路盒及一切所需配件等，線碼距離不超出200mm。(需符合技術規範)
65 | 4吋抽氣扇。 | 單 | 72
66 | 門鈴及按掣。 | 單 | 62
67 | 供應及更換TV面板，應優先考慮沿用現有線路及底盒，包括修復飾面、底盒、螺絲孔等簡易修復工作。倘現有線路及底盒未能沿用，則需包括膠喉VD20、天線訊號線、所需底盒、過路盒及一切所需配件等，打鑿及修復飾面等工序。倘未能按照上述方式進行安裝，在獲得房屋局批准後方可以明裝方式進行安裝，包括明裝天線訊號線、所需底盒、修復飾面、固定線碼、索咀、過路盒及一切所需配件等，線碼距離不超出200mm。完成後進行簡單訊號測試，記錄交予房屋局。 | 單 | 62
68 | 供應及更換電話插座，應優先考慮沿用現有線路及底盒，包括修復飾面、底盒、螺絲孔等簡易修復工作。倘現有線路及底盒未能沿用，則需包括單位內暗裝8芯線材，膠喉VD20、天線訊號線、所需底盒、過路盒及一切所需配件等，打鑿及修復飾面等工序，屋外接駁至樓層分線箱及一切所需配件。倘未能按照上述方式進行安裝，在獲得房屋局批准後方可以明裝方式進行安裝，包括單位內明裝8芯線材、所需底盒、修復飾面、固定線碼、索咀、過路盒及一切所需配件等，線碼距離不超出200mm，屋外接駁至樓層分線箱及一切所需配件。 | 單 | 62
69 | 供應及安裝住宅對講機，有關型號及款式須與現場型號相符，包括接駁線路及進行測試。 | 單 | 17
總合計： (澳門元)

## Lista de preços unitários
Obra de renovação de fracções de habitação social no ano de 2021 (02)
Lista de preços unitários
N.º de ordem | Conteúdo da reparação | Unidade | Quantidade | Preço unitário (MOP) | Montante (MOP)
De acordo com a tabela dos itens de trabalhos relativos às obras de reparação de fracções, plantas, especificações técnicas e memória descritiva anexadas, é o seguinte o conteúdo da execução da obra, incluindo o fornecimento dos respectivos materiais, equipamentos, trabalhos de instalação e limpeza, devendo os processos de construção, técnicas e respectivos materiais e acessórios, adoptados para a execução da obra, estar em conformidade com a respectiva legislação e normas em vigor em Macau.
1 | O empreiteiro é responsável pela aquisição dos devidos seguros, incluindo o seguro contra terceiros e o seguro de trabalho. É da responsabilidade do empreiteiro o pagamento de todos os respectivos impostos, taxas de licenças concepção e patentes. O empreiteiro deve proteger as instalações afectadas pela área da execução de obras, caso seja necessário, deve demolir temporariamente os equipamentos e instalações existentes e instalar novamente antes da conclusão das obras, bem como manter limpa a área pública e proceder todos os dias a limpeza das poeiras e resíduos causados pela execução das obras antes da conclusão das obras. O empreiteiro deve fornecer todos os andaimes, plataformas de trabalho, todas as medidas de protecção, demolições temporárias e reinstalações necessárias. Demolir ou remover todos os componentes e objectos inadequados ou obstrutivos dentro da área da execução de obras, incluindo abrir a superfície do betão ou do tijolo da pavimentação e paredes dentro da área da execução de obras, abrir todos furos necessários para as obras de abertura. Caso seja necessário, de acordo com as indicações do Instituto de Habitação (IH), deverá demolir ou remover os objectos, bem como proteger e selar devidamente os mesmos, e transportar para o local indicado pelo IH para o armazenamento e reinstalar os referidos objectos após a conclusão das obras em conformidade com as indicações do IH. Os resíduos de materiais de construção devem ser transportados a aterro legal para resíduos, de acordo com o Regulamento Administrativo n.º 22/2020 (Regime de gestão de resíduos de materiais de construção), bem como todas as despesas necessárias. O empreiteiro deve examinar os interruptores das habitações antes de iniciar a execução das obras, bem como proceder o registo e o relatório sobre as respectivas funções, caso verifique anormalidade, é necessário de informar o IH. | item | 1
2 | Limpeza e remoção de objectos: a) Remover os artigos de culto e papéis colados nas portas; b) Remover todo o mobiliário e objectos, incluindo os armários de parede e outros equipamentos adicionados posteriormente; c) Remover os equipamentos adicionados posteriormente e existentes na fracção: esquentadores, exautores, equipamentos decorativos de iluminação; d) Remover os suportes para vasos, estendais, guardas e gaiolas das varandas, suportes e aparelhos de ar-condicionado e aparelhos de ar condicionado, remover os parafusos de ancoragem, reparar o revestimento danificado e aplicar às fissuras material transparente e impermeável para parede exterior (em conformidades com as especificações técnicas), no sentido de evitar infiltrações, incluindo a montagem de plataforma de trabalho; e) Todos os artigos devem ser transportados para os locais indicados pelo IH; f) Limpar profundamente as janelas e portas de alumínio antigas; g) Limpar a fracção inteira. | item | 62
3 | Reparação de varanda: a) Reparar os azulejos de revestimento das varandas, com aplicação dos modelos dos materiais iguais aos originais. b) Repara e pintar as portas de ferro e guardas. | item | 62
4 | Renovação e reparação das placas de identificação de portas e caixas de correio: a) Renovar ou fazer novas as placas de portas, devendo o modelo ser igual ao original; b) Reparar as caixas de correio, fornecer e substituir as fechaduras das mesmas, sendo necessário fornecer 2 chaves. | item | 62
5 | Reparação do sistema de drenagem de água e fumaça: a) Reparar ou substituir sistema de drenagem de água do interior da fracção, proceder os trabalhos de limpeza e entupimento do sistema de drenagem de água; b) Fornecer e instalar todos os ralos de separador, incluindo tampas de ralo de aço inoxidável desmontáveis; c) Renovar os canos a vista dos lava-loiças de 38mm PVC de diâmetro existentes, deve dispor de acesso de limpeza em cada locais curvas, incluindo abrir a parede de tijolos do tubo principal e substituir a parte danificada do tubo principal; d) Demolir e encerrar os tubos embutidos existentes dos lava-loiças, bem como abrir a parede de tijolos do tubo principal e todos os materiais e operações necessárias; e) Usar tubo duro dobrável de folha de alumínio espessa para mudar a conduta do tubo de exaustor de fumo afectado, bem como abrir a parede de tijolos do tubo principal e todos os materiais e operações necessárias; f) Instalar uma válvula manual de aço inoxidável de 125 mm diâmetro no tudo exaustor da cozinha; g) Adicionar isolamento de ar de cobre de 32 mm PVC diâmetro no tubo de drenagem de água da máquina de lavar, bem como a ligação do sistema de drenagem existente e todos os materiais e operações necessárias; h) Antes de proceder a reparação do tubo principal, o empreiteiro necessita de coordenar os trabalhos de execução juntamente com os moradores das fracções vizinhas. Após a substituição do cano principal, o empreiteiro deve reparar prioritariamente as paredes de tijolos e os revestimentos dos moradores afectados, sendo necessário efectuar de acordo com o modelo original. | item | 62
6 | Instalação de duche provisória O empreiteiro deve instalar banheira provisórias nas fracções desocupadas para serem usadas temporariamente pelos moradores dos edifícios, incluindo: cortinas, iluminação e todos equipamentos necessários, após a conclusão das obras, é necessário remover, limpar e repor o revestimento igual ao original, todos os materiais e operações necessárias. | item | 6
Os itens 7 a 10 destinam-se a reparação e a pintura das paredes e tecto de renovação das fracções: a) Pintar as paredes e tectos das paredes e tectos das salas de estar e quatros das fracções com tinta da cor creme e com tinta de emulsão da cor branca (em conformidade com as especificações técnicas), bem como reparar e remover a tinta existente e raspagem, aplicar water sealer, proceder ao reboco, polimento, prestar todos os materiais e operações necessárias b) Renovar, reparar e pintar o revestimento das paredes e dos tectos das cozinhas, casas de banho e varandas com os materiais originais.
7 | Reparação e renovação da pintura das paredes e dos tectos nas fracções T01 ou T1. | item | 15
8 | Reparação e renovação da pintura das paredes e dos tectos nas fracções T2. | item | 37
9 | Reparação e renovação da pintura das paredes e dos tectos nas fracções T3. | item | 4
10 | Reparação e renovação da pintura das paredes e dos tectos nas fracções T4. | item | 6
Substituição do revestimento do pavimento nas salas de estar e nos quartos das fracções dos itens 11 a 14 : a) Remover os rodapés e o revestimento do pavimento nas salas de estar/nos quartos das fracções até à superfície do betão original; b) Nivelar com argamassa de cimento de traço 1:3 e após ter solidificado, assentar ladrilhos de pavimento de 0.30m X 0.30m e rodapés de ladrilhos de borda redonda com 0.1m de altura, devendo os ladrilhos ser de tipo homogéneo, não vidrado e com espessura não inferior a 6mm; as portas de entrada da fracção, as portas da casa de banho, da cozinha devem utilizar mármore negro galaxy de 2 cm de espessura, e rodapés com revestimento igual ao do pavimento, para acabamento. É necessário proceder à instalação, no interior das portas de correr de alumínio, dos rodapés com revestimento de ladrilho, de largura não inferior a 5 cm e com a mesma altura da caixilharia de alumínio situada na base da porta de correr, ao acabamento com pasta de cimento e a todas as operações necessárias, sendo os materiais aplicados após a autorização do IH.
11 | Substituição do revestimento do pavimento nas salas de estar e nos quartos das fracções T0 ou T1. | item | 15
12 | Substituição do revestimento do pavimento nas salas de estar e nos quartos das fracções T2. | item | 37
13 | Substituição do revestimento do pavimento nas salas de estar e nos quartos das fracções T3. | item | 4
14 | Substituição do revestimento do pavimento nas salas de estar e nos quartos das fracções T4. | item | 6
Os itens 15 a 18 destinam-se à renovação das casas de banhos e dos artigos sanitários constantes dos desenhos, incluindo a renovação dos ladrilhos e dos artigos sanitários brancos, bem como a construção dos duches, devendo todos os materiais ser utilizados após autorização do IH: a) Remover os artigos sanitários e equipamentos de abastecimento e drenagem de água originais das casas de banhos, bem como os azulejos de revestimento das paredes até à superfície original de tijolo ou de betão; b) Assentar, de acordo com os desenhos e as especificações técnicas, duches, usando argamassa pronta para reboco para criar um declive, aplicando material impermeável de cimento elástico com espessura de 2mm na superfície do pavimento, nos rodapés de parede de 0.2 m e nas paredes circundantes do duche até 2m, fornecer e assentar os ladrilhos de revestimento das paredes e do pavimento; c) Fornecer e substituir sanitas com autoclismo separado (em conformidade com as Especificações Técnicas) e lavatórios (em conformidade com as Especificações Técnicas), incluindo a instalação de sifões hidráulicos de cobre para drenagem de água no pavimento; d) Fornecer e instalar suportes de papel higiénico de porcelana nas paredes; e) Fornecer e instalar varões de aço inoxidável com 25mm de diâmetro para suporte da cortina de duche e das respectivas cortinas. Caso se trate de varão curvo, é necessário soldar com chapa de aço inoxidável de 3mm de espessura e fixar com parafusos de ancoragem de aço inoxidável.
15 | Renovar casas de banho e artigos sanitários, nas casas de banho, em conformidade com o desenho (C1). | item | 4
16 | Renovar casas de banho e artigos sanitários, nas casas de banho, em conformidade com o desenho (C2). | item | 44
17 | Renovar casas de banho e artigos sanitários, nas casas de banho, em conformidade com o desenho (C3). | item | 11
18 | Renovar casas de banho e artigos sanitários, nas casas de banho, em conformidade com o desenho (C4). | item | 13
19 | Substituir o sistema de abastecimento de água das fracções gerais com tubos de cobre de diâmetro interno de 20mm (todos os materiais devem satisfazer as Especificações Técnicas): a) Fornecer e instalar, à vista, tubos de cobre de água fria e quente com revestimento plástico desde os contadores até ao interior das fracções; b) Fornecer tubos de cobre visíveis de água fria e quente de 20mm de diâmetro interno com revestimento plástico para a instalação de tubos de abastecimento de água normal entre os contadores e os equipamentos de cozinha e de casa de banho c) Ligar os tubos às torneiras e válvulas, entre outros equipamentos, usando roscas de cobre e as respectivas técnicas; d) Fornecer e instalar as válvulas atrás dos contadores; e) Fornecer e instalar as válvulas gerais do interior das fracções (usar as válvulas esféricas, cujo modelo deve estar em conformidade com o fornecido pelo IH ou cujo uso deve ser autorizado pelo mesmo); f) Fornecer e instalar válvulas esféricas dos tubos de abastecimento de água para os autoclismos das sanitas; g) Fornecer e instalar válvulas esféricas de abastecimento de água fria e quente no fundo dos lavatórios; h) Remover os tubos sem utilidade, do sistema original de abastecimento de água, à vista nas paredes; i) Fixar as abraçadeiras dos tubos à vista com uma distância não superior a 1m, devendo as abraçadeiras e os parafusos que fixam as mesmas ser de cobre ou de aço inoxidável; j) Fornecer e instalar torneiras misturadoras de água fria e quente para os lava-loiças, lavatórios e chuveiros; k) Fornecer e instalar torneiras das máquinas de lavar roupa; l) Reservar espaço para os esquentadores e encerrar com tampões de 20mm m) O percurso da instalação dos tubos de água deve ser autorizado pelo IH. | item | 52
20 | Substituir o sistema de abastecimento de água das fracções em duplex com tubos de cobre de diâmetro interno de 20mm: (todos os materiais devem satisfazer as Especificações Técnicas) a) Solicitar o conteúdo da reparação igual ao do item 19; b) Caso os tubos de água penetrem o pavimento, devem ser revestidos com mangas. | item | 10
21 | Renovação dos ladrilhos das cozinhas e das bancadas: a) Remover o revestimento original das paredes e do pavimento das cozinhas até à superfície do betão ou de tijolo; b) Executar o reboco com argamassa de cimento de traço 1:3, assentando azulejos cerâmicos vidrados brancos de 0.2mX0.2mX7mm, e ladrilhos de 0.20mX0.20m, devendo os materiais dos ladrilhos ser de tipo homogéneo sem vidrado e com espessura não inferior a 6mm,sendo os materiais utilizados após autorização do IH; c) Demolir as bancadas originais; d) Reconstruir bancadas de betão armado, fornecer e instalar o revestimento de ladrilhos nas bancadas dos lava-loiças de aço inoxidável com abas (comprimento 914mmX largura 457mmX altura 180mmX espessura 0.8mm), incluindo todos os materiais e operações necessárias, estando os materiais sujeitos à autorização do IH; e) Colocar lancis à volta da bancada, com uma barra quadrada de 10mmX10mm, com 1mm de espessura, com soldadura de uma chapa de aço inoxidável de 1 mm de espessura e 50mm de largura, para evitar a saída de água. | item | 62
22 | Reparação e melhoria das escadas de ferro situadas nas fracções em duplex: a) Reparar e pintar as escadas de ferro existentes nas fracções em duplex; b) Substituir corrimão plástico das escadas de ferro, incluindo o corrimão plástico das guardas de ferro no topo das escadas; c)Fornecer as placas de madeira de qualidade de baixo carbono, de 2 cm de espessura, para serem instaladas com parafusos de aço inoxidável nos degraus das escadas; d) Instalar, na parte de trás da escada, barra quadrada de 1 polegada e contraplacado de 10 mm de espessura, colar uma placa plástica, bem como aplicar tintas de látex, incluindo todos os acessórios e operações de pintura necessárias. | item | 10
23 | Reparação dos componentes de betão (em conformidade com as Especificações Técnicas): a) Reparação dos componentes de betão, incluindo demolir e remover o betão original e a ferrugem da superfície das barras de aço; b) Aplicar adesivo de reparação de betão e inibidor de ferrugem ou os materiais autorizados pelo IH na superfície do betão e das barras de aço (em conformidade com as Especificações Técnicas); c) Reparar com argamassa de cimento de traço 1: 2. | m2 | 22
Itens 24 a 27 destinam-se ao fornecimento e à instalação das grades das janelas, bem como à substituição dos acessórios das janelas de alumínio em conformidade com os desenhos: a) Reparar as janelas, fornecer as peças em falta e reparar as partes que tenham sido modificadas, bem como substituir os componentes danificados e os acessórios de ferraria danificados, incluindo todos os materiais e operações necessárias; b) Substituir os vidros danificados, devendo o modelo ser igual ao original; c) Reparar o betão na orla das janelas, incluindo o revestimento; d) Fornecer e instalar as grades de aço inoxidável em conformidade com os desenhos; e) Renovar todas as dobradiças, fechaduras e pegas de janelas f) Renovar todas as bordas impermeáveis de borracha das molduras e das caixilharias das janelas, devendo as mesmas ter a forma de barras de borracha semicircular e de material termoplástico de melhor qualidade, devendo a junção das referidas barras de borracha ser efectuada através de meios termoplásticos; g) Aplicar, integralmente, a nova cola para vidros, de largura não inferir a 8 mm, entre o alumínio e o vidro, entre os alumínios, entre o alumínio e as superfícies de revestimento; h) Soldar ou montar as grades com os materiais previstos nos desenhos.
24 | Fornecimento e instalação das grades das janelas e substituição dos acessórios das janelas de alumínio de acordo com o desenho (J1). | item | 3
25 | Fornecimento e instalação das grades das janelas e substituição dos acessórios das janelas de alumínio de acordo com o desenho (J2). | item | 3
26 | Fornecimento e instalação das grades das janelas e substituição dos acessórios das janelas de alumínio de acordo com o desenho (J3). | item | 3
27 | Fornecimento e instalação das grades das janelas e substituição dos acessórios das janelas de alumínio de acordo com o desenho (J4). | item | 3
Itens 28 a 31 destinados ao fornecimento e à substituição das janelas de alumínio e grades: a) Demolir as janelas originais; b) Fornecer e instalar janelas de alumínio de acordo com as desenhos, devendo as janelas estar em conformidade com o modelo A50 ou superior, equipadas com vidro de 6mm de espessura, incluindo a montagem de andaimes e todas as instalações de protecção, acabamento com pasta de cimento, bem como todas as operações necessárias. Preencher os espaços entre as caixilharias das janelas e as paredes com argamassa pronta para reparação (em conformidade com as Especificações Técnicas), aplicar duas camadas de argamassa de cimento impermeável e elástico (em conformidade com as Especificações Técnicas) em todo o perímetro das janelas. O número total das cantoneiras de ferro galvanizadas para cada conjunto de janelas de alumínio não pode ser inferior a 12. Todos os materiais, incluindo as cores, as fechaduras e pegas de porta e de janela, estão sujeitos à autorização do IH; c) Soldar ou montar as grades com os materiais previstos nos desenhos.
28 | Fornecimento e substituição das janelas de alumínio e grades das janelas de acordo com o desenho (J1). | item | 160
29 | Fornecimento e substituição das janelas de alumínio e grades das janelas de acordo com o desenho (J2). | item | 49
30 | Fornecimento e substituição das janelas de alumínio e grades das janelas de acordo com o desenho (J3). | item | 25
31 | Fornecimento e substituição das janelas de alumínio e grades das janelas de acordo com o desenho (J4). | item | 4
32 | Reparação das portas de correr de alumínio da varanda: a) Reparar portas de correr de alumínio da varanda, fornecer as peças em falta e reparar as partes que tenham sido modificadas, bem como substituir os componentes danificados e os acessórios de ferraria danificados, incluindo todos os materiais e operações necessárias; b)Substituir os vidros danificados, devendo o modelo ser igual ao original; c)Renovar todas as rodas para portas de correr, incluindo todas as respectivas operações; f)Renovar todas as fitas escovas de enchimento da ranhura de encaixe; g)Aplicar, integralmente, a nova cola para vidros, de largura não inferir a 8 mm, entre o alumínio e o vidro, entre os alumínios, entre o alumínio e as superfícies de revestimento. | item | 3
33 | Substituição das 4 portas de correr de alumínio da varanda da fracção: 1.Demolir as originais portas de alumínio e respectivos aros da porta das varandas; 2.Fornecer e instalar portas de alumínio e respectivos aros de porta (tendo como referência o tamanho 3.2mx2.2m) na varanda da fracção, devendo os materiais de alumínio estar em conformidade com o modelo A80; as cores e modelos das portas devem ser iguais às originais portas de correr de alumínio da varanda ou estar em conformidade com os requisitos do IH, incluindo todos os acessórios de ferraria e acabamentos de revestimento, bem como as respectivas operações necessárias. | item | 62
34 | Fornecimento e instalação de um par de suportes de aço inoxidável para colocação de dois canos para estendal, de acordo com o desenho, incluindo remoção de estendal original e reparação do revestimento. | item | 62
35 | Fornecimento e instalação de um par de suportes de aço inoxidável para colocação de um cano para estendal, de acordo com o desenho, incluindo remoção de estendal original e reparação do revestimento. | item | 23
36 | Construir novo maintenance opening para fins de reparação de tubos, de acordo com o desenho: a) Fornecer e instalar maintenance opening de aço inoxidável para fins de reparação de tubos, não devendo o número de referência do material ser inferior a #304; reparar instalações originais afectadas; b) Abrir orifícios nas paredes de tijolo e efectuar acabamento com pasta de cimento e pintura. | item | 110
37 | Fornecimento e instalação de portão de correr de aço inoxidável com duas folhas em conformidade com o desenho (G1): Fornecer e instalar portão de aço inoxidável, em conformidade com o modelo, material (número de referência não inferior a 304#) e tamanho apresentados no desenho, incluindo todos os acessórios de ferraria necessários, bem como demolir o portão de ferro original, reparar os equipamentos originais afectados, efectuar o acabamento do revestimento e as respectivas operações. | item | 9
38 | Fornecimento e instalação de portão de correr de aço inoxidável com duas folhas em conformidade com o desenho (G2): Fornecer e instalar portão de aço inoxidável, em conformidade com o modelo, material (número de referência não inferior a 304#) e tamanho apresentados no desenho, incluindo todos os acessórios de ferraria necessários, bem como demolir o portão de ferro original, reparar os equipamentos originais afectados, efectuar o acabamento do revestimento e as respectivas operações. | item | 18
39 | Fornecimento e instalação de portão de correr de aço inoxidável em conformidade com o desenho: Fornecer e instalar portão de aço inoxidável, em conformidade com o modelo, material (número de referência não inferior a 304#) e tamanho apresentados no desenho, incluindo todos os acessórios de ferraria necessários, bem como demolir o portão de ferro original, reparar os equipamentos originais afectados, efectuar o acabamento do revestimento e as respectivas operações. | item | 19
40 | Fornecimento e instalação de portão de abrir de aço inoxidável de acordo com o desenho, e com o conteúdo de reparação igual ao do item 41. | item | 43
41 | Substituição das portas de entrada das fracções e respectivos aros da porta: Fornecer e instalar as portas de entrada de madeira maciça das fracções em conformidade com a classe de resistência ao fogo CRF60, proceder ao revestimento das portas com um contraplacado de cor de madeira de faia vermelha, rematar a moldura das portas com madeira maciça de faia vermelha não inferior a 8mm de espessura e colar fitas à prova de fogo. Os aros devem ser de madeira maciça de faia vermelha cuja secção transversal não deve ser inferior a 5cmX13cm, o remate dos aros deve ser de madeira maciça de faia vermelha de 1cm x 5cm, incluindo a remoção das originais portas de madeira e respectivos aros, a pintura, a instalação de dobradiças, de fechaduras, correntes de segurança, óculos de porta, batentes e puxadores de aço inoxidável, os demais acessórios de ferraria, e todas as operações necessárias. | item | 62
42 | Substituição das portas de madeira dos quartos das fracções e respectivos aros da porta: Fornecer e instalar as portas de madeira dos quartos das fracções, com espessura de 4 cm, proceder ao revestimento das portas com um contraplacado de cor de madeira de faia vermelha (紅櫸夾板) de 4mm de espessura, rematar a moldura das portas com madeira maciça de faia vermelha não inferior a 8mm de espessura. Os aros devem ser de madeira maciça de faia vermelha cuja secção transversal não deve ser inferior a 5cmX10cm, o remate dos aros deve ser de madeira maciça de faia vermelha de 1cm x 5cm, incluindo a remoção das originais portas de madeira e respectivos aros, a pintura, a instalação de dobradiças, de fechaduras, correntes de segurança, óculos de porta, batentes de aço inoxidável, os demais acessórios de ferraria, e todas as operações necessárias. | item | 125
43 | Substituição das portas de madeira e dos aros das cozinhas das fracções: fornecer e instalar portas maciças das fracções em conformidade com a classe de resistência ao fogo CRF60, proceder ao revestimento das portas com uma placa de plástico de madeira de faia vermelha, rematar a moldura das portas com madeira sólida da cor de faia vermelha não inferior a 8mm de espessura e colar fitas à prova de fogo. Os aros devem ser de madeira sólida da cor de faia vermelha cuja medida não deve ser inferior a 5cm x 10cm, o remate dos aros deve ser de madeira sólida da cor de faia vermelha de 1cm x 5cm, incluindo a remoção das portas e dos aros originais, a pintura, a instalação de dobradiças de aço com mola, de fechaduras, de batentes, os demais acessórios de ferraria e todas as operações necessárias. | item | 62
44 | Substituição das portas de madeira e dos aros das casas-de-banho das fracções: Fornecer e instalar portas de madeira nas casas-de-banho com uma espessura de 4cm, proceder ao revestimento das portas com uma placa de plástico de madeira de faia vermelha, rematar a moldura das portas com madeira sólida da cor de faia vermelha não inferior a 8mm de espessura, reservando um espaço de 35cm x 25cm para a ventilação da cor de madeira de faia. Os aros devem ser de madeira sólida da cor de faia vermelha cuja medida não deve ser inferior a 5cm x 10cm, o remate dos aros deve ser de madeira sólida da cor de faia vermelha de 1cm x 5cm, incluindo a remoção das portas e dos aros originais, a pintura, o acabamento com pasta de cimento, a instalação de dobradiças de aço, de fechaduras, de batentes, os demais acessórios de ferraria e todas as operações necessárias. | item | 72
Os itens 44 a 45 destinam-se a fornecer e a instalar os fios eléctricos de energia eléctrica monofásica entre as caixas de CCL dos andares, os contadores de electricidade e as caixas de distribuição de electricidade da fracção, devendo satisfazer os requisitos da CEM em relação à instalação de contadores de electricidade, e de acordo com a situação concreta da execução das obras, a operação de desbloqueio e de bloqueio será coordenada com a CEM. (É necessário estar em conformidade com as normas técnicas)
45 | J1VV-R3G10 (Fios eléctricos de energia eléctrica monofásica dos contadores de electricidade). | item | 52
46 | J1VV-R3G16 (Fios eléctricos de energia eléctrica monofásica dos contadores de electricidade). | item | 10
Os itens 46 a 52 destinam-se a fornecer e a instalar as caixas de distribuição de electricidade, incluindo fios de ligação de alimentação eléctrica, trilhos deslizantes DIN, bases de conexão eléctrica, fios neutros, adaptadores, tubos plásticos, acessórios para a instalação das caixas, reparação dos revestimentos, suporte de cobre, acessórios eléctricos, bem como o cinzelamento e a reparação dos revestimentos. (É necessário estar em conformidade com as normas técnicas)
47 | 16 caixas eléctricas. | item | 52
48 | 24 caixas eléctricas. | item | 10
49 | 10A MCB (componentes da caixa). | item | 62
50 | 16A MCB (componentes da caixa). | item | 694
51 | 20A MCB (componentes da caixa). | item | 134
52 | 40A 300mA disjuntores (componentes da caixa). | item | 52
53 | 63A 300mA disjuntores (componentes da caixa). | item | 10
Os itens 53 a 56 destinam-se a fornecer e a instalar equipamentos de fornecimento de electricidade, incluindo remover os equipamentos originais, deve-se considerar a utilização dos cabos já existentes e aquando da instalação dos novos fios deve ser realizada segundo o circuito dos cabos existentes. Se os cabos existentes já estiverem danificados ou a instalação destes for impossível, é necessário operar de acordo com o projecto, desde a instalação das caixas até ao fornecimento de electricidade, proceder-se à instalação embutida de tubos de borracha VD20, fios eléctricos V3 x 2.5, caixas de chão, caixas de passagem e todos os acessórios necessários, bem como o cinzelamento e a reparação dos revestimentos. Caso não seja possível realizar a instalação de acordo com o método supracitado, apenas é permitida fazer a instalação em saliência após a aprovação do IH, esta deve ser verticalmente ou horizontalmente, colada às superfícies, como paredes, muros, compartimentos, etc., incluindo todos os materiais, operações e acessórios indispensáveis. (É necessário estar em conformidade com as normas técnicas)
54 | Tomada 13A. | item | 1035
55 | Tomada 13A com interruptor e luzes indicadoras (circuito isolado). | item | 197
56 | Tomada 13A impermeável (IP66). | item | 72
57 | Cooker switch impermeável 25A. | item | 134
Os itens 57, 58 destinam-se a fornecer e a instalar artigos de iluminação, incluindo remover os equipamentos originais, deve-se considerar a utilização dos circuitos e das caixas de chão existentes, incluindo os materiais necessários para a reparação dos revestimentos, das caixas de chão, dos orifícios dos parafusos, etc. Caso os circuitos, as caixas de chão e as caixas de passagem não possam ser utilizadas, é necessário conduzir o circuito oculto pelo interruptor de luz, tubos de borracha VD20, fios eléctricos V3x1.5, caixas de chão, caixas de passagem, perfuração das lajes necessárias, bem como todos os acessórios indispensáveis, as operações de cinzelamento e a reparação dos revestimentos. Caso não seja possível realizar a instalação de acordo com o método supracitado, apenas é permitida fazer a instalação em saliência após a aprovação do IH, incluindo conduzir o circuito 3G1.5 pelo interruptor de luz, as caixas de chão necessárias, a reparação dos revestimentos, a fixação das abraçadeiras com prego, dos adaptadores, das caixas de passagem e todos os acessórios indispensáveis, não devendo a distância entre as abraçadeiras com prego ultrapassar 200mm. A instalação à vista deve ser realizada verticalmente ou horizontalmente, colada às paredes, muros, compartimentos, etc. (É necessário estar em conformidade com as normas técnicas)
58 | Casquilho E27. | item | 345
59 | Acessórios de luzes impermeáveis: (Fonte de luz: ligação E27, tamanho: 250mm x 125mm x 115mm, potência máxima: 100W). | item | 85
Os itens 59, 60 destinam-se a fornecer e a instalar as fontes de luz. (É necessário estar em conformidade com as normas técnicas)
60 | Luzes led E27, 13W, fluxo luminoso 1500, tipo ultra grande angular OSRAM ou de qualidade equivalente. | item | 86
61 | Luzes led E27, 9W, fluxo luminoso 800, tipo ultra grande angular OSRAM ou de qualidade equivalente. | item | 259
Os itens 61 a 63 destinam-se a fornecer e a instalar interruptores ou painéis de controlo, deve-se considerar a utilização dos circuitos e das caixas de chão existentes, incluindo a reparação dos orifícios dos parafusos, dos revestimentos, etc. Caso os circuitos e as caixas de chão existentes não possam ser utilizadas, é necessário efectuar de acordo com o projecto, utilizar entre as caixas e os interruptores de luz tubos de borracha embutidos VD20, fios eléctricos V3 x 1.5, caixas de chão, caixas de passagem e todos os acessórios indispensáveis, bem como o cinzelamento e a reparação dos revestimentos. Caso não seja possível realizar a instalação de acordo com o método supracitado, é necessário efectuar de acordo com o projecto, instalar à vista entre as caixas até aos interruptores o circuito 3G1.5, as caixas de chão, a reparação dos revestimentos, a fixação das abraçadeiras com prego, dos adaptadores, das caixas de passagem e todos os acessórios indispensáveis, não devendo a distância entre as abraçadeiras com prego ultrapassar 200mm. (É necessário estar em conformidade com as normas técnicas)
62 | Interruptor de luz individual. | item | 174
63 | Interruptor de luz duplo. | item | 108
64 | Interruptor de luz triplo. | item | 55
Os itens 64 a 65 destinam-se a fornecer e a instalar os seguintes equipamentos, deve-se considerar a utilização dos circuitos e das caixas de chão originais, incluindo a substituição da tampa do fornecimento de electricidade, a reparação dos revestimentos, das caixas de chão, dos orifícios dos parafusos, etc. Caso os circuitos, as caixas de chão e as caixas de passagem existentes não possam ser utilizadas, é necessário utilizar entre a fonte de electricidade e os equipamentos os tubos de borracha embutidos VD20, os fios eléctricos V3 x 1.5, incluindo as caixas de chão, as caixas de passagem, todos os acessórios indispensáveis, o cinzelamento e a reparação dos revestimentos, etc. Caso não seja possível realizar a instalação de acordo com o método supracitado, apenas é permitida fazer a instalação em saliência após a aprovação do IH, incluindo a instalação entre a fonte de electricidade e os equipamentos, o fio eléctrico à vista 3G1.5, a tampa do fornecimento de electricidade, as caixas de chão, a reparação dos revestimentos, a fixação das abraçadeiras com prego, dos adaptadores, das caixas de passagem e todos os acessórios necessários, não devendo a distância entre as abraçadeiras com prego ultrapassar 200mm. (É necessário estar em conformidade com as normas técnicas)
65 | Exaustor de 4 polegadas. | item | 72
66 | Campainha e interruptor. | item | 62
67 | Fornecer e substituir o painel de TV, deve-se considerar a utilização dos circuitos e das caixas de chão originais, incluindo a reparação dos revestimentos, das caixas de chão, dos orifícios dos parafusos, etc. Caso os circuitos e as caixas de chão existentes não possam ser utilizadas, é necessário incluir o tubo de borracha VD20, o cabo de antena, as caixas de chão, as caixas de passagem e todos os acessórios indispensáveis, bem como o cinzelamento e a reparação dos revestimentos. Caso não seja possível realizar a instalação de acordo com o método supracitado, apenas é permitida fazer a instalação em saliência após a aprovação do IH, incluindo a instalação à vista do cabo de antena, das caixas de chão necessárias, a reparação dos revestimentos, a fixação das abraçadeiras com prego, dos adaptadores, das caixas de passagem e todos os acessórios indispensáveis, não devendo a distância entre as abraçadeiras com prego ultrapassar 200mm. Após a conclusão da instalação deve-se realizar um teste simples de sintonização dos canais da televisão, fazer o registo e entregá-lo ao IH. | item | 62
68 | Fornecer e substituir tomadas de telefone, deve-se considerar a utilização dos circuitos e das caixas de chão originais, incluindo a reparação dos revestimentos, das caixas de chão, dos orifícios dos parafusos, etc. Caso os circuitos e as caixas de chão existentes não possam ser utilizadas, é necessário incluir a ligação do fio de 8 núcleos embutido, o tubo de borracha VD20, o cabo de antena, as caixas de chão, as caixas de passagem, todos os acessórios indispensáveis, o cinzelamento e a reparação dos revestimentos, etc., efectuar a ligação no exterior da fracção à caixa de distribuição dos andares e todos os acessórios necessários. Caso não seja possível realizar a instalação de acordo com o método supracitado, apenas é permitida fazer a instalação em saliência após a aprovação do IH, incluindo a instalação à vista da ligação do fio de 8 núcleos, as caixas de chão necessárias, a reparação dos revestimentos, a fixação das abraçadeiras com prego, dos adaptadores, das caixas de passagem e todos os acessórios indispensáveis, não devendo a distância entre as abraçadeiras com prego ultrapassar 200mm, bem como efectuar a ligação no exterior da fracção à caixa de distribuição dos andares e todos os acessórios indispensáveis. | item | 62
69 | Fornecer e instalar intercomunicadores, cujo modelo tem de ser igual aos existentes no local, incluindo a ligação dos circuitos e a realização de testes. | item | 17
Total: (MOP)