## 單價表-中文
2021年度社會房屋單位翻新工程(03)
單價表
項目編號 | 內容 | 單位 | 數量 | 單價 (澳門元) | 總價 (澳門元)
根據所附之圖則、技術規範及工程說明，執行下列工程內容，包括提供相關之材料、設備、安裝及清理工作，施工所採用之工序、工藝及相關之材料與配件須符合本澳現行的有關規範及條例。
1 | 承建商需負責提供足夠的保險包括合約工程、第三者、勞工保險。承建商需負責所有有關的稅費、牌照費、專利費； 承建商需於單位大門張貼施工通告； 承建商須保持公共地方清潔及須於每天完工前清潔因工程引致之灰塵及廢棄物。 承建商須按照建築廢料等垃圾需按照第22/2020號行政法規《建築廢料管理制度》之規定，送往合法之堆填區處理，包括一切所需費用。 | 單 | 1
一般維修項目（項目2~13），維修內容如下： (註﹕樓齡以房屋局大廈年份對照表為準，單位類型則以房屋局登記為準)
a. 圍護、清潔及拆除物件(所有戶型單位)： –對工程範圍所使用之公共地方及設備作適當保護、清潔及防塵措施； –提供本工程所需的一切棚架、工作平台、吊棚； –清除門口外之祭祀物品及貼紙，並對被烟熏黑範圍翻新油漆； –清除一切傢俬及雜物，包括入牆櫃及後加設備(熱水爐、抽油煙機、裝飾燈具、電器設施、供排水設施及放置於單位外之雜物等)； –拆除廚房內廚櫃，修復櫃背磁磚，材料同原有一樣； –拆除舊住戶後加之騎樓攔河面花籠、外牆花架、冷氣機及晾衣架等設備，並須清除拉爆螺絲及對損壞之飾面作出修補，有裂縫者應再油上外牆透明防水材料(技術規範2.1)作防漏，冷氣機位置的牆或窗要修復同原有一樣，包括工作台之搭建； –維修露台之不锈鋼擋風板(如有)； –所有物件需運往房屋局指定地點安置。
b. 維修單位瓷磚飾面： –以原有之材料維修單位內損壞之瓷磚及紙皮石飾面，包括一切所需之材料及工序。
c. 翻新及維修門牌、信箱及晾衣架： –翻新門牌，式樣同原有一樣； –維修信箱，供應及更換信箱鎖； –維修、油漆或更換原設計之晾衣架。
d. 維修或重新安裝不銹鋼浴簾通及浴簾： –維修或重新安裝直徑25mm不銹鋼浴簾通及浴簾，若曲尺型需以3mm厚不銹鋼底板燒焊並以不銹鋼拉爆固定。
e. 維修供排水系統及潔具(各材料需符合技術規範2.13)： –按原設計提供缺失或修復原有供排水設施； –更換或維修水錶之前後閘制； –對於沒有安裝冷熱水龍頭之星盆、面盆及花灑，均需提供混合龍頭之設備； –單一設備之冷熱水龍頭及開關擰手必須提供及安裝為同一款式； –維修及清潔所有潔具； –清潔或更新紙盅，包括供應軸心； –更換廁板，維修或更換所有潔具之供/排水配件； –修理或更換水龍頭、花灑、隔氣、閘制、供水管(不包括內藏喉)； –修理或更換單位之排水管等排水設備，包括室內外部分，為排水系統進行清污及通渠工作； –拆除或整理單位內後加之供/排水管，復原被更改位置之設備； –所有明鉛水喉表面除銹清潔後塗上一層底油及兩層白色磁漆面油。
f. 維修或更換單位內之配電設施(各材料需符合技術規範2.14)： –按原設計提供缺失或修復原有配電設施； –維修或更換漏電斷路器(水氣制)及配電箱，更換或修理過流斷路器(跳制)、電燈開關制、TV插座、燈座、插座、電線、電鐘、抽氣扇、對講機等； –所有照明設施均為螺絲燈咀或直光管支架，需配置E27 13W LED燈或適合之光管。可正常使用之舊有光管支架需進行清潔及油漆； –將單位內所有非“13A”之三腳電插座更換為“13A”插座，包括接駁原有之電線。 –維修單位內之TV插座及天線，並需進行測試確保天線正常運作。
g. 維修燃氣喉及封閉牆壁預留冷媒管道： –維修燃氣喉，供應及安裝燃氣喉咀喉冚，喉表面除銹清潔後塗上一層底油及兩層黃色磁漆面油，包括驗漏氣工序； –修復全單位牆壁預留冷媒管道，以聚氨酯泡沫填充劑封閉，包括表面切割收飾工序。 –維修單位內收藏燃氣喉總掣之不锈鋼箱(如有)。
h. 維修窗戶： –維修單位內原有窗戶及騎樓鋁百頁，包括提供欠缺之部件及修復曾被改裝之部份，以及更換損毀之構件、五金配件等，和一切所需之材料及工序； –更換破爛玻璃，款式同原有一樣； –清潔及維修窗花，對於鐵制之窗花需進行除銹及油磁漆； –修補窗簷石屎，包括飾面維修。 –維修或供應及安裝窗口1.5mm威也防墮鏈，每一扇窗均需提供獨立威也連接於窗框上。
i. 維修及油漆單位之閘門鐵器、木門及鋁門： –供應及安裝單位大木門及鐵閘之門鎖，門鎖為擰手式並需設有防盜眼及防盜鏈，包括一切所需之材料及工序，材料需經房屋局批准； –以叻架或啞色磁油油漆木門、門框、腳線等木器設備，包括維修所有木門及門框，將所有損壞部份進行修理； –油漆鐵門，攔河及花籠包括除銹和維修相關的配件，以及一切所需之工序； –更換或維修所有五金配件，廚房、廁所門鎖需為無匙圓珠鎖(毫子鎖)，其它鎖具均需配備2條以上鎖匙，鎖匙需內外統一，並附有已標註單位名稱的鎖匙名牌，趟閘若有老虎鎖位必須安裝修復； –更換門扇的破爛玻璃，款式同原有一樣。
j. 維修及翻新牆身及天花飾面： –把原設計為灰水、乳膠飾面或牆紙飾面之牆身及天花翻新為乳膠飾面，須對原飾面作鏟底、批灰及砂紙磨平等維修工作，並以米黃色配牆身及白色配天花之乳膠漆(技術規範2.2)涂抹飾面； –維修及翻新廚房、廁所及露台之牆身及天花油漆飾面，材料同原設計一樣（環氧樹脂、批灰、乳膠）。
k. 維修及疏通排水渠： –開始施工前須檢查單位排水渠。 –施工期間排水渠若出現淤塞，須負責一切疏通及維修排水渠(包括公共部分)，並對受影響範圍作出修補，包括還原至原有飾面。
2 | 一般維修項目（樓齡7年或以下之T1單位） | 單 | 20
3 | 一般維修項目（樓齡7年或以下之T2單位） | 單 | 30
4 | 一般維修項目（樓齡7年或以下之T3單位） | 單 | 30
5 | 一般維修項目（樓齡7至12年之T0單位） | 單 | 10
6 | 一般維修項目（樓齡7至12年之T1單位） | 單 | 80
7 | 一般維修項目（樓齡7至12年之T2單位） | 單 | 80
8 | 一般維修項目（樓齡7至12年之T3單位） | 單 | 50
9 | 一般維修項目（樓齡12年或以上之T0或T01單位） | 單 | 20
10 | 一般維修項目（樓齡12年或以上之T1或T02單位） | 單 | 80
11 | 一般維修項目（樓齡12年或以上之T2或T03單位） | 單 | 90
12 | 一般維修項目（樓齡12年或以上之T3或T04單位） | 單 | 5
13 | 一般維修項目（樓齡12年或以上之T4單位） | 單 | 5
特別維修項目（項目14~152）:
14 | 清拆全單位室外花籠及簷篷： 清拆室外花籠及簷篷，包括清除拉爆螺絲及對損壞之飾面作出修補，有裂縫者應再油上外牆透明防水材料(技術規範2.1)作防漏，包括工作台之搭建。 | 單 | 10
15 | 拆除大門鐵閘： 拆除及清理大門鐵閘，包括修復被破壞之原有飾面。 | 單 | 5
16 | 拆除及清理木板間房： 拆除及清理木板間房，包括修復被破壞之原有飾面。 | 單 | 10
17 | 拆除後加磚墩及攔水基： 拆除後加磚墩及攔水基，包括修復被破壞之原有飾面。 | 單 | 10
18 | 拆除後加磚牆： 拆除後加磚牆，包括修復被破壞之原有飾面。 | 平方米 | 10
19 | 拆除後加瓷磚飾面： 拆除後加瓷磚飾面，包括修復被破壞之原有飾面。 | 平方米 | 10
20 | 拆除原有水圍基去水槽： 拆除原有水圍基去水槽，以樽形隔氣接駁原有之排水系統，包括修復原有飾面，材料同原有一樣。 | 單 | 30
21 | 重造水圍基去水槽： 拆除並重造水圍基去水槽，以彈性水泥(技術規範2.4)防水材料塗抹2mm厚於整個去水槽內壁，並於去水槽壁預留洗衣機排水位，以及供應去水槽內和廚房內之懸浮式隔氣地漏（需經房屋局批准），包括修復原有飾面，材料同原有一樣。 | 單 | 15
22 | 清理廚牆壁紙皮石飾面油漆： 清理廚牆壁紙皮石飾面油漆，包括修復原有之飾面。 | 單 | 5
23 | 清理以黏合膠黏貼之房廳地台木地板或膠地板： 清理以黏合膠黏貼之房及廳地台之木地板或膠地板，包括修復原有之飾面。 | 單 | 5
24 | 還原廁所牆壁飾面： 1.拆除廁所牆身後加飾面至石屎面； 2.恢復原設計油漆飾面部分，材料同原設計一樣，包括以膩子灰修復石屎面。 | 單 | 5
25 | 還原騎樓牆壁飾面： 1.拆除騎樓牆身後加飾面至石屎面； 2.恢復原設計油漆飾面部分，材料同原設計一樣，包括以膩子灰修復石屎面。 | 單 | 5
26 | 水泥沙批盪： 1. 鑿除原有飾面至石屎面或磚面； 2. 用1：3水泥沙批盪； 3. 拆除及安裝原有設施。 | 平方米 | 100
27 | 更換牆壁瓷磚飾面： 1.鑿除原有飾面至石屎面或磚面； 2.用1：3水泥沙批盪及舖貼釉面瓷磚，材料由房屋局批准後使用； 3.拆除及安裝原有設施。 | 平方米 | 80
28 | 更換地台瓷磚飾面： 1.鑿除單位房腳線及地台飾面至原有石屎面； 2.用1：3水泥沙舖砌地磚或0.1m高之地磚腳線，瓷磚材料為厚度不少於6mm之過底磚，材料由房屋局批准後使用； 3.拆除及安裝原有設施。 | 平方米 | 80
更換單位廳房間之地台飾面（項目29~33）： 1.鑿除單位廳/房腳線及地台飾面至原有石屎面，若原有地台為光面 石屎，則需用磨機清除地膠及把地台表面打花不少於原有面積之20%； 2.用1：3水泥沙抓平凝固後舖貼0.30m X 0.30m之地磚及0.1m高之地磚腳線，瓷磚材料為厚度不少於6mm之過底磚，大門、廁所、廚房需使用級咀瓷磚收口，鋁趟門室內部分需砌建不小於5cm寬，與鋁趟門底框同高之瓷磚飾面踢腳線，泥水收口及一切所須之工序，材料由房屋局批准後使用。包括修改廳、房門腳及一切必需之工序。
29 | 更換廳房間地台飾面（T0或T01單位） | 單 | 10
30 | 更換廳房間地台飾面（T1或T02單位） | 單 | 35
31 | 更換廳房間地台飾面（T2或T03單位） | 單 | 80
32 | 更換廳房間地台飾面（T3或T04單位） | 單 | 10
33 | 更換廳房間地台飾面（T4單位） | 單 | 3
更換單位廳房間之膠地板（項目34~35）： 1.清除原有之地膠，包括維修水泥地台墊層； 2.於房廳地台供應及用地板膠舖貼0.30m X 0.30m之地膠，地膠材料為厚度不少於1.6mm之黃色過底膠地板，材料由房屋局批准後使用。
34 | 更換單位廳房之膠地板（T0或T01單位） | 單 | 5
35 | 更換單位廳房之膠地板（T1或T02單位） | 單 | 5
36 | 單位廳和房間升高地台5cm及更換地台飾面： 1.鑿除單位廳/房腳線及地台飾面至原有石屎面； 2.若原有地台為光面石屎，則需用磨機清除地膠及把地台表面打花不少於原有面積之20%，用混凝土升高地台5cm及1：3水泥沙舖砌0.30m X 0.30m之地磚及0.1m高之地磚腳線，瓷磚材料為厚度不少於6mm之過底磚，材料由房屋局批准後使用。包括修改廳、房門腳及電插座等一切必需之工序。 | 單 | 5
37 | 更換廚房牆壁飾面： 1.鑿除廚房牆壁原有飾面至石屎面或磚面； 2.用1：3水泥沙批盪及舖貼厚度不少於7mm之0.20m X 0.20m白色釉面磚，材料由房屋局批准後使用； 3.拆除及安裝原有設施。 | 單 | 50
38 | 更換浴室牆壁油漆部分為瓷磚飾面： 1.拆除浴室牆壁油漆部分至原有石屎面或磚面； 2.用1：3水泥沙批盪及舖貼釉面磚，材料同原有一樣； 3. 拆除及安裝原有設施。 | 單 | 10
39 | 更換廚房牆壁油漆部分為瓷磚飾面： 1.拆除廚房牆壁油漆部分至原有石屎面或磚面； 2.用1：3水泥沙批盪及舖貼釉面磚，材料同原有一樣； 3. 拆除及安裝原有設施。 | 單 | 30
40 | 更換廚房地磚： 1.鑿除單位廚房地磚飾面至原有石屎面； 2.用1：3水泥沙抓玻凝固後舖貼0.20m X 0.20m之地磚，瓷磚材料為厚度不少於5mm之過底磚，廚房門口需使用級咀瓷磚收口，材料由房屋局批准後使用。 | 單 | 70
41 | 更換廁所地磚： 1.鑿除單位廁所地磚飾面至原有石屎面； 2.用1：3水泥沙抓玻凝固後舖貼0.20m X 0.20m之地磚，瓷磚材料為厚度不少於5mm之過底磚，廁所門口需使用級咀瓷磚收口，材料由房屋局批准後使用。 | 單 | 30
42 | 更換騎樓地磚： 1.鑿除單位騎樓地磚飾面至原有石屎面； 2.用1：3水泥沙抓玻凝固後舖貼0.20m X 0.20m之地磚，瓷磚材料為厚度不少於5mm之過底磚，材料由房屋局批准後使用。 | 單 | 10
43 | 更換單位廳和房間之瓷磚腳線： 1.拆除廳和房間之原有腳線至石屎面或磚面； 2.用1：3水泥沙批盪及舖貼10cm高瓷磚腳線，包括修改電線及電插座等一切必需之工序，材料由房屋局批准後使用。 | 單 | 10
44 | 供應及安裝門檻石： 拆除原有門檻，供應及安裝2cm厚黑金沙大理石門檻(長不大於1m，闊不大於10cm)，面角為1/4圓邊。 | 單 | 20
45 | 砌磚及批盪： 1. 砌築10cm~15cm厚磚牆； 2. 用1：3水泥沙批盪； 3. 對新舊牆體接駁之處理工序。 | 平方米 | 100
46 | 牆身及天花維修及油漆： 為墻身或天花進行批灰及油漆，顏色及材料同原有一樣，包括清除原有之飾面。 | 平方米 | 20
47 | 按照圖(1)或(2)所示新造浴室及潔具，包括更新瓷磚、白色潔具及建造浴池，一切材料需由房屋局批准後使用： 1.按圖清拆浴室原有之潔具及供排水設備、清拆瓷磚等飾面至原有磚牆或石屎面； 2.按圖砌築浴池，池內攔水基高度不小於7cm ，闊8cm，基頂飾面為2cm厚黑金沙大理石； 3.以預拌乾粉批盪砂漿(技術規範2.3)作找玻層，以彈性水泥(技術規範2.4)防水材料塗抹2mm厚於地台面、0.2m高墙腳及浴池周邊墙身2m高，供應及舖貼0.20m X 0.20m牆身與地台飾面瓷磚； 4.供應及安裝座廁連水箱(技術規範2.6)，水箱設置需緊靠牆壁，包括靠 背砌磚之工作； 5.供應及安裝面盆(技術規範2.7)； 6.供應及安裝銅隔氣地台去水，去水面為可拆式不銹鋼地漏，包括更改原有之供排水管及一切必須之工序及配件； 7.除地漏外，所有排水管道需以明裝方式進行安裝。 8.供應及安裝嵌入式瓷紙盅。 | 單 | 70
48 | 按照圖(03)所示新造凹池浴室及潔具，要求同上。 | 單 | 5
49 | 更換浴室地台及重裝座廁： 1. 完好拆除原有座廁連水箱； 2. 清拆浴室原有之浴池、攔水基、地台及牆腳0.2m高飾面至石屎面； 3.砌建長按原有長度，池內高度不小於7cm ，闊8cm之攔水基，基頂飾面為2cm厚黑金沙大理石； 4.以預拌乾粉批盪砂漿(技術規範2.3)作找玻層，再在地台底部及周邊墙身0.2m高須縱橫塗抹各1mm合共2mm厚之彈性水泥(技術規範2.4)防水材料； 5.以瓷磚粘結劑(技術規範2.5)舖貼瓷磚飾面，材料與原有之飾面一致； 6.拆除原有之座廁接駁排水橡膠圈，以水泥沙漿重新接駁排水及安裝固定座廁，包括接駁原有之供排水系統，以及一切所需之材料及工序。 | 單 | 50
50 | 更換浴室地台或浴池地磚及做0.2米高防水： 1.重造浴室地台或浴池地磚及做防水，包括清拆原有之地台及牆腳飾面 至石屎面； 2.以預拌乾粉批盪砂漿(技術規範2.3)作找平層，再在地台底部及周邊墙身0.2m高須縱橫塗抹各1mm合共2mm厚之彈性水泥(技術規範2.4)防水材料； 3.以瓷磚粘結劑(技術規範2.5)舖貼瓷磚飾面，材料與原有之飾面一致； 4.更改原有之排水管，供應安裝38mm內徑銅隔氣及可拆式不銹鋼地漏，包括一切必須之工序及配件。 | 單 | 30
51 | 新造0.6米高防水浴池： 1.新造衛生間之浴池，包括清拆原有之浴缸、瓷磚及其填充料，並以磚砌築浴池，浴池尺寸不小於1.2米x0.7米； 2.砌建長按原有長度，池內高度不小於7cm，闊8cm之攔水基，基頂飾面為2cm厚黑金沙大理石； 3.以預拌乾粉批盪砂漿(技術規範2.3)作找平層，再在浴池周邊墙身0.6m高上並須縱橫塗抹各1mm合共2mm厚之彈性水泥(技術規範2.4)防水材料； 4.以瓷磚粘結劑(技術規範2.5)舖貼瓷磚飾面，材料與原有之飾面一致； 5.更改原有之排水管，供應安裝38mm內徑銅隔氣，去水面為可拆式不銹鋼地漏，包括一切必須之工序及配件； 6.更改原有之供水管，花灑龍頭設置於地面90cm高包括一切必須之工序及配件。 | 單 | 50
52 | 新造1.5米高防水浴池，要求同上。 | 單 | 10
53 | 做防水層： 用1：3水泥砂漿作找平層，再在找平層面縱橫塗抹各1mm合共2mm厚之彈性水泥(技術規範2.4)防水材料。 | 平方米 | 30
54 | 於原有水圍基底灌注鋼筋混凝土： 1.拆除原有水圍基平台構件； 2.把原有角鐵架翻轉安裝灌注混凝土，包括模板裝拆及佈置鋼筋之材料及工序； 3. 維修或更換原有星盆。 4.用1：3水泥沙安裝星盆及新造石材（按原有飾面）於混凝土面，包括接駁原有之供排水系統，以及一切所需之材料及工序； 5.以中性固化硅酮膠作為星盆與麻石夾縫防水收口。 | 單 | 20
55 | 更換水圍基飾面及安裝有翼不銹鋼星盆： 更換水圍基飾面磚，水圍基面外弦以1mm厚10mmX10mm方通配1mm厚50mm寬不銹鋼焊接鑲嵌作欄水線，包括供應及安裝(標號不低於304#)有翼不銹鋼星盆(長914X闊457X高180X厚0.8mm)，和一切所需之材料及工序，材料需經房屋局批准。 | 單 | 40
56 | 拆除及建造混凝土水圍基： 拆除及建造鋼筋混凝土水圍基，供應及安裝有翼不銹鋼星盆(長914X闊457X高180X厚0.8mm)配瓷磚飾面，水圍基面外弦以1mm厚10mmX10mm方通配1mm厚50mm寬不銹鋼焊接鑲嵌作欄水線，或以20mm厚黑金沙大理石配不銹鋼星盆(高180X厚0.8mm)，包括一切所需之材料及工序，材料需經房屋局批准。 | 單 | 90
57 | 更換灶台飾面磚： 更換灶台飾面磚，包括鑿除原有飾面至石屎面，材料需經房屋局批准，以及一切所需之材料及工序。 | 單 | 50
58 | 拆除及建造混凝土灶台： 拆除及重新建造鋼筋混凝土灶台，清拆原有之設備，舖砌飾面磚，包括一切所需之材料及工序，材料需經房屋局批准。 | 單 | 50
59 | 供應及更換直徑20mm供水管： 供應及更換直徑20mm供水管，包括拆除及接駁原有之供水系統，和一切所需之材料及工序。材料同原有一樣。 | 米 | 20
60 | 外牆及廁所牆開去水洞2個： 外牆及廁所牆腳開鑿直徑75mm之去水洞2個，以PVC管配置喉冚建造，包括飾面收口及工作台之搭建。 | 單 | 10
61 | 供應及安裝洗衣機排水位： 供應及安裝直徑32mm隔氣及PVC渠，包括接駁原有之排污水系統，和一切所需之材料及工序。 | 單 | 80
62 | 供應及安裝直徑50mmPVC渠： 供應及安裝直徑50mmPVC渠，包括接駁原有之排水系統，和一切所需之材料及工序。 | 米 | 10
63 | 供應及安裝直徑100mmPVC渠： 供應及安裝直徑100mmPVC渠，包括接駁原有之排水系統，和一切所需之材料及工序。 | 米 | 10
64 | 更換直徑100mm公共暗渠： 鑿除室內公共渠飾面及檢查，拆除損壞之部分，供應及更換UPVC或厚身生鐵渠，重新接駁及安裝原有之排水管，收復被損壞之飾面同原有一樣，包括一切所需之材料及工序。 | 單 | 10
65 | 大渠加三叉通渠口： 鑿除浴室大渠飾面批盪，使用鑄鐵管專用不銹鋼橡膠管束配件，於浴室內徑10cm大渠加插45度5cm有螺帽三叉通渠口，包括修復飾面同原有一樣，以及一切所需之材料及工序。 | 單 | 10
66 | 供應及安裝瓷水箱： 供應及更換座廁水箱，水箱為不少於6公升瓷水箱，包括供應來水波子閘制及接駁原有之供排水系統，以及一切所需之材料及工序。 | 單 | 10
67 | 供應及安裝座廁連水箱： 供應及更換白色分體水箱相連式座廁(技術規範2.6)，水箱設置需緊靠牆壁或以1mm厚不銹鋼糟鑲嵌於水箱與靠背牆間，闊度與水箱一致，包括供應來水波子閘制及接駁原有之供排水系統，以及一切所需之材料及工序。 | 單 | 80
68 | 供應及安裝廁所紙盅： 供應及安裝廁所入牆式瓷紙盅，材料需經房屋局批准後方可使用，以及一切所需之材料及工序。 | 單 | 50
69 | 供應及安裝衛生間洗手盆及瀧頭，(各材料需符合技術規範2.7)： 供應及安裝單孔供水白色洗手盆、冷熱來水波子閘制及瀧頭，包括拆除原有之洗手盆，接駁原有之供排水系統，和一切所需之材料及工序。 | 單 | 50
70 | 供應及更換面盆槓桿開關混合龍頭： 供應及更換面盤之冷熱水槓桿開關混合龍頭，槓桿長度不少於13cm，包括接駁原有之供排水系統，以及一切所需之材料及工序。 | 單 | 40
71 | 供應及更換花灑槓桿開關混合龍頭： 供應及更換花灑之冷熱水槓桿開關混合龍頭，槓桿長度不少於13cm，包括接駁原有之供排水系統，以及一切所需之材料及工序。 | 單 | 40
72 | 以內徑20mm包膠銅喉更換一般住宅單位之供水系統(各材料使用Crane Copper Tube或需符合技術規範2.13)： 1.供應及安裝水錶後至單位內包膠銅冷熱明喉，喉件接駁需使用燒銀 銲或螺絲牙工藝； 2.供應內徑為20mm包膠銅冷熱明喉水喉為水錶位至廚房及浴室等設備進行冷水供水喉之安裝； 3.喉管接駁瀧頭及閘制等設備使用銅螺母配件及工藝接駁； 4.供應及安裝水錶後閘制； 5.供應及安裝室內總制(用波子制，式樣參照房屋局樣本或由房屋局批准後使用)； 6.供應及安裝廁所水箱供水喉波子閘制； 7.供應及安裝洗手盆底冷熱供水波子閘制； 8.拆除原有供水系統外露牆壁之廢置水管； 9.固定明喉之喉碼間距不大於1米，喉碼及固定喉碼之螺絲須為銅或 不銹鋼製品； 10.供應及安裝洗衣機、星盆、洗手盆及花灑之混合瀧頭； 11.須預留熱水爐位及以20mm不锈鋼波紋管駁通； 12.水管之安裝路徑，不得穿過浴室或廁所地台，並須得到房屋局的同意。 | 單 | 150
73 | 以內徑20mm包膠銅喉更換複式住宅單位之供水系統(各材料使用Crane Copper Tube或需符合技術規範2.13 )： 要求同序號72項目一樣。 | 單 | 5
74 | 明供水喉套PVC管： 1.以開口合適之白色PVC管固定及套於單位明喉供水管外，包括外走廊通道之冷熱水管； 2.銅喉接駁配件油白色磁油。 | 單 | 10
75 | 供應及安裝波子龍頭： 供應及安裝波子龍頭，包括接駁原有之供水系統。 | 單 | 30
76 | 供應及安裝不銹鋼抽油煙手動風閥： 於廚房排煙管安裝直徑125mm不銹鋼(標號不低於304#)手動風閥，包括一切所需之材料及工序。 | 單 | 250
77 | 供應及安裝不銹鋼抽油煙手動風閥配底板： 於廚房排煙管安裝直徑125mm不銹鋼(標號不低於304#)手動風閥，配300mmX300mmX2mm不銹鋼底板，包括一切所需之材料及工序。 | 單 | 50
78 | 供應及安裝排煙喉冚： 供應及安裝直徑75至100mmPVC排煙喉及喉冚，包括一切所需之材料及工序。 | 單 | 140
79 | 供應及安裝不銹鋼封口板： 拆除原有抽氣扇及以300mmX300mmX2mm不銹鋼板(標號不低於304#)封閉，包括一切所需之材料及工序。 | 單 | 80
80 | 維修騎樓鐵攔河： 拆除鐵攔河銹蝕部份，包括鑿除被損壞之泥水結構，供應直徑45mm鐵通加固及維修原有鐵攔河，包括油漆及飾面收口，和棚架之搭建及一切保護設施。 | 單 | 20
81 | 供應及更換涼衣架鋼絲繩： 供應及更換涼衣架包膠鋼絲繩，款式、尺寸同原有一樣，包括一切工序及配件。 | 單 | 20
82 | 供應涼衣架： 按圖(17)供應及安裝不銹鋼涼衣架。 | 單 | 40
83 | 天花及牆壁灌漿防漏： 1.採用壓力灌漿法灌入膨脹追水劑(技術規範2.8)或由房屋局批准使用之同等材料防漏； 2.在施工防漏位置表面上塗上防水膜(技術規範2.9)或由房屋局批准使用之同等材料。 | 平方米 | 20
84 | 維修混凝土構件(技術規範2.12)： 1.維修混凝土構件，包括清拆及清理舊有混凝土，鋼筋清銹； 2.在混凝土及鋼筋表面塗上鋼筋阻銹及混凝土修補黏接劑(技術規範 2.12.2)或由房屋局批准使用之同等材料； 3.以1:2水泥沙修補。 | 平方米 | 50
85 | 供應及安裝窗簷鋁角吊水： 供應及安裝窗簷鋁角(2cm X 2cm)吊水，包括用玻璃膠收口及一切必需之工序。 | 米 | 10
按圖供應及更換鋁窗及窗花（項目86~112）： 1.拆除原有之窗戶； 2.根據圖紙所示提供及安裝鋁窗，鋁材強度需與原材料一樣且不低於A50型號，配置6mm厚玻璃，包括棚架之搭建及一切保護設施、泥水收口及一切所須之工序。窗框與牆體間縫隙採用預拌維修沙漿(技術規範2.10)填塞，於窗框四周塗上水泥基彈性防水漿(技術規範2.11)兩層。固定每套鋁窗之鉛水鐵碼，厚度不少於1.5mm，且數數量不小於十二個。所有鋁窗螺絲必須採用不銹鋼圓頂機器螺絲，門窗顏色、鎖及拉手等一切材料需經房屋局批准； 3.窗花使用如圖則所要求材料焊制或裝嵌，包括油漆之工序，顏色按房屋局要求。 4.每一扇窗均需提供獨立威也1.5mm威也防墮鏈，並連接於窗框上。
86 | 按圖（J0）供應及更換窗花。 | 單 | 20
87 | 按圖（J1）供應及更換鋁窗及窗花。 | 單 | 20
88 | 按圖（J2）供應及更換鋁窗及窗花。 | 單 | 20
89 | 按圖（J3）供應及更換鋁窗及窗花。 | 單 | 20
90 | 按圖（J4）供應及更換鋁窗。 | 單 | 5
91 | 按圖（J5）供應及更換鋁窗花。 | 單 | 20
92 | 按圖（J6）供應及更換鋁窗花。 | 單 | 20
93 | 按圖（J7）供應及更換鋁窗及窗花。 | 單 | 20
94 | 按圖（J8）供應及更換鋁窗及窗花。 | 單 | 5
95 | 按圖（J9）供應及更換鋁窗及窗花。 | 單 | 5
96 | 按圖（J10）供應及更換鋁窗及窗花。 | 單 | 5
97 | 按圖（J11）供應及更換鋁窗及鋁窗花。 | 單 | 20
98 | 按圖（J12）供應及更換鋁窗花。 | 單 | 5
99 | 按圖（J13）供應及更換鋁窗及窗花。 | 單 | 5
100 | 按圖（J14）供應及更換鋁窗及窗花。 | 單 | 5
101 | 按圖（J15）供應及更換鋁窗及窗花。 | 單 | 5
102 | 按圖（J16）供應及更換鋁窗。 | 單 | 5
103 | 按圖（J17）供應及更換鋁窗。 | 單 | 5
104 | 按圖（J18）供應及更換鋁窗及窗花。 | 單 | 5
105 | 按圖（J19）供應及更換鋁窗。 | 單 | 5
106 | 按圖（J20）供應及更換鋁窗。 | 單 | 5
107 | 按圖（J21）供應及更換鋁窗。 | 單 | 20
108 | 按圖（J22）供應及更換鋁窗。 | 單 | 5
109 | 按圖（J23）供應及更換鋁窗。 | 單 | 5
110 | 按圖（J24）供應及更換窗花。 | 單 | 5
111 | 按圖（J25）供應及更換窗花。 | 單 | 5
112 | 按圖（J26）供應及更換鋁窗及窗花。 | 單 | 5
113 | 供應及更換2.1m X 0.73m鋁門： 供應及更換2.1m X 0.73m鋁門及鋁門框，上半部份0.8m為6mm厚玻璃，下半部份1.3m為雙平面鋁板夾12mm夾板結構，包括一切所需之門鎖、門鈎、五金配件、油漆及飾面收口(技術規範2.10及2.11)。 | 單 | 10
114 | 供應及更換4趟鋁門： 1.拆除原有之露台閘門及門框； 2.供應及安裝單位露台鋁門及門框(2.5mx2.15m)，鋁門材使用A80型號，顏色及式樣按房屋局要求，包括一切所需之五金配件、飾面收口(技術規範2.10及2.11)，以及相關的工序。 3.鋁趟門室內部分需砌建不小於5cm寬，與鋁趟門底框同高之瓷磚飾面踢腳線，泥水收口及一切所須之工序。 | 單 | 18
115 | 供應及更換2趟鋁門： 1.拆除原有之露台閘門及門框； 2.供應及安裝單位露台鋁門及門框(1.2mx2.15m)，鋁門材使用A80型號，顏色及式樣按房屋局要求，包括一切所需之五金配件、飾面收口(技術規範2.10及2.11)，以及相關的工序。 3.鋁趟門室內部分需砌建不小於5cm寬，與鋁趟門底框同高之瓷磚飾面踢腳線，泥水收口及一切所須之工序。 | 單 | 10
116 | 供應及安裝露台不銹鋼掩閘： 根據圖紙(4)所示之款式、材料(標號不低於304#)、尺寸，供應及安裝不銹鋼閘門，包括一切所需之五金配件、拆除舊鐵閘、修改原有被影響之設施、飾面收口，以及相關的工序(技術規範2.10及2.11)。 | 單 | 10
117 | 供應及安裝不銹鋼掩閘： 根據圖紙(5)所示供應及安裝不銹鋼閘門，要求同上項目。 | 單 | 10
118 | 供應及安裝不銹鋼子母掩閘： 根據圖紙(6)所示供應及安裝不銹鋼閘門，要求同上項目。 | 單 | 10
119 | 供應及安裝不銹鋼趟閘： 根據圖紙(7)所示供應及安裝不銹鋼閘門，要求同上項目。 | 單 | 50
120 | 供應及安裝不銹鋼雙趟閘： 根據圖紙(8)所示供應及安裝不銹鋼閘門，要求同上項目。 | 單 | 10
121 | 拆除及搬遷重裝原有鐵閘： 拆除鐵閘及搬遷至房屋局指定單位重裝，包括一切所需材料及相關的工序。 | 單 | 10
122 | 供應及安裝不銹鋼攔柵及閘門： 用厚料#304不銹鋼6分通及1寸角鋼建造不銹鋼攔柵、60cm闊閘門及插銷門栓，疏枝間距不大於10cm，包括拆除原有之鐵閘 、飾面收口，以及相關的工序。 | 平方米 | 10
123 | 供應及更換閘門框鋼柱： 按圖紙(16)供應及更換2m高3mm厚不銹鋼門框鋼柱(標號不低於304#)，包括一切所需之五金配件、飾面收口，以及相關的工序。 | 單 | 30
124 | 加裝老虎鎖： 於趟閘加裝老虎鎖，包括一切所需之材料及工序。 | 單 | 10
125 | 更換單位大門： 供應及安裝單位實芯大門，並且需符合CRF60之耐火等級，木門款式同原有一樣，包括拆除原有之木門，以及油漆、安裝門鉸、門鎖、防盜鏈、防盜眼、門吸等五金配件，和一切所需之工序。 | 單 | 70
126 | 更換單位房間木門： 供應及安裝單位內房間木門，木門材料及設計同原有一樣，包括拆除原有之木門，以及油漆、安裝門鉸、門鎖、門吸等配件，以及一切所需之工序。 | 單 | 155
127 | 供應及安裝木門前後門框線： 供應及安裝木門前後門框線，以及一切所需之工序。 | 單 | 30
128 | 更換單位廚房木門： 供應及安裝單位內廚房木門，並且需符合CRF60之耐火等級，木門款式同原有一樣，包括拆除原有之木門，以及油漆、安裝門鉸、門鎖、門吸等配件，以及一切所需之工序。 | 單 | 80
129 | 更換單位廁所木門： 供應及安裝單位內廁所木門，木門材料及設計同原有一樣，包括拆除原有之木門，以及油漆、安裝門鉸、門鎖、門吸等配件，以及一切所需之工序。 | 單 | 130
130 | 更換單位廚房膠摺門： 供應及安裝單位膠摺門，包括拆除原有之膠摺門、以及門吸等五金配件，和一切所需之工序。 | 單 | 5
131 | 更換單位木門門框： 供應及安裝單位木門山嶂門框，門框款式同原有一樣，包括拆除原有之木門門框，以及泥水收口、油漆等一切所需之工序。 | 單 | 120
132 | 木門框加固： 1.拆除及重新安裝門框木綫，以木楔填充主框及輔助框之罅隙； 2.於木門框加裝6粒15cm X 1cm爆炸螺栓錨固於磚牆，包括一切所需五金配件及工序等； 3.用釘膠封口，顏色同原有門框一樣； 4.門框油漆。 | 單 | 70
133 | 滅白蟻： 為住宅單位執行滅白蟻工作，施藥後十天不能有蟻存活，若發現活蟻需重覆施藥工作至完成滅白蟻之工作，再清除被蠶食過之物料及殘渣，包括修復被損毀之設施。 | 單 | 5
134 | 供應及安裝10位-24位掛牆式配電箱(包括電箱改位)，包括電源接線、DIN路軌、電線接駁座、水線、索咀、銅巴等制箱應有之附件及電器配件等一切必要之工序。(技術規範2.14.1) | 單 | 40
135 | 供應及安裝40A 300mA單相漏電斷路器(RCCB)(技術規範2.14.2)。 | 單 | 100
136 | 供應及安裝63A 300mA單相漏電斷路器(RCCB)(技術規範2.14.2)。 | 單 | 10
137 | 供應及安裝20A單相微型斷路器(MCB)(技術規範2.14.3)。 | 單 | 200
138 | 供應及安裝16A單相微型斷路器(MCB)(技術規範2.14.3)。 | 單 | 400
139 | 供應及安裝10A單相微型斷路器(MCB)(技術規範2.14.3)。 | 單 | 90
140 | 安裝開關燈掣、燈座連E27 13W LED燈，需優先採用暗裝方式進行安裝，包括膠喉電源線VD20 V3x1.5mm、過路箱、塑料底匣及一切所需配件，修復原有飾面等工作，倘未能按照上述方式進行安裝，在獲得房屋局批准後方可以明裝方式進行安裝，包括電源線VV3x1.5mm、線碼、索咀、過路箱、塑料底匣及一切所需配件。(廚房及廁所須加裝膠喉)。(技術規範2.14) | 單 | 250
141 | 供應及安裝開關燈掣、露台防水燈具連E27 13W LED燈，包括電源線VD20 V3x1.5mm、膠喉、喉碼、過路箱、塑料底匣及一切所需配件。(技術規範2.14) | 單 | 20
142 | 安裝13A插座，需優先採用暗裝方式進行安裝，包括膠喉電源線VD20 V3x2.5mm、過路箱、塑料底匣及一切所需配件，修復原有飾面等工作，倘未能按照上述方式進行安裝，在獲得房屋局批准後方可以明裝方式進行安裝，包括電源線VV3x2.5mm、線碼、過路箱、塑料底匣及一切所需配件(廚房內加裝膠喉)。(技術規範2.14) | 單 | 500
143 | 安裝13A有指示燈曲架掣(供冷氣機)，需優先採用暗裝方式進行安裝，包括膠喉電源線VD20 V3x2.5mm、過路箱、塑料底匣及一切所需配件，修復原有飾面等工作，倘未能按照上述方式進行安裝，在獲得房屋局批准後方可以明裝方式進行安裝，包括電源線VV3x2.5mm、線碼、過路箱、塑料底匣及一切所需配件。(技術規範2.14) | 單 | 200
144 | 安裝13A防水插座(露台或浴室)，需優先採用暗裝方式進行安裝，包括膠喉電源線VD20 V3x2.5mm、過路箱、塑料底匣及一切所需配件，修復原有飾面等工作，倘未能按照上述方式進行安裝，在獲得房屋局批准後方可以明裝方式進行安裝，包括膠喉電源線VD20 V3x2.5mm、防水索咀及一切所需配件。(技術規範2.14) | 單 | 60
145 | 安裝32A有指示燈曲架掣(電熱水爐)，需優先採用暗裝方式進行安裝，包括膠喉電源線VD25 V3x4mm、過路箱、塑料底匣及一切所需配件，修復原有飾面等工作，倘未能按照上述方式進行安裝，在獲得房屋局批准後方可以明裝方式進行安裝，包括膠喉電源線VV3x4mm、線碼、過路箱、塑料底匣及一切所需配件(廚房及浴室內加裝膠喉及防水接線箱)。(技術規範2.14) | 單 | 60
146 | 供應及安裝32A防水曲架掣(電熱水爐)，包括膠喉電源線VD25 V3x4mm、過路箱、塑料底匣及一切所需配件。(技術規範2.14) | 單 | 150
147 | 供應及安裝TV/FM插座，包括同軸線材接駁至樓層分線箱連喉管及一切所需配件，修復原有飾面等工作。(技術規範2.14) | 單 | 15
148 | 供應及安裝電話插座，包括8芯線材接駁至樓層分線箱連喉管及一切所需配件，修復原有飾面等工作。(技術規範2.14) | 單 | 5
149 | 供應及安裝門鈴，包括按鈕、線材連喉管及一切所需配件，修復原有飾面等工作。(技術規範2.14.09) | 單 | 50
150 | 供應及安裝合適尺寸之抽氣扇連開關掣， 包括線材及一切所需配件。(技術規範2.14.11) | 單 | 41
151 | 供應及安裝樓層CCL箱、電錶箱、單位配電箱之間的單相供電電纜J1VV-R3G10，須符合電力公司安裝單相電錶規例之要求。 | 單 | 5
152 | 供應及安裝樓層CCL箱、電錶箱、單位配電箱之間的單相供電電纜J1VV-R3G16，須符合電力公司安裝單相電錶規例之要求。 | 單 | 3
金額總合計：

## 單價表-葡文
Obra de renovação de fracções de habitação social no ano de 2021 (03)
Lista de preços unitários
N.º de ordem | Conteúdo da reparação | Unidade | Quantidade | Preço unitário (MOP) | Montante (MOP)
De acordo com as plantas , especificações técnicas e memória descritiva anexadas, é o seguinte o conteúdo da execução da obra, incluindo o fornecimento dos respectivos materiais, equipamentos, trabalhos de instalação e limpeza, devendo os processos de construção, técnicas e respectivos materiais e acessórios, adoptados para a execução da obra, estar em conformidade com a respectiva legislação e normas em vigor em Macau.
1 | O empreiteiro é responsável pela aquisição dos devidos seguros, incluindo o seguro da obra contratada, o seguro contra terceiros e o seguro de trabalho. É da responsabilidade do empreiteiro o pagamento de todos os respectivos impostos, taxas de licenças e patentes. Os resíduos de materiais de construção devem ser transportados a aterro legal para resíduos, de acordo com o Regulamento Administrativo n.º 22/2020 (Regime de gestão de resíduos de materiais de construção), bem como todas as despesas necessárias. O empreiteiro deve afixar anúncio da execução de obras na porta principal da fracção; o empreiteiro deve manter as áreas públicas limpas e proceder diariamente a limpeza das poeiras e os resíduos causadores pala execução de obras. | item | 1
Itens de reparação geral (Itens 2~13), o conteúdo de reparação é o seguinte: (nota: a idade do edifício está em conformidade com a tabela de correspondência da vetustez dos edifícios do Instituto de Habitação e a tipologia da fracção está em conformidade com os registos do IH)
a. Protecção, limpeza e remoção de objectos (fracções de todas as tipologias): - Medidas adequadas de protecção, limpeza e prevenção de poeira nos espaços e equipamentos públicos no âmbito da obra; - Fornecer andaimes, plataformas de trabalho e plataformas suspensas, necessários para a obra ; - Remover os artigos de culto e papéis colados nas portas; - Remover todo o mobiliário e objectos, incluindo os armários de parede e outros equipamentos adicionados posteriormente (esquentadores, exaustores, equipamentos decorativos de iluminação, instalações eléctricas, instalações para abastecimento e drenagem de água e artigos colocados fora da fracção, etc); - Remover os armários de cozinha, reparar os azulejos atrás dos mesmos com aplicação de material igual ao original; - Remover os suportes para vasos, guardas e gaiolas das varandas, suportes, aparelhos de ar condicionado e estendais, entre outros equipamentos, adicionados posteriormente pelos antigos moradores, e remover os parafusos de ancoragem, reparar o revestimento danificado e aplicar às fissuras material transparente e impermeável para parede exterior (Especificações Técnicas 2.1), no sentido de evitar infiltrações. (As paredes e as janelas no local de colocação dos aparelhos de ar condicionado devem ser reparadas para ficar como originalmente), incluindo a montagem de andaimes; - Reparar o obturador de aço inoxidável da varanda (se houver); - Todos os artigos devem ser transportados para os locais indicados pelo IH.
b. Reparação dos azulejos de revestimento das fracções: - Reparar os azulejos e mosaicos de revestimento danificados nas fracções com os materiais originais, incluindo todos os materiais e operações necessárias.
c. Renovação e reparação das placas de identificação de portas, caixas de correio e estendais: - Renovar as placas de portas, devendo o modelo ser igual ao original; - Reparar as caixas de correio, fornecer e substituir as fechaduras das mesmas; - Reparar, pintar ou substituir os estendais originais.
d. Reparação ou nova instalação do tubo de aço inoxidável de suporte da cortina de chuveiro e da respectiva cortina: - Reparação ou nova instalação do tubo de aço inoxidável de 25mm de diâmetro, para suporte da cortina de chuveiro, caso se trate de suporte não recto, fazer a soldadura com uma placa base de aço inoxidável de 3mm de espessura, e proceder à fixação por meio de parafuso chumbado de aço inoxidável.
e. Reparação do sistema de abastecimento e drenagem de água e dos artigos sanitários (os materiais devem estar em conformidade com as Normas Técnicas 2.13): - Substituição ou reparação das instalações existentes de abastecimento e drenagem de água, de acordo com o projecto original; - Fornecer torneiras misturadoras de água quente e fria para os lava-loiças, lavatórios e chuveiros sem estes equipamentos; - É necessário fornecer e instalar para o equipamento único de água, torneiras de água quente e fria e o manípulo do mesmo modelo; - Reparação e limpeza de todos os artigos sanitários; - Limpar ou substituir os suportes de papel higiénico, incluindo o fornecimento de roletes; - Substituir os assentos das sanitas e todos os acessórios de abastecimento e drenagem de água; - Reparar ou substituir as torneiras, chuveiros, sifões hidráulicos, válvulas, tubos de abastecimento de água (não incluindo os que estejam embutidos); - Reparar ou substituir os tubos e outros equipamentos de drenagem de água nas fracções, incluindo no interior e exterior das fracções, proceder aos trabalhos de limpeza e desobstrução do sistema de drenagem de água; - Demolir ou reorganizar os tubos de abastecimento e de drenagem de água adicionados posteriormente nas fracções; - Aplicar uma camada de tinta de primário e duas camadas de tinta de esmalte branca na superfície de todas as canalizações de chumbo à vista após a remoção da ferrugem.
f. Reparação ou substituição das instalações de distribuição de electricidade nas fracções (todos os materiais devem satisfazer os subpontos 2.14 das Especificações Técnicas): - Substituição ou reparação das instalações existentes de distribuição de electricidade, de acordo com o projecto original; - Reparar ou substituir os disjuntores diferenciais e as caixas de distribuição de electricidade, substituir ou reparar os disjuntores de sobrecarga, interruptores de luz, tomadas de televisão, casquilhos, tomadas, fios eléctricos, relógios, exaustores e intercomunicadores, etc; - Todas as instalações de iluminação são equipadas com casquilhos de rosca ou suportes para tubos de luz, sendo necessária a colocação de lâmpadas fluorescentes compactas E27 13W LED ou tubos de luz adequados. Os suportes para tubos de luz originais que ainda funcionem normalmente devem ser limpos e pintados; - Substituir todas as tomadas de três pinos das fracções que não sejam de “13A” pelas de “13A”, incluindo a ligação aos fios eléctricos originais. - Reparação das tomadas e antenas de televisão do interior da fracção e proceder exames para garantir que as antenas estão em funcionamento normal.
g. Reparação de tubos de gás e acabamento das paredes com reserva de espaço para tubos de fluido refrigerante: - Reparar os tubos de gás, fornecer e instalar escapes e tampões para os tubos de gás, bem como aplicar na superfície dos tubos uma camada de tinta de primário e duas camadas de tinta de esmalte amarela após a remoção da ferrugem, incluindo as operações de verificação de fugas de gás; - Reparar todas as paredes das fracções com reserva de espaço para os tubos de fluido refrigerante, encerrando-as com espuma de poliuretano (PU), incluindo as operações de corte e reparação do revestimento da superfície. - Reparar a caixa de aço inoxidável, para guardar o interruptor principal da mangueira de gás, na fracção (se houver).
h. Reparação das janelas: - Reparar as janelas e persianas originais de alumínio de varandas das fracções, fornecer as peças em falta e reparar as partes que tenham sido modificadas, bem como substituir os componentes e os acessórios danificados, incluindo todos os materiais e operações necessárias; - Substituir os vidros danificados, devendo o modelo ser igual ao original; - Limpar e reparar as grades das janelas, sendo necessário remover a ferrugem e aplicar tinta de esmalte nas de ferro; - Reparar o betão na orla das janelas, incluindo o revestimento. - Reparar ou instalar, nas janelas fio de protecção contra queda de 1,5mm em cada janela, ligado à moldura da janela.
i. Reparação e pintura dos portões de ferro, portas de madeira e de alumínio das fracções: - Fornecer e instalar as fechaduras das portas de madeira da entrada das fracções, cujas fechaduras com trinco e dois travamentos, óculos de porta e correntes de segurança, incluindo todos os materiais e operações necessárias, estando os materiais sujeitos a autorização do Instituto de Habitação; - Lacar ou pintar as portas de madeira, aros de porta e rodapés, entre outros equipamentos de madeira, com laca ou tinta de esmalte, incluindo a reparação de todas as portas de madeira e aros de porta, bem como todas as partes danificadas; - Pintar as portas de ferro, guardas e gaiolas, incluindo a remoção da ferrugem e a reparação dos respectivos acessórios, bem como todas as operações necessárias; - Substituir ou reparar todos os acessórios metálicos, devendo as portas de cozinha e de casa de banho ter apenas maçaneta esférica sem chave, e as outras equipadas com mais de duas chaves. As chaves para as fechaduras interiores e exteriores das portas devem ser iguais. É necessária a instalação ou reparação caso os portões de correr sejam equipados com a fechadura; - Substituir os vidros partidos das portas, devendo o modelo ser igual ao original.
j. Reparação e renovação do revestimento das paredes e tectos: - Renovar as paredes e os tectos, originalmente revestidos com estuque, tinta de emulsão ou papel, com revestimento a tinta de emulsão; é necessário retirar o revestimento original de reboco das paredes e tectos, execução de reboco e polimento, entre outros trabalhos de reparação. Pintar as paredes com tinta de emulsão de cor amarelo claro e os tectos com tinta de emulsão de cor branca (Especificações Técnicas 2.2); - Reparar e renovar o revestimento das paredes e dos tectos das cozinhas, casas de banho e varandas, com materiais iguais ao original (epoxy, execução do reboco, tinta de emulsão).
k. Reparar e desentupir a drenagem pública: - Deve inspeccionar as drenagens das fracções antes do início da execução das obras. - Se, durante a execução da obra, se verificar o entupimento das drenagens, todas as drenagens (incluindo as das partes comuns) devem ser desentupidas e reparadas, devendo ser efectuada a reparação da área afectada, incluindo a restauração do acabamento original.
2 | Itens de reparação geral (fracções T1 até 7 anos de construção) | item | 20
3 | Itens de reparação geral (fracções T2 até 7 anos de construção) | item | 30
4 | Itens de reparação geral (fracções T3 até 7 anos de construção) | item | 30
5 | Itens de reparação geral (fracções T0 com 7 a 12 anos de construção) | item | 10
6 | Itens de reparação geral (fracções T1 com 7 a 12 anos de construção) | item | 80
7 | Itens de reparação geral (fracções T2 com 7 a 12 anos de construção) | item | 80
8 | Itens de reparação geral (fracções T3 com 7 a 12 anos de construção) | item | 50
9 | Itens de reparação geral (fracções T0 ou T01 com mais de 12anos de construção) | item | 20
10 | Itens de reparação geral (fracções T1 ou T02 com mais de 12 anos de construção) | item | 80
11 | Itens de reparação geral (fracções T2 ou T03 com mais de 12 anos de construção) | item | 90
12 | Itens de reparação geral (fracções T3 ou T04 com mais de 12 anos de construção) | item | 5
13 | Itens de reparação geral (fracções T4 com mais de 12 anos de construção) | item | 5
Itens de reparação específicos （itens 14~152）:
14 | Demolição das gaiolas e palas instaladas no exterior das fracções: Demolir as gaiolas e palas instaladas no exterior das fracções, sendo necessário ainda remover os parafusos de ancoragem e reparar o revestimento danificado e aplicar material impermeável e transparente nas paredes exteriores para evitar infiltrações caso haja fissuras (Especificações Técnicas 2.1), incluindo a montagem de andaimes. | item | 10
15 | Demolição das portas de ferro: Demolir e remover as portas de ferro, incluindo a reparação do revestimento original danificado. | item | 5
16 | Demolição e remoção das divisões construídas com placas de madeira: Demolir e remover as divisões construídas com placas de madeira, incluindo a reparação do revestimento original danificado. | item | 10
17 | Demolição de plataformas de tijolo e lancis adicionados posteriormente: Demolir e remover plataformas de tijolo e lancis adicionados posteriormente, incluindo a reparação do revestimento original danificado. | item | 10
18 | Demolição das paredes de tijolo adicionadas posteriormente: Demolir as paredes de tijolo adicionadas posteriormente, incluindo a reparação do revestimento original danificado. | m2 | 10
19 | Demolição dos azulejos de revestimento das paredes adicionados posteriormente: Remover os azulejos de revestimento das paredes adicionados posteriormente, incluindo a reparação do revestimento original danificado. | m2 | 10
20 | Demolição dos tubos de drenagem originais dos lancis: Demolir os tubos de drenagem dos lancis, ligar ao sistema de drenagem de água original com sifões hidráulicos em forma de garrafa, incluindo a reparação do revestimento original, usando materiais iguais aos originais. | item | 30
21 | Reconstrução dos tubos de drenagem dos lancis: Demolir e reconstruir dos tubos de drenagem dos lancis, aplicar cimento elástico e impermeável com espessura de 2mm (Especificações Técnicas 2.4) na superfície interior dos tubos de drenagem, reservar espaço de drenagem para máquina de lavar na superfície do tubo de drenagem e disponibilizar ralos de separador na superfície interior dos tubos de drenagem e na cozinha (é necessário de ser autorizado pelo IH), incluindo a reparação do revestimento original, usando materiais iguais aos originais. | item | 15
22 | Remoção dos mosaicos e tintas das paredes das cozinhas: Remover os mosaicos e tintas das paredes das cozinhas, incluindo a reparação do revestimento original. | item | 5
23 | Remoção dos tacos de madeira e pavimentos plásticos, colados no pavimento dos quartos e salas: Remover os tacos de madeira e de plástico que estão colados no pavimento dos quartos e salas, incluindo a reparação do revestimento original. | item | 5
24 | Reposição do revestimento das paredes nas casas de banho: 1.Remover o revestimento adicionado posteriormente nas paredes das casas de banho até à superfície de betão; 2.Repor, com materiais idênticos aos originais, a tinta de revestimento original, incluindo adoptar putty para reparar a superfície do betão. | item | 5
25 | Reposição do revestimento das paredes nas varandas: 1.Remover o revestimento adicionado posteriormente nas paredes das varandas até à superfície de betão; 2.Repor, com materiais idênticos aos originais, a tinta de revestimento original, incluindo adoptar putty para reparar a superfície do betão. | item | 5
26 | Execução do reboco com argamassa de cimento: 1. Remover o revestimento original até à superfície de betão ou de tijolo; 2. Executar o reboco com argamassa de cimento de traço 1: 3; 3. Remover e instalar os equipamentos originais. | m2 | 100
27 | azulejos de revestimento das paredes: 1. Remover o revestimento original da parede até à superfície de betão ou de tijolo; 2. Executar o reboco com argamassa de cimento de traço 1:3, assentando azulejos cerâmicos vidrados, sendo os materiais aplicados após autorização do IH; 3. Remover e instalar os equipamentos originais. | m2 | 80
28 | Substituição dos ladrilhos de revestimento do pavimento: 1. Remover os rodapés e o revestimento do pavimento nos quartos das fracções até à superfície do betão original; 2. Assentar ladrilhos de pavimento ou rodapé com 0,1m de altura, com argamassa de cimento de traço 1:3, devendo os ladrilhos ser de tipo homogéneo sem vidrado e com espessura não inferior a 5mm, sendo os materiais utilizados após autorização do IH. 3. Remover e instalar os equipamentos originais. | m2 | 80
Substituição do revestimento do pavimento nas salas e nos quatros das fracções (Intens 29~33): 1. Remover os rodapés e o revestimento do pavimento nas salas / nos quartos das fracções até à superfície do betão original; 2. Nivelar com argamassa de cimento de traço 1:3 e após ter solidificado, assentar ladrilhos de pavimento de 0.30m X 0.30m e rodapés de ladrilhos de 0.1m de altura com argamassa de cimento de traço 1:3, devendo ser os ladrilhos de tipo homogéneo sem vidrado e com espessura não inferior a 6mm; o portão, as portas da casa de banho, da cozinha devem utilizar nosing tile para acabamento, deve instalar no interior da porta de correr, rodapé de azulejos com largura não inferior a 5 cm, com a mesma altura da caixilharia de aluminio da porta de correr, sendo os materiais aplicados após a autorização do IH; também incluir a alteração dos titulares da porta das salas e dos quartos e todas as operações necessárias.
29 | Substituição do revestimento do pavimento nas salas e nos quatros das fracções (fracções T0 ou T01). | item | 10
30 | Substituição do revestimento do pavimento nas salas e nos quatros das fracções (fracções T1 ou T02). | item | 35
31 | Substituição do revestimento do pavimento nas salas e nos quatros das fracções (fracções T2 ou T03). | item | 80
32 | Substituição do revestimento do pavimento nas salas e nos quatros das fracções (fracções T3 ou T04). | item | 10
33 | Substituição do revestimento do pavimento nas salas e nos quatros das fracções (fracções T4). | item | 3
Substituição do pavimento vinil das salas e dos quartos das fracções (Itens 34~35): 1. Remover o vinil original, incluindo a reparação da superfície do pavimento de cimento; 2. Fornecer e colar pavimento vinil de 0.30mX0.30m nas salas e quartos, o material de pavimento vinil com espessura não inferior a 1.6mm de pavimento vinil amarelo, sendo os materiais aplicados após a autorização do IH.
34 | Substituição do pavimento vinil das salas e dos quartos das fracções (fracções T0 ou T01). | item | 5
35 | Substituição do pavimento vinil das salas e dos quartos das fracções (fracções T1 ou T02). | item | 5
36 | Elevação do pavimento em 5cm nas salas e quartos das fracções e substituição do revestimento do pavimento: 1. Remover os rodapés e o revestimento do pavimento nas salas e nos quartos das fracções até à superfície do betão; 2. Caso o revestimento do pavimento original seja de betão de superfície lisa, é necessário usar a lixadeira para remover o revestimento e texturizar a superfície do pavimento, sendo que a área texturizada não pode ser inferior a 20% da original. Usar betão para elevar o pavimento em 5 cm e assentar ladrilhos de pavimento de 0,30m X 0,30m e rodapés de ladrilhos de 0,1m de altura com argamassa de cimento de traço 1:3. Os ladrilhos aplicados devem ser de tipo homogéneo, não vidrado e com espessura não inferior a 5mm. Os materiais só podem ser aplicados com a autorização do Instituto de Habitação, devendo estar incluídas as necessárias alterações dos titulares das portas e das tomadas das salas e dos quartos e todas as operações necessárias. | item | 5
37 | Substituição do revestimento das paredes das cozinhas: 1. Remover o revestimento original da parede até à superfície de betão ou de tijolo; 2. Substituir os mosaicos originais, assentando os azulejos com a execução de reboco de traço 1:3 e assentando azulejos cerâmicos vidrados brancos com espessura não inferior a 7 mm do tamanho 0.20X0.20m , sendo os materiais aplicados após autorização do IH; 3.Remover e colocar as instalações originais. | item | 50
38 | Substituição da tinta das paredes das casas de banho por azulejos: 1.Remover a tinta das paredes das casas de banho até à superfície original de betão ou de tijolo; 2.Executar reboco com argamassa de cimento de traço 1:3, assentando azulejos cerâmicos vidrados, com aplicação de material igual ao original ; 3.Remover e colocar as instalações originais. | item | 10
39 | Substituição da tinta das paredes das cozinhas por azulejos: 1.Remover a tinta das paredes das cozinhas até à superfície original de betão ou de tijolo; 2.Executar reboco com argamassa de cimento de traço 1:3, assentando azulejos cerâmicos vidrados , com aplicação de material igual ao original; 3.Remover e colocar as instalações originais. | item | 30
40 | Substituição de ladrilhos das cozinhas: 1. Remover ladrilhos das cozinhas das fracções até à superfície de betão original; 2. Assentar ladrilhos de 0,2x0,2m com argamassa de cimento de traço 1:3, devendo os mesmos ser de tipo homogéneo, não vidrado e com espessura não inferior a 5mm. Os materiais só podem ser aplicados com a autorização do Instituto de Habitação. | item | 70
41 | 40. Substituição de ladrilhos das casas de banhos: 1. Remover ladrilhos das cozinhas das fracções até à superfície de betão original; 2. Nivelar com argamassa de cimento de traço 1:3 e após ter solidificado, assentar ladrilhos de 0,2x0,2m, devendo os mesmos ser de tipo homogéneo, não vidrado e com espessura não inferior a 5mm. As portas das casas de banhos devem utilizar nosing tile para acabamento, os materiais só podem ser aplicados com a autorização do Instituto de Habitação. | item | 30
42 | Substituição de ladrilhos das cozinhas: 1. Remover ladrilhos das cozinhas das fracções até à superfície de betão original; 2. Nivelar com argamassa de cimento de traço 1:3 e após ter solidificado, assentar ladrilhos de 0,2x0,2m, devendo os mesmos ser de tipo homogéneo, não vidrado e com espessura não inferior a 5mm. As portas das cozinhas devem utilizar nosing tile para acabamento, os materiais só podem ser aplicados com a autorização do Instituto de Habitação. | item | 10
43 | Substituição dos rodapés de ladrilho das salas e dos quartos das fracções: 1.Remover os rodapés originais das salas e dos quartos até à superfície de betão ou de tijolo; 2.Executar o reboco com argamassa de cimento de traço 1:3 e assentar rodapés de ladrilho de 10cm de altura. Os materiais só podem ser aplicados com a autorização do Instituto de Habitação, devendo estar incluídas a alteração dos fios eléctricos e das tomadas, bem como todas as operações necessárias. | item | 10
44 | Fornecer e instalar a pedra de soleira da porta: Demolir a soleira original da porta, fornecer e instalar soleira em mámore negro galaxy com 2 cm de espessura (comprimento não superior a 1 m, largura não superior a 10cm), sendo o ângulo de face de 1/4 e de borda arredondada. | item | 20
45 | Assentamento de tijolos e aplicação do reboco: 1. Assentar paredes espessas de tijolo de entre 10 e 15cm; 2. Executar o reboco com argamassa de cimento de traço 1:3; 3. Proceder às operações necessárias para efectuar a ligação das paredes antigas às novas paredes. | m2 | 100
46 | Reparação e pintura das paredes e tectos: Proceder ao reboco e pintura das paredes e dos tectos, devendo as cores e os materiais ser iguais aos originais, incluindo a remoção do revestimento original. | m2 | 20
47 | De acordo com as novas casas de banho e os novos artigos sanitários constantes das imagens (1) e (2), todos os materiais, incluindo os necessários para a renovação dos azulejos e dos artigos sanitários brancos bem como a construção das bases do duche, devem ser utilizados após autorização do IH: 1.Remover, de acordo com as imagens, os artigos sanitários e equipamentos de abastecimento e drenagem de água originais das casas de banhos, bem como os azulejos de revestimento das paredes até à superfície original de tijolo ou de betão; 2.Construir, de acordo com as imagens, uma base do duche, com um murete com altura não inferior a 7 cm e largura de 8 cm, instalação de revestimento em mármore negro galaxy de 2 cm de espessura; 3. Usando argamassa pronta para reboco (Especificações Técnicas 2.3) para criar um declive, aplicando material impermeável de cimento elástico com espessura de 2mm (Especificações Técnicas 2.4) na superfície do pavimento, nos rodapés de parede de 0,2 m e nas paredes circundantes da banheira até 2m, fornecer e assentar os ladrilhos de revestimento das paredes e do pavimento de 0.2mX0.2m; 4. Fornecer e instalar sanitas com autoclismo (Normas Técnicas 2.6), o autoclismo deve ser instalado junto à parede, incluindo o trabalho de colocação de azulejos na parte de trás; 5. Fornecer e instalar os lavatórios (Normas Técnicas 2.7); 6. Fornecer e instalar os sifões hidráulicos de cobre para drenagem de água no pavimento, são instalados ralos do pavimento removível para a drenagem de água e devem ser de aço inoxidável, incluindo a substituição dos tubos originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todas as operações e acessórios necessários. 7. Fornecer e instalar os copo de papel de porcelana embutido. | item | 70
48 | Instalar banheiras e artigos sanitários novos, nas casas de banho, em conformidade com a imagem (03), e com as exigências acima mencionadas. | item | 5
49 | Substituir o pavimento das casas de banho, bem como reinstalar sanita: 1. Remover a sanita e o autoclismo original; 2. Remover a base do duche, a murete, o pavimento e nas paredes de 0.2 m de altura até à superfície de betão original; 3. Construir murete na base do duche, devendo o comprimento deste ser igual ao original, com altura não inferior a 7cm e largura de 8 cm, instalação de revestimento em mármore negro galaxy de 2 cm de espessura; 4. Utilizar argamassa pronta para reboco (Especificações Técnicas 2.3) para fazer o nivelamento, e aplicar, horizontalmente, nas paredes circundantes das banheiras até à altura de 02m, material impermeável de cimento elástico (Especificações Técnicas 2.4) de 1mm de espessura, no total de 2mm; 5. Usar gesso adesivo (Especificações Técnicas 2.5) para assentar os ladrilhos do revestimento, devendo os materiais ser iguais ao revestimento original; 6. Remover o anel de borracha de conexão para a drenagem de água original da sanita, e executar o reboco com argamassa de cimento impermeável conectar de novo o sistema de drenagem e instalação e fixação da sanita, incluindo conexão do sistema de drenagem de água original, bem como todos os materiais e operações necessárias. | item | 50
50 | Substituir o pavimento das casas de banho ou os ladrilhos da banheira e proceder a camada impermeável, de 0.2m de altura: 1. Reconstruir o pavimento da casa de banho ou os ladrilhos da banheira e proceder a camada impermeável, incluindo a remoção o pavimento original e o revestimento do rodapé até à superfície de betão; 2. Utilizar argamassa pronta para reboco (Especificações Técnicas 2.3) para fazer o nivelamento, e aplicar, horizontalmente, na base do pavimento e nas paredes circundantes das banheiras até à altura de 0,2m, material impermeável de cimento elástico (Especificações Técnicas 2.4) de 1mm de espessura, no total de 2mm; 3.Usar adesivo (Especificações Técnicas 2.5) para assentar os ladrilhos do revestimento, devendo os materiais ser iguais ao revestimento original; 4.Alterar os tubos originais de drenagem de água, fornecer e instalar sifões hidráulicos de cobre de diâmetro interno de 38mm, e ralos de aço inoxidável, que pode ser removido, incluindo todas as operações e acessórios necessários. | item | 30
51 | Construir novas cabines de chuveiro impermeáveis de 0,6m de altura: 1. Construir novas cabines de chuveiro nas casas de banho, incluindo a demolição das banheiras, ladrilhos e outros materiais de enchimento originais. As novas cabines de chuveiro devem ser construídas com tijolos, devendo a dimensão das mesmas não ser inferior a 1,2x0,7m; 2. Construir murete na base do duche, devendo o comprimento desta igual ao original, com altura não inferior a 7cm e largura de 8 cm, instalar o revestimento de mármore negro galaxy de 2 cm de espessura; 3. Utilizar argamassa pronta para reboco (Especificações Técnicas 2.3) para fazer o nivelamento, e aplicar, horizontalmente, nas paredes circundantes das cabines de chuveiro até à altura de 1,5m ou de 0,6m, material impermeável de cimento elástico (Especificações Técnicas 2.4) de 1mm de espessura, no total de 2mm; 4. Usar gesso (Especificações Técnicas 2.5) para assentar os ladrilhos do revestimento, devendo os materiais ser iguais ao revestimento original; 5. Alterar os tubos originais de drenagem de água, fornecer e instalar sifões hidráulicos de cobre de diâmetro interno de 38mm, e ralos de aço inoxidável, que podem ser removidos, incluindo todas as operações e acessórios necessários; 6. Alterar os tubos de abastecimento de água, devendo as torneiras de chuveiro ser instaladas a 90cm de altura a partir do chão, incluindo todas as operações e acessórios necessários. | item | 50
52 | Construir novas cabines de chuveiro impermeáveis de 1.5m de altura, e com as exigências acima mencionadas. | item | 10
53 | Execução da camada de impermeabilização: Nivelar com argamassa de cimento de traço 1:3, e em seguida aplicar material impermeável de cimento elástico de 1mm, nas direcções horizontal e vertical, com espessura total de 2mm (Especificações Técnicas 2.4) na superfície do pavimento. | m2 | 30
54 | Preenchimento com betão armado das bancadas originais: 1.Demolir os componentes da plataforma nas bancadas originais; 2.Transformar as bancadas de ferro originais e encher com betão armado, incluindo todos os materiais e operações para a montagem e desmontagem das cofragens de madeira e colocação de barras de aço; 3.Reinstalar os lava-loiças e granitos na superfície do betão com argamassa de traço 1:3, incluindo a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias; 4. Instalar os lava-loiças e granitos na superfície do betão (segundo a superfície original) com argamassa de traço 1:3, incluindo a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias; 5.Usar adesivo de silicone neutro para obter um acabamento impermeável na fissura entre o lava-loiça e o granito. | item | 20
55 | Substituir os ladrilhos de revestimento das bancadas, construir lancis à volta da bancada, com tubo quadrado de aço inoxidável de 10mmX10mm, com 1mm de espessura e 50mm de largura, com soldadura de 1 mm, para evitar a saída de água, incluindo o fornecimento e a instalação de lava-loiças de aço inoxidável com abas (número de referência não inferior a 304#) (comprimento 914Xlargura457Xaltura180Xespessura0.8mm), bem como todos os materiais e operações necessárias, estando os materiais sujeitos à autorização do Instituto de Habitação. | item | 40
56 | Remover e construir bancadas de betão armado, incluindo o fornecimento e a instalação de lava-loiças de aço inoxidável com abas (comprimento 914 X largura 457 X altura 180 X espessura 0.8mm) e com revestimento em azulejo, construir lancis de 1mm de espessura do tubo quadrado de 10mmX10mm com o soldador de aço inoxidável, de 1mm de espessura e 50mm de largura, contra saída de água rodeado na bancada, ou de mármore negro galaxy de 20mm de espessura nas bancadas com os lava-loiças de aço inoxidável (altura180Xespessura0.8mm), incluindo todos os materiais e operações necessárias, estando os materiais sujeitos à autorização do Instituto de Habitação. | item | 90
57 | Substituição dos ladrilhos de revestimento dos espaços para fogão: Substituir os ladrilhos de revestimento dos espaços para fogão, incluindo a remoção do revestimento original até à superfície do betão. Os materiais estão sujeitos à autorização do Instituto de Habitação, devendo estar incluídos todos os materiais e operações necessárias. | item | 50
58 | Demolir e reconstruir bancadas para fogão: Demolir e reconstruir bancadas de betão armado para fogão. Demolir os equipamentos originais, assentar os ladrilhos de revestimento, bem como todos os materiais e operações necessárias, estando os materiais sujeitos à autorização do Instituto de Habitação. devendo estar incluídos todos os materiais e operações necessárias. | item | 50
59 | Fornecimento e substituição dos tubos de abastecimento de água de 20mm: Fornecimento e substituição dos tubos de abastecimento de água de 20mm, incluindo remoção e ligação ao sistema de abastecimento de água, e todos os materiais e operações. Utilização de materiais iguais aos originais. | m | 20
60 | Abertura de 2 ralos de drenagem na parede exterior e nas casas de banho: Abrir ralos de drenagem de 75mm de diâmetro na parede exterior e nos rodapés das casas de banho com condutas de PVC equipadas com tampões, incluindo o acabamento do revestimento e a montagem de andaimes. | item | 10
61 | Fornecer e instalar o local para drenagem de água da máquina de lavar roupa: Fornecer e instalar sifões e tubos de PVC de 32mm de diâmetro e todos os materiais e operações necessárias, bem como efectuar a ligação ao sistema original de drenagem de água residual. | item | 80
62 | Fornecer e instalar tubos de PVC de 50mm de diâmetro: Fornecer e instalar tubos de PVC de 50mm de diâmetro e todos os materiais e operações necessárias, bem como efectuar a ligação ao sistema original de drenagem de água. | m | 10
63 | Fornecer e instalar tubos de PVC de 100mm de diâmetro: Fornecer e instalar tubos de PVC de 100mm de diâmetro e todos os materiais e operações necessárias, bem como efectuar a ligação ao sistema original de drenagem de água. | m | 10
64 | Substituir os tubos embutidos de drenagem pública de 100mm de diâmetro: Remover o revestimento dos tubos embutidos de drenagem pública, remover as partes danificadas, fornecer todos os materiais e operações necessárias, sobretudo fornecer e instalar os tubos grossos de UPVC ou de ferro fundido, instalar e ligar aos tubos originais de drenagem de água, bem como restaurar as superfícies danificadas em conformidade com o revestimento original. | item | 10
65 | Tubo principal e tubos de três vias para conexão: Remover o revestimento original do tubo principal da casa de banho, instalar tubos de três vias de 5cm de diâmetro, para conexão com parafusos ao tubo principal de 10cm de diâmetro, com inclinação de 45°, bem como restaurar as superfícies danificadas em conformidade com o revestimento original, incluindo todos os materiais e operações necessárias. | item | 10
66 | Fornecimento e instalação de autoclismos de cerâmica: Fornecer e substituir o autoclismo para sanita, devendo ser de cerâmica e com capacidade não inferior a 6 litros, incluindo o fornecimento de válvulas esféricas de entrada de água e a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias. | item | 10
67 | Fornecer e substituir sanitas com autoclismo separado (Normas Técnicas 2.6) de cor branca, o autoclismo deve ser instalado junto à parede e no espaço entre o autoclismo e a parede, deve ser instalada placa de aço inoxidável de 1mm de espessura tendo a mesma largura do autoclismo, incluindo o fornecimento de válvulas esféricas de entrada de água e a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias. | item | 80
68 | Fornecimento e instalação de suportes de papel higiénico das casas de banho: Fornecer e instalar suportes de papel higiénico de porcelana nas paredes das casas de banho, sendo os materiais aplicados após a autorização do IH, bem como todas as operações e materiais necessários. | item | 50
69 | Fornecimento e instalação de lavatórios e torneiras das casas de banho (os materiais devem estar em conformidade com as Especificações Técnicas 2.7): Fornecimento e instalação de lavatórios brancos com uma única entrada para torneira misturadora de abastecimento de água, válvulas esféricas de entrada de água fria e quente e torneira, incluindo a demolição dos lavatórios originais e a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias. | item | 50
70 | Fornecimento e substituição das torneiras misturadoras dos lavatórios: Fornecer e substituir as torneiras misturadoras de água fria e quente dos lavatórios, devendo o comprimento do manípulo destas não ser inferior a 13cm, incluindo a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias. | item | 40
71 | Instalação de Fornecimento e substituição das torneiras misturadoras dos chuveiros fixos: Fornecer e substituir as torneiras misturadoras de água fria e quente dos chuveiros fixos, devendo o comprimento do manípulo destas não ser inferior a 13cm, incluindo a ligação aos sistemas originais de abastecimento e drenagem de água, bem como todos os materiais e operações necessárias. | item | 40
72 | Substituir o sistema de abastecimento de água com tubos de cobre à vista de diâmetro interno de 20mm - Fracção habitacional geral (material Crane Copper Tube ou estar em conformidade com as Especificações Técnicas 2.13): 1. Fornecer e instalar, à vista, tubos de cobre de água fria e quente com revestimento plástico desde os contadores até ao interior das fracções, devendo a ligação dos tubos ser efectuada com Pretinning ou rosca nas extremidades dos tubos; 2. Fornecer tubos de cobre acessíveis de água fria e quente de 20mm de diâmetro com revestimento plástico para a instalação de tubos de abastecimento de água normal entre os contadores e os equipamentos de cozinha e de casa de banho; 3. Ligar os tubos às torneiras e válvulas, entre outros equipamentos, usando roscas de cobre e as respectivas técnicas; 4. Fornecer e instalar as válvulas atrás dos contadores; 5. Fornecer e instalar as válvulas gerais do interior das fracções (usar as válvulas esféricas, cujo modelo deve estar em conformidade com o fornecido pelo Instituto de Habitação ou cujo uso deve ser autorizado pelo mesmo); 6. Fornecer e instalar válvulas esféricas dos tubos de abastecimento de água para os autoclismos das sanitas; 7. Fornecer e instalar válvulas esféricas de abastecimento de água fria e quente no fundo dos lavatórios; 8. Remover os tubos sem utilidade, do sistema original de abastecimento de água, à vista nas paredes; 9. Fixar as abraçadeiras dos tubos à vista com uma distância não superior a 1m, devendo as abraçadeiras e os parafusos que fixam as mesmas ser de cobre ou de aço inoxidável; 10. Fornecer e instalar torneiras misturadoras de água fria e quente para os lava-loiças, lavatórios e chuveiros; 11. Reservar espaço para os esquentadores e encerrar com tampões de 20mm; 12. O percurso dos tubos não pode penetrar o pavimento da casa de banho, sendo necessário obter o consentimento do Instituto de Habitação. | item | 150
73 | Substituir o sistema de abastecimento de água com tubos de cobre à vista de diâmetro interno de 20mm - Fracção habitacional em duplex(material Crane Copper Tube ou estar em conformidade com as Especificações Técnicas 2.13), igual ao item 72. | item | 5
74 | Fornecimento de tubos PVC: 1. Fixar e cobrir com tubo PVC branco com abertura adequada nos tubos de abastecimento de água normal da fracção, incluindo o tubo de abastecimento de água fria e quente da via do corredor exterior; 2. Pintar o acessório de ligação ao tubo de cobre com óleo branco. | item | 10
75 | Fornecimento e instalação de torneiras de válvula de esfera: Fornecimento e instalação de torneiras de válvula esfera, incluindo a ligação ao sistema original de abastecimento de água. | item | 30
76 | Fornecimento e instalação de uma válvula manual de aço inoxidável no tubo de exaustão: Instalação de uma válvula manual de aço inoxidável de 125 mm de diâmetro (número de referência não inferior a 304#) no tubo de exaustão da cozinha, incluindo todas as operações e materiais necessários. | item | 250
77 | Fornecimento e instalação de uma válvula manual de aço inoxidável e placa: Instalação de uma válvula manual de aço inoxidável de 125 mm de diâmetro (número de referência não inferior a 304#) no tubo de exaustão da cozinha e placa de aço inoxidável 300mmX300mmX2mm, incluindo todas as operações e materiais necessários. | item | 50
78 | Fornecimento e instalação de tampões nos tubos de exaustão: Fornecimento e instalação de tubos de exaustão e tampões de 75 a 100mm de diâmetro, incluindo incluindo todas as operações e materiais necessários. | item | 140
79 | Fornecer e instalar placa de selagem de aço inoxidável; Remover os exaustores originais e vedar com uma placa de aço inoxidável (número de referência não inferior a 304#) de 300mmX300mmX2mm, incluindo todos os materiais e operações necessárias. | item | 80
80 | Reparação das guardas de ferro das varandas: Remover as partes enferrujadas das guardas de ferro, incluindo remover as estruturas de cimento danificada, fornecer barras de ferro de 45mm de diâmetro para reforçar e reparar as guardas de ferro originais, incluindo a pintura e o acabamento do revestimento, bem como a montagem de andaimes e todas as instalações de protecção. | item | 20
81 | Fornecimento e substituição das cordas de aço dos estendais: Fornecer e substituir as cordas de aço com revestimento plástico dos estendais, devendo o tamanho ser igual ao original, incluindo todas as operações e acessórios necessários. | item | 20
82 | Fornecimento de estendais: De acordo com a figura (17) fornecer e instalar estendais de aço inoxidável. | item | 40
83 | Prevenção de infiltrações nos tectos com enchimento de argamassa: 1. Utilizar argamassa fluida de expansão (Especificações Técnicas 2.8) ou os materiais autorizados pelo IH para enchimento pelo método de injecção para evitar infiltrações; 2. Aplicar um revestimento impermeável (Especificações Técnicas 2.9) ou os materiais autorizados pelo IH à superfície no local em obra, da prevenção de infiltrações. | m2 | 20
84 | Reparação dos componentes de betão: (Especificações Técnicas 2.12) 1. Reparação dos componentes de betão, incluindo demolir e remover o betão original e a ferrugem da superfície das barras de aço; 2. Aplicar adesivo de reparação de betão e inibidor de ferrugem ou os materiais autorizados pelo IH na superfície do betão e das barras de aço (Especificações Técnicas 2.12.2); 3. Reparar com argamassa de cimento de traço 1: 2. | m2 | 50
85 | Fornecimento e instalação de acessórios de alumínio para janelas, para prevenção de entrada de água: Fornecer e instalar os acessórios de alumínio para janelas, para prevenção de entrada de água (2cm X 2cm), incluindo o acabamento com cola para vidros e todas as operações necessárias. | m | 10
Fornecimento e instalação de portas e janelas de alumínio e grades em conformidade com os desenhos (Itens 86-112): 1.Demolir as janelas originais; 2.Fornecer e instalar janelas de alumínio de acordo com os desenhos, devendo a resistência de alumínio ser a mesma do material original com o modelo A50 ou superior, equipadas com vidro de 6mm de espessura; remover as portas e janelas originais, incluindo a montagem de andaimes e todas as instalações de protecção, acabamento com pasta de cimento, bem como todas as operações necessárias. Preencher os espaços entre os aros das janelas e as paredes com argamassa pronta para reparação (Normas Técnicas 2.10), aplicar duas camadas de argamassa de cimento impermeável e elástico (Normas Técnicas 2.11) em todo o perímetro das janelas. O número total das cantoneiras de ferro galvanizadas para cada conjunto de janelas de alumínio não pode ser inferior a 12, com uma espessura não inferior a 1.5 mm. Todos os parafusos para as janelas de alumínio devem ser de aço inoxidável, e de cabeça redonda. Todos os materiais, incluindo as fechaduras e pegas de porta e de janela, estão sujeitos à autorização do Instituto de Habitação; 3.Soldar ou montar as grades com os materiais previstos nos desenhos, incluindo as operações de pintura com as cores em conformidade com os requisitos do Instituto de Habitação.
86 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J0). | item | 20
87 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J1). | item | 20
88 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J2). | item | 20
89 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J3). | item | 20
90 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J4). | item | 5
91 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J5). | item | 20
92 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J6). | item | 20
93 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J7). | item | 20
94 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J8). | item | 5
95 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J9). | item | 5
96 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J10). | item | 5
97 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J11). | item | 20
98 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J12). | item | 5
99 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J13). | item | 5
100 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J14). | item | 5
101 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J15). | item | 5
102 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J16). | item | 5
103 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J17). | item | 5
104 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J18). | item | 5
105 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J19). | item | 5
106 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J20). | item | 5
107 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J21). | item | 20
108 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J22). | item | 5
109 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J23). | item | 5
110 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J24). | item | 5
111 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J25). | item | 5
112 | Fornecimento e substituição de janelas de alumínio e de grades de janelas de acordo com o desenho (J26). | item | 5
113 | Fornecimento e substituição das portas de alumínio de 2,1m X 0,73m: 1. Fornecer e substituir as portas e os aros de porta de alumínio de 2,1m X 0,73m. A parte superior da porta com 0,8m deve ser de vidro de 6mm de espessura, e a parte inferior da porta com 1.3m deve ser de placa de alumínio de 12mm de espessura, incluindo todos os acessórios necessários, tais como fechaduras, ganchos, acessórios metálicos, pintura e acabamento do revestimento. (Especificações Técnicas 2.10 e 2.11) | item | 10
114 | Fornecimento e substituição das 4 portas de correr, em alumínio: 1. Demolir os portões originais e respectivos aros da porta das varandas; 2. Fornecer e instalar as portas de alumínio e respectivos aros da porta (2.5mx2.15m) das varandas das fracções, o material das portas de alumínio deve ser utilizado o modelo A80, as cores e os estilos devem estar de acordo com as exigências do Instituto de Habitação, incluindo todas as ferragens, acessórios e acabamento do revestimento necessários (Normas Técnicas 2.10 e 2.11), bem como as respectivas operações. 3. Deve instalar no interior da porta de correr, rodapé de azulejos com largura não inferior a 5 cm, com a mesma altura da caixilharia de aluminio da porta de correr, acabamento com pasta de cimento, bem como todas as operações necessárias. | item | 18
115 | Fornecimento e substituição das 2 portas de correr, de alumínio: 1. Demolir os portões originais das varandas e respectivos aros ; 2. Fornecer e instalar as portas de alumínio e respectivos aros da porta (1.2mx2.15m) das varandas das fracções, o material das portas de alumínio deve ser utilizado o modelo A80, as cores e os estilos devem estar de acordo com as exigências do Instituto de Habitação, incluindo todas as ferragens, acessórios e acabamento do revestimento necessários (Normas Técnicas 2.10 e 2.11), bem como as respectivas operações. 3. Deve instalar no interior da porta de correr, rodapé de azulejos com largura não inferior a 5 cm, com a mesma altura da caixilharia de aluminio da porta de correr, acabamento com pasta de cimento, bem como todas as operações necessárias. | item | 10
116 | Fornecimento e instalação de portão de abrir de aço inoxidável da varanda: Fornecer e instalar portão de abrir de aço inoxidável, em conformidade com o modelo, material (número de referência não inferior a 304#) e tamanho apresentados na imagem (4), incluindo todos os acessórios metálicos necessários, bem como demolir o portão de ferro original, reparar os equipamentos originais afectados, efectuar o acabamento do revestimento e as respectivas operações. (Especificações Técnicas 2.10 e 2.11) | item | 10
117 | Fornecimento e instalação de portão de abrir de aço inoxidável: Fornecer e instalar portão de aço inoxidável de acordo com a imagem (5), e com as condições acima mencionadas. | item | 10
118 | Fornecimento e instalação de portão de abrir de aço inoxidável com uma folha grande e uma folha pequena: Fornecer e instalar portão de aço inoxidável de acordo com a imagem (6), e com as condições acima mencionadas. | item | 10
119 | Fornecimento e instalação de portão de correr de aço inoxidável: Fornecer e instalar portão de aço inoxidável de acordo com a imagem (7), e com as condições acima mencionadas. | item | 50
120 | Fornecimento e instalação de portão de correr de duas folhas de aço inoxidável: Fornecer e instalar portão de aço inoxidável de acordo com a imagem (8), e com as condições acima mencionadas. | item | 10
121 | Remover, relocalizar e reinstalar os portões de ferro originais: Remover os portões de ferro, proceder à sua deslocação e reinstalação nas fracções indicadas pelo Instituto de Habitação, incluindo todos os materiais e operações necessárias. | item | 10
122 | Fornecimento e instalação das grades e portões de aço inoxidável: Construir as grades e portões de aço inoxidável com barras de aço inoxidável #304 de 3/4″, bem como barras de ferro em ângulo de 1 polegada. A distância entre as barras não pode ser superior a 10cm, incluindo demolir os portões de ferro originais, o acabamento do revestimentos e as respectivas operações. | m2 | 10
123 | Fornecimento e substituição de uma coluna de aço inoxidável da moldura dos os portões: Fornecimento e instalação de uma coluna de aço inoxidável para os portões, com 2m de altura e 3mm de espessura (número de referência não inferior a 304#) de acordo com a imagem (16), incluindo todos os acessórios metálicos e acabamentos de revestimento, bem como as respectivas operações. | item | 30
124 | Instalação de fechaduras: Instalar fechaduras nas portas de correr, incluindo todos os materiais e operações necessárias. | item | 10
125 | Substituição das portas de entrada das fracções: Fornecer e instalar as portas de entrada de madeira maciça das fracções, cuja classe de resistência ao fogo deve corresponder ao escalão de tempo de 60 minutos (CRF60) e cujo modelo deve ser igual ao da original, incluindo a remoção das portas originais, a pintura e a instalação de dobradiças, fechaduras, correntes de segurança, óculos de porta, batentes de porta, entre outros acessórios, bem como todas as operações necessárias. | item | 70
126 | Substituição das portas de madeira dos quartos das fracções: Fornecer e instalar as portas de madeira dos quartos das fracções, devendo o material e o desenho ser iguais aos das originais, incluindo a remoção das portas de madeira originais, a pintura e a instalação das dobradiças, fechaduras, batentes de porta, entre outros acessórios, bem como todas as operações necessárias. | item | 155
127 | Fornecimento e instalação dos aros das portas de madeira (frente e atrás): Fornecer e instalar dos aros das portas de madeira (frente e atrás) e todas os materiais necessários. | item | 30
128 | Substituição das portas de madeira das cozinhas das fracções: Fornecer e instalar as portas de madeira das cozinhas das fracções, a classe de resistência ao fogo é de CRF60, devendo o modelo ser igual ao da original, incluindo a remoção das portas de madeira originais, a pintura e a instalação das dobradiças, fechaduras, batentes de porta, entre outros acessórios, bem como todas as operações necessárias. | item | 80
129 | Substituição das portas de madeira das casas de banho das fracções: Fornecer e instalar as portas de madeira das casas de banho das fracções, devendo o material e o desenho ser iguais aos das originais, incluindo a remoção das portas de madeira originais, a pintura e a instalação das dobradiças, fechaduras, batentes de porta, entre outros acessórios, bem como todas as operações necessárias. | item | 130
130 | Substituição das portas plásticas de fole das cozinhas das fracções: Fornecer e instalar as portas plásticas de fole das fracções, incluindo a remoção das originais, dos batentes da porta, entre outros acessórios, bem como todas as operações necessárias. | item | 5
131 | Substituição dos aros das portas de madeira das fracções: Fornecer e instalar os aros das portas de madeira de acordo com a quantidade e as fracções indicadas no anexo, incluindo demolir os aros originais da porta de madeira da fracção, bem como o acabamento com cimento, tinta e todas as operações necessárias. | item | 120
132 | Reforço dos aros de madeira das portas: 1. Remover e reinstalar as aduelas de madeira das portas, bem como usar cunhas para preencher os espaços entre os aros principais e os secundários; 2. Instalar seis buchas de expansão metálica de 15cm x 1cm nos aros das portas ancorando nas paredes de tijolo, incluindo todos os acessórios e operações necessárias, etc.; 3. Proceder ao acabamento com cola e vedante, devendo a cor ser igual aos aros originais; 4. Pintar os aros. | item | 70
133 | Combate às térmites: Executar o trabalho de combate às térmites nas fracções habitacionais, não podendo haver sobreviventes dez dias após a aplicação do insecticida. Caso se encontrem térmites sobreviventes, é preciso repetir a medida até todas serem eliminadas antes de limpar o material afectado e os detritos de madeira, incluindo a reparação das instalações danificadas. | item | 5
134 | Fornecer e instalar caixas de distribuição de electricidade de parede para 10 - 24 disjuntores (incluindo a alteração da localização dos caixas de distribuição de electricidade), incluindo fios de ligação de alimentação eléctrica, trilhos deslizantes DIN, bases de conexão eléctrica, fios neutro, adaptadores, suporte de Bama de cobre e outros apensos que devem estar num quadro, acessórios de electrodomésticos, bem como todas as operações necessárias. (Especificações Técnicas 2.14.1) | item | 40
135 | Fornecer e instalar disjuntores monofásicos 40A 300mA (RCCB) (Especificações Técnicas 2.14.2). | item | 100
136 | Fornecer e instalar disjuntores monofásicos 63A 300mA (RCCB) (Especificações Técnicas 2.14.3). | item | 10
137 | Fornecer e instalar micro-disjuntores monofásicos de sobrecarga20A (MCB) (Especificações Técnicas 2.14.3). | item | 200
138 | Fornecer e instalar micro-disjuntores monofásicos de sobrecarga16A (MCB) (Especificações Técnicas 2.14.3). | item | 400
139 | Fornecer e instalar micro-disjuntores monofásicos de sobrecarga 10A (MCB) (Especificações Técnicas 2.14.3). | item | 90
140 | Fornecer e instalar interruptores de luzes, casquilho com lâmpadas de E27 13W LED, a instalação deve ser de preferência embutida, incluindo fios eléctricos de tubos de borracha VD20 V3x1.5mm, caixas de passagem, switch box e todos os acessórios indispensáveis e a reparação dos revestimentos originais. Caso não seja possível realizar a instalação de acordo com o método supracitado, poderá proceder a instalação à vista depois de obter a autorização do IH, incluindo fios eléctricos V3 x 1.5 mm, braçadeiras com prego, adaptadores, caixas de passagem, switch box e todos os acessórios indispensáveis (nas cozinhas e casas de banho devem instalar tubos de borracha). (Especificações Técnicas 2.14) | item | 250
141 | Fornecer e instalar interruptores de luz, artigos de iluminação impermeáveis para varanda casquilho com lâmpadas de E27 13W LED, incluindo fios de alimentação eléctrica VD20 VV3x1.5mm, tubos plásticos, abraçadeiras com prego, caixas de passagem eléctrica, e todos os acessórios necessários. (Especificações Técnicas 2.14) | item | 20
142 | Fornecer tomada 13A, a instalação deve ser de preferência embutida, incluindo fios eléctricos de tubos de borracha VD20 V3x2.5mm, caixas de passagem, switch box e todos os acessórios indispensáveis e a reparação dos revestimentos originais. Caso não seja possível realizar a instalação de acordo com o método supracitado, poderá proceder a instalação à vista depois de obter a autorização do IH, incluindo fios eléctricos VV3x2.5mm, braçadeiras com prego, adaptadores, caixas de passagem, switch box e todos os acessórios indispensáveis (nas cozinhas e casas de banho devem instalar tubos de borracha). (Especificações Técnicas 2.14) | item | 500
143 | Instalar as luzes indicadoras 13A - cooker switch (para parelhos de ar-condicionado), a instalação deve ser de preferência embutida, incluindo fios eléctricos de tubos de borracha VD20 V3x2.5mm, caixas de passagem, switch box e todos os acessórios indispensáveis e a reparação dos revestimentos originais. Caso não seja possível realizar a instalação de acordo com o método supracitado, poderá proceder a instalação à vista depois de obter a autorização do IH, incluindo fios eléctricos VV3x2.5mm, braçadeiras com prego, adaptadores, caixas de passagem, switch box e todos os acessórios indispensáveis. (Especificações Técnicas 2.14) | item | 200
144 | Instalar tomada impermeável 13A (varanda ou casa de banho), a instalação deve ser de preferência embutida, incluindo fios eléctricos de tubos de borracha VD20 V3x2.5mm, caixas de passagem, switch box e todos os acessórios indispensáveis e a reparação dos revestimentos originais. Caso não seja possível realizar a instalação de acordo com o método supracitado, poderá proceder a instalação à vista depois de obter a autorização do IH, incluindo fios eléctricos VV3x2.5mm, braçadeiras com prego, adaptadores, caixas de passagem, switch box e todos os acessórios indispensáveis. (Especificações Técnicas 2.14) | item | 60
145 | Instalar as luzes indicadoras 32A - cooker switch (esquentador eléctrico), a instalação deve ser de preferência embutida, incluindo fios eléctricos de tubos de borracha VD20 V3x2.5mm, caixas de passagem, switch box e todos os acessórios indispensáveis e a reparação dos revestimentos originais. Caso não seja possível realizar a instalação de acordo com o método supracitado, poderá proceder a instalação à vista depois de obter a autorização do IH, incluindo fios eléctricos VV3x2.5mm, braçadeiras com prego, adaptadores, caixas de passagem, switch box e todos os acessórios indispensáveis. (Especificações Técnicas 2.14) | item | 60
146 | Fornecer e instalar interruptores (Cooker Switch) 32A (esquentador eléctrico), incluindo fios de alimentação eléctrica em tubo plástico VD25 V3x4mm, caixas de passagem eléctrica, bases plásticas e todos os acessórios necessários. (Especificações Técnicas 2.14) | item | 150
147 | Fornecer e instalar tomadas de TV / FM, incluindo a ligação do fio à caixa de distribuição dos andares e todos os acessórios necessários, bem como reparação do revestimento original e outros trabalhos. (Especificações Técnicas 2.14) | item | 15
148 | Fornecer e instalar tomadas de telefone, incluindo a ligação do fio de 8 núcleos à caixa de distribuição dos andares e todos os acessórios necessários, bem como reparação do revestimento original e outros trabalhos. (Especificações Técnicas 2.14) | item | 5
149 | Fornecer e instalar campainhas, incluindo interruptores, fios com tubos e todos os acessórios necessários, bem como a recuperação do revestimento original, entre outros trabalhos (Especificações Técnicas 2.14.09). | item | 50
150 | Fornecer e instalar ventiladores de tamanho adequado com interruptor, incluindo fios e todos os acessórios necessários. (Especificações Técnicas 2.14.11) | item | 41
151 | Fornecer e instalar os fios eléctricos de energia eléctrica monofásica J1VV-R3G10 entre as caixas de CCL dos andares, os contadores de electricidade e as caixas de distribuição de electricidade da fracção, devendo satisfazer os requisitos da CEM em relação à instalação de contadores de electricidade. | item | 5
152 | Fornecer e instalar os fios eléctricos de energia eléctrica monofásica J1VV-R3G16 entre as caixas de CCL dos andares, os contadores de electricidade e as caixas de distribuição de electricidade da fracção, devendo satisfazer os requisitos da CEM em relação à instalação de contadores de electricidade. | item | 3
Montate total: